## 3º versão
Projeto de Fato
Arquitetura e Engenharia
Rua Aparecida, 127, Sala 02 - Salto Donner - 89.126-000 - Doutor Pedrinho/SC
Fone: (47) 3388 0452 / 9921 1144 / 9985 8065
E-mail: contato@projetodefato.com.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Responsável técnico: Nádia Marisa Bona
Registro: CAU/SC nº A109541-2
Obra: Secretaria de Saúde
Endereço: Rua Hans Schleifer, Centro, Benedito Novo/SC
Data: Abril/2017
Item | Descrição do item |  | Unid. | Quant. | Custo | Custo | % Total
[5 empty] | Unitário | Total
1 | Serviços Iniciais
1.1 | Placa de obra |  | m² | 1.5 | 357.48 | 536.22 | 0.9283%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 536.22 | 0.9283%
2 | Infraestrutura
2.1 | Demolição de alvenaria |  | m³ | 3.15 | 89.19 | 280.9485 | 0.4864%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 280.9485 | 0.4864%
3 | Cobertura
3.1 | Fechamento metalico da fachada |  | un. | 1 | 3300 | 3300 | 5.713%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3300 | 5.713%
4 | Remoções
4.1 | Remoção de janelas e portas |  | un. | 7 | 54.43 | 381.01 | 0.6596%
4.2 | Recolocação de portas |  | un. | 3 | 75 | 225 | 0.3895%
4.3 | Remoção de aparelho sanitário |  | un. | 1 | 19.74 | 19.74 | 0.03417%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 625.75 | 1.083%
5 | Paredes e painéis
5.1 | Alvenaria de vedação - Tijolo cerâmico |  | m² | 9.98 | 64.5 | 643.71 | 1.114%
5.2 | Janela 1,30x1,73m (LxA)1 folha oscilo-batente + fixo lateral. Perfil de pvc com vedação termo-acústica. Vidro duplo laminado incolor 5mm + câmara 12mm vidro + 6mm. |  | un. | 1 | 2379.83 | 2379.83 | 4.12%
5.3 | Janela 2,30x1,73m (LxA) 1 folha oscilo-batente + fixo lateral. Perfil de pvc com vedação termo-acústica. Vidro duplo laminado incolor 5mm + câmara 12mm vidro + 6mm. |  | un. | 1 | 3282.99 | 3282.99 | 5.683%
5.4 | Janela 2,50x1,73m (LxA)1 folha oscilo-batente + fixo lateral. Perfil de pvc com vedação termo-acústica. Vidro duplo laminado incolor 5mm + câmara 12mm vidro + 6mm. |  | un. | 1 | 3451.3 | 3451.3 | 5.975%
5.5 | Porta Perfil branco, vidro fumê 8mm, 3,00x2,60m (LxA) |  | un. | 1 | 2100 | 2100 | 3.635%
5.6 | Porta interna 1,00x0,80 |  | un. | 2 | 350 | 700 | 1.212%
5.7 | Repintura portas |  | un. | 16 | 50 | 800 | 1.385%
5.8 | Repintura janelas |  | un. | 9 | 50 | 450 | 0.779%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 13807.83 | 23.9%
Item | Descrição do item |  | Unid. | Quant. | Custo | Custo | % Total
[5 empty] | Unitário | Total
6 | Revestimentos
6.1 | Chapisco/Emboço - Preparo em betoneira |  | m² | 19.96 | 31.36 | 625.9456 | 1.084%
6.2 | Reboco - Preparo em betoneira |  | m² | 19.96 | 34.2 | 682.632 | 1.182%
6.3 | Retirada de azulejo e substrato de argamassa |  | m² | 162 | 44.59 | 7223.58 | 12.5%
6.4 | Azulejo decorado |  | m² | 42.84 | 36.2 | 1550.808 | 2.685%
6.5 | Massa corrida |  | m² | 283 | 11.35 | 3212.05 | 5.56%
6.6 | Pintura Interna - Tinta acrílica |  | m² | 304.24 | 11.56 | 3517.01 | 6.088%
6.7 | Pintura Externa - Tinta acrílica |  | m² | 130.77 | 17.25 | 2255.78 | 3.905%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19067.8056 | 33.01%
7 | Pavimentação
7.1 | Piso cerâmico 35x35cm - banheiros novos |  | m² | 7.3 | 28.96 | 211.408 | 0.366%
7.2 | Laminado (Secretaria e antessala) |  | m² | 26.7 | 69.43 | 1853.781 | 3.209%
7.3 | Rodapes do Laminado |  | m | 29.5 | 16.15 | 476.425 | 0.8247%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2541.614 | 4.4%
8 | Instalação elétrica e telefônica/tv
8.1 | Tubulações nas alvenarias |  | m | 30 | 1.45 | 43.5 | 0.0753%
8.2 | Quadros de disjuntor 16 un. de embutir |  | pç | 2 | 49.79 | 99.58 | 0.1724%
8.3 | Quadro de telefonia de embutir |  | pç | 1 | 113.49 | 113.49 | 0.1965%
8.4 | Fio 2,5 mm² - Flexivel |  | m | 1000 | 0.75 | 750 | 1.298%
8.5 | Fio 6,0 mm² - Flexivel |  | m | 22 | 2.09 | 45.98 | 0.0796%
8.6 | Fio 10,0 mm² - Flexivel |  | m | 50 | 3.77 | 188.5 | 0.3263%
8.7 | Disjuntor de 6/10/16/32 A - unipolar |  | pç | 26 | 10.52 | 273.52 | 0.4735%
8.8 | Disjuntor de 40/50 A - tripolar |  | pç | 2 | 66.68 | 133.36 | 0.2309%
8.9 | Disjuntor DR 63 A |  | pç | 2 | 244.08 | 488.16 | 0.8451%
8.10 | Haste terra 1/2" x 2m |  | pç | 3 | 21 | 63 | 0.1091%
8.11 | Tomada simples 10 A - Capa e caixa |  | pç | 55 | 10.48 | 576.4 | 0.9978%
8.12 | Tomada simples 20 A (Ar condicionado - Capa e caixa) |  | pç | 12 | 13.06 | 156.72 | 0.2713%
8.13 | Tomadas dupla 10 A - Capa e caixa |  | pç | 11 | 24.52 | 269.72 | 0.4669%
8.14 | Interruptor simples |  | pç | 13 | 9.37 | 121.81 | 0.2109%
8.15 | Interruptor duplo |  | pç | 4 | 13.55 | 54.2 | 0.09383%
8.16 | Interruptor triplo |  | pç | 1 | 18.69 | 18.69 | 0.03235%
8.17 | Lampada fluorescente compacta 25 W |  | pç | 7 | 10 | 70 | 0.1212%
8.18 | Lampada Led tubular 40 W |  | pç | 56 | 40 | 2240 | 3.878%
8.19 | Iluminação de emergência PL 9W |  | pç | 6 | 19.9 | 119.4 | 0.2067%
8.20 | Tomada para telefone |  | pç | 9 | 9.65 | 86.85 | 0.1503%
8.21 | Tomada para tv |  | pç | 2 | 10.98 | 21.96 | 0.03802%
8.22 | Renovador de ar |  | pç | 2 | 163.2 | 326.4 | 0.565%
8.23 | Mão de obra |  | hr | 64 | 25 | 1600 | 2.77%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7861.24 | 13.61%
Item | Descrição do item |  | Unid. | Quant. | Custo | Custo | % Total
[5 empty] | Unitário | Total
9 | Instalação hidráulica e sanitária
9.1 | Agua Fria - PVC Ø25 mm - Distribuição |  | m | 7.2 | 17.5 | 126 | 0.2181%
9.2 | Agua Fria - PVC Ø25 mm - Lavatório - Incluso registro, rasgo e chumbamento |  | pt | 2 | 128.44 | 256.88 | 0.4447%
9.3 | Agua Fria - PVC Ø25 mm - Vaso sanitário - Incluso registro, rasgo e chumbamento |  | pt | 2 | 128.44 | 256.88 | 0.4447%
9.4 | Caixa d'água 1000 L com acessórios |  | pç | 1 | 672.18 | 672.18 | 1.164%
9.5 | Esgoto - Ralo de pvc |  | un. | 2 | 16.53 | 33.06 | 0.05723%
9.6 | Esgoto - PVC Ø40 mm - Lavatório |  | pt | 2 | 152 | 304 | 0.5263%
9.7 | Esgoto - PVC Ø100 mm - Vaso sanitário |  | pt | 2 | 152 | 304 | 0.5263%
9.8 | Esgoto - PVC Ø100 mm - Distribuição |  | m | 22 | 40 | 880 | 1.523%
9.9 | Esgoto - PVC Ø50 mm - Coluna ventilação |  | m | 10 | 7.68 | 76.8 | 0.1329%
9.10 | Escavação manual de vala mat. 1º categoria |  | m³ | 2.24 | 62.34 | 139.6416 | 0.2417%
9.11 | Caixa de inspeção pre-moldada (60x60 cm) |  | pç | 3 | 208.06 | 624.18 | 1.081%
9.12 | Fossa séptica e filtro anaerobico |  | un. | 1 | 2065 | 2065 | 3.575%
9.13 | Aparelhos - Vaso sanitário |  | pç | 2 | 414.45 | 828.9 | 1.435%
9.14 | Aparelhos - Lavatório com coluna |  | pç | 2 | 628.42 | 1256.84 | 2.176%
9.15 | Aparelhos - Metais |  | cj | 2 | 250 | 500 | 0.8656%
9.16 | Ligações com a rede existente |  | cj | 1 | 570.67 | 570.67 | 0.9879%
9.17 | Pré-instalação ar condicionado (Incluso dreno, tub. cobre, espuma, inst. elétrica e mão de obra) |  | un. | 1 | 350 | 350 | 0.6059%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 9245.0316 | 16%
10 | Complementação de obra
10.1 | Serviço de limpeza da obra |  | un. | 1 | 500 | 500 | 0.8656%
TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 500 | 0.8656%
CUSTO TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 57766.4397 | 100%
Base para o orçamento:
* Tabela SINAP (Custo Ref Composicoes SC 03 2016 Não Desonerado)
* Mercado Local
______________________________________________ |  |  |  |  | __________________________________
Proprietário: Prefeitura Municipal de Benedito Novo |  |  |  |  | Resp. técnica: Arq. Nádia Marisa Bona
CAU nº A109541-2