RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC, através de seu Prefeito Municipal em Exercício, DÁRIO TONOLLI, torna público para conhecimento dos interessados, que fica retificado o Edital de Pregão Presencial nº 35/2019 e o Termo de Referência que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA., conforme segue:

1– DAS ALTERAÇÕES:

1.1 – Ficam alteradas e corrigidas as descrições dos objetos do Edital, afim de corrigir falhas e erros nas especificações, conforme a seguir:

| Item | Qtd | Und | Descrição do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | UND | BASE PARA RELE FOTOELETRONICO 10A, TIPO BAQUELITE OU MATERIAL EQUIVALENTE, DEVENDO OPERAR A TEMPERATURA DE -5ºC A +70ºC. CONTATOS DE ENCAIXE EM LATAO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ALÇA DE FIXAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PERMITE GIRO DA TOMADA EM 360º, QUE SUPORTE NO MINIMO A CORRENTE DE 10ª | 6,26 | 2.191,00 |
| 2 | 1.100 | UND | RELE FOTOELETRONICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, DE CORRENTE ALTERNADA 220V. FREQUENCIA 50/60HZ. CONSTITUIDO DE TAMPA EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA O RAIO ULTRAVIOLETA. PINOS DE CONTATO EM LATAO FIXADOS NA PARTE INFERIOR E SELADOS. CONTATOS DE CARGA DE ALTA DURABILIDADE, SUPERIOR A 15.000 OPERACOES. TIPO NF EM OPERACAO. SENSOR FOTOELETRICO FOTOTRANSITOR DE ALTA SENSIBILIDADE. FAIXA DE OPERACAO 3 A 20LUX PARA DESLIGAR. RELACAO DESLIGA/LIGA 1,2 A 4 DE ACORDO COM A ABNT NBR 5123/98. TENSAO DE OPERACAO 105 A 305V AUTOMATICO. TEMPERATURA DE TRABALHO -5ºC A 50ºC. CONSUMO MAXIMO 0,9W IP 67. ACIONAMENTO COM RETARDO DE 5 SEGUNDOS. GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS, ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 5123 | 18,73 | 20.603,00 |
| 3 | 30 | UND | BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA 1 METRO-RETO, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MEDIA E 86 NO PONTO MINIMO. COM SAPATA ESTAMPADA. DIAMENTRO: TUBO Ø 25,4MM. ESPESSURA DA CHAPA 1,9MM, HOMOLOGADO CELESC | 27,64 | 829,20 |
| 4 | 20 | UND | BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE COM CAMADA DE 100 MICRAS DE MEDIA E 86 NO PONTO MINIMO, COM 3.000MM DE COMPRIMENTO, CURVO E ESPESSURA DA CHAPA 3,00MM. DIAMETRO Ø EXTERNO: TUBO DE 46 A 49,0MM, SEM SAPATA DE FIXACAO. POSSUIR FURO PARA DOIS PARAFUSOS 16MM, HOMOLOGADO CELESC | 111,51 | 2.230,20 |
| 5 | 60 | UND | CHAVE AUTOMATICA PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA. INVOLUCRO EM ALUMINIO COM TOMADA EMBUTIDA PARA INSTALACAO DE RELE FOTOELETRICO. BASE GIRATORIA 360º. CONTATO DE CARGA NF PARA UTILIZACAO DE RELE FOTOELETRICO COM SAIDA LIGADA DURANTE A NOITE. SUPORTE DE FIXACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE. PROTECAO ATRAVES DE DISJUNTOR DE 1X50 AMPERES. TENSAO NOMINAL DE 250 VOLTS, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ABNT | 165,96 | 9.957,60 |
| 6 | 300 | UND | CONECTOR TIPO CUNHA - TIPO III | 2,47 | 741,00 |
| 7 | 50 | UND | CONECTOR TIPO CUNHA - TIPO II | 4,05 | 202,50 |
| 8 | 350 | UND | CONECTOR PARALELO 1PF | 4,04 | 1.414,00 |
| 9 | 50 | UND | FITA ISOLANTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 19MMX20M | 4,79 | 239,50 |
| 10 | 300 | UND | LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 150W. BULBO TUBULAR. CLARA. BASE E-40. FLUXO LUMINOSO 17.290 LUMENS OU MAIOR. IRC MINIMO >20. POSICAO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. VIDA MEDIANA: 32.000 HORAS OU MAIOR. TEMPERATURA DE COR: 2.000K, POSSUIR SELO PROCEL | 25,49 | 7.647,00 |
| 11 | 300 | UND | LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W. BULBO TUBULAR. CLARA. BASE E-40. FLUXO LUMINOSO 33.000 LUMENS OU MAIOR. IRC MINIMO >20. POSICAO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. VIDA MEDIANA: 32.000 HORAS OU MAIOR. TEMPERATURA DE COR: 2.000K, POSSUIR SELO PROCEL | 32,42 | 9.726,00 |
| 12 | 200 | UND | LAMPADA DE VAPOR MERCURIO DE 80W, 220V, BULBO OVOIDE, SILICA, BASE E-27, GARANTIA DE FLUXO LUMINOSO DE NO MINIMO 3.800 LUMENS, VIDA UTIL APROXIMADA DE 24.000 HORAS DE FUNCIONAMENTO | 13,44 | 2.688,00 |
| 13 | 900 | UND | LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70W. BULBO OVOIDE. LEITOSA. BASE E-27. FLUXO LUMINOSO 6.600 LUMENS OU MAIOR. IRC MINIMO >20. POSICAO DE FUNCIONAMENTO: UNIVERSAL. VIDA MEDIANA: 32.000 HORAS OU MAIOR TEMPERATURA DE COR: 2.000K, POSSUIR SELO PROCEL | 19,15 | 17.235,00 |
| 14 | 400 | UND | REATOR VAPOR DE SODIO DE 70W - 220V. BAIXA PERDA. USO EXTERNO GALVANIZADO, COMIGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0,92. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 13593 E POSSUIR SELO PROCEL | 51,50 | 20.600,00 |
| 15 | 230 | UND | REATOR VAPOR SODIO DE 150W, 220V, BAIXA PERDA, MAXIMA 15W, USO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, FATOR POTENCIA MAIOR QUE 0,92, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ESPECIFICACOES NA E/313.0001/IP/21, GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 13593 E POSSUIR SELO PROCEL | 74,21 | 17.068,30 |
| 16 | 200 | UND | REATOR VAPOR DE SODIO DE 250W - 220V. BAIXA PERDA. USO EXTERNO GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. FATOR DE POTENCIA >0,92. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 13593 E POSSUIR SELO PROCEL | 76,24 | 15.248,00 |
| 17 | 100 | UND | PARAFUSO MAQUINA 16 X 250MM COM PORCA GALVANIZADA A FOGO | 7,27 | 727,00 |
| 18 | 100 | UND | PARAFUSO MAQUINA 16 X 400MM COM PORCA, GALVANIZADO A FOGO | 8,93 | 893,00 |
| 19 | 100 | UND | PARAFUSO MAQUINA 16 X 300MM COM PORCA, GALVANIZADO A FOGO | 8,00 | 800,00 |
| 20 | 150 | UND | PARAFUSO FRANCES 16 X 50MM, GALVANIZADO A FOGO | 2,78 | 417,00 |
| 21 | 150 | UND | PORCA QUADRADA 16MM, GALVANIZADO A FOGO | 0,82 | 123,00 |
| 22 | 150 | UND | ARRUELA QUADRADA 18 X 50 X 50 MM | 0,69 | 103,50 |
| 23 | 600 | UND | FIO FLEXIVEL 2,5MM – PRETO, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ABNT | 1,14 | 684,00 |
| 24 | 600 | UND | FIO FLEXIVEL 2,5MM – AZUL, POSSUIR CERTIFICAÇÃO ABNT | 1,14 | 684,00 |
| 25 | 200 | UND | SOQUETE BOCAL E-27, DE PORCELANA VITRIFICADA. CONTATOS EM LATAO OU COBRE NIQUELADO, COM DOIS APERTOS. DE FIXACAO PROPRIA PARA LUMINARIAS. TENSAO MINIMA 250V. CORRENTE MAXIMA 10A, DE ACORDO COM AS NBR 5033/NBR 5112 | 4,80 | 960,00 |
| 26 | 100 | UND | SOQUETE BOCAL E-40, DE PORCELANA VITRIFICADA. CONTATOS EM LATAO OU COBRE NIQUELADO, COM DOIS APERTOS. DE FIXACAO PROPRIA PARA LUMINARIAS. TENSAO MINIMA 250V. CORRENTE MAXIMA 15A, DE ACORDO COM AS NBR 5033/NBR 5112 | 7,68 | 768,00 |
| 27 | 50 | UND | LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO (INTERIOR E EXTERIOR). PARA USO EXTERNO, POTENCIA DE 70/150W. FECHADA COM POLICARBONATO. COM SOQUETE E-27. FECHO EM ACO INOXIDAVEL, QUE PERMITE O FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM ALTA PRESSAO PARA BRACO 1000MMXØ25,4MM | 64,82 | 3.241,00 |
| 28 | 50 | UND | LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO (INTERIOR E EXTERIOR). PARA USO EXTERNO. POTENCIA DE 250/400W. FECHADA COM POLICARBONATO. COM SOQUETE E-40. FECHO EM ACO INOXIDAVEL, QUE PERMITE O FECHAMENTO DA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM ALTA PRESSAO PARA BRACO 3000MMXØ49,0MM | 108,83 | 5.441,50 |
| 29 | 300 | UND | CONECTOR PERFURANTE – PIERCING 10/95 – 1,5/10 CDP70 | 6,64 | 1.992,00 |
| 30 | 50 | UND | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 150MM | 22,58 | 1.129,00 |
| 31 | 50 | UND | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200MM | 24,01 | 1.200,50 |
| 32 | 100 | UND | LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W. FORMATO TUBES. INCANDESCENTE. BASE E-40. COR DA LUZ BRANCO FRIO. 6000K. DURAÇÃO MÍNIMA 12.000 HORAS. DIMENSÕES APROXIMADAS 250MMX45MM | 63,65 | 6.365,00 |
| 33 | 50 | UND | REFLETOR LED SLIM 6500/IP65 ALUMINIO PRETO 200W | 425,78 | 21.289,00 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 175.437,80 |

1.2 – Ficam igualmente aplicadas ao Termo de Referência e a Minuta do Contrato todas as alterações acima propostas.

2 – DA REABERTURA DOS PRAZOS:

2.1 - Tendo em vista as alterações efetuadas, fica estabelecida nova data para a realização do certame, conforme a seguir:

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h do dia 18 de março de 2019.

ABERTURA: às 14:05h do dia 18 de março de 2019.

LOCAL: Sala de reuniões no prédio da Prefeitura Municipal.

Licitação regida pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e alterações vigentes. Maiores informações e a íntegra do Edital poderão ser obtidas diariamente em horário de expediente no Setor de Compras desta Municipalidade, sito a Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, pelo Fone/Fax: (47) 3385-0487, no site: www.beneditonovo.sc.gov.br ou no e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.

Permanecem inalterados os demais dispositivos do Edital e seus anexos.

Publique-se.

Benedito Novo/SC, 01 de março de 2019.

| DÁRIO TONOLLI Prefeito em Exercício | JAIRO RAFAEL PERSUHN Assessor Jurídico OAB/SC nº 51.055 |
| --- | --- |