TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA, GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VÍDEO PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1 - A aquisição dos objetos licitados tem por justificativa a implantação de monitoramento e a vigilância nas diversas secretarias e setores.

2.2 - Solicito que os serviços sejam licitados na modalidade de Pregão Eletrônico registro de preços.

3 - OBJETOS E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a aquisição dos objetos, conforme abaixo descrito:

| Item | Qtd | Und | Descrição do Objeto | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | UND | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 32 PORTAS Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux® embarcado Vídeo Entradas 32 canais BNC ou 32 canais no modo NVR Analógica NTSC / PAL HDCVI 5MP / 4MP / 1080p HDTVI 5MP / 4MP / 1080p AHD 5MP / 4MP / 1080p IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Áudio bidirecional Display Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels) 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16/25/36 Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC Resoluções de gravação Stream principal HDCVI, HDTVI, AHD 32 canais em 5M Lite (10 FPS) ou canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 em 5M Lite (20 FPS) e o restante dos canais em 5M Lite (7 FPS) ou 32 canais em 4M Lite / 1080p (15 FPS) ou canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29 em 4M Lite/1080p (30 FPS) e o restante dos canais em 4M Lite / 1080p (7 FPS) ou 32 canais em 1080p Lite / 720p (30 FPS) IP 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP (7 FPS) / 1080p / 720p / D1 (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra HDCVI, HDTVI, AHD D1 / CIF (15 FPS) IP D1 / CIF (30 FPS) Analógico D1 / CIF (7 FPS) Bit rate 6 Mpbs nos canais 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 (HDCVI, HDTVI, AHD) / 4Mpbs por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico. Modo de gravação Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo Intervalos de gravação > 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 4s, pós-alarme: 1 ~ 300s. Detecção de vídeo Inteligência de vídeo Detecção de face, Objeto abandonado/retirado, Linha virtual e Cerca virtual. Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22 ×15), Perda de vídeo e Mascaramento Reprodução e backup Reprodução síncrona 1/4/9/16 Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, próximo arquivo, Arquivo anterior, próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede Fast Ethernet RJ45 (10/100/1000M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, DDNS, PPPoE, 802.1x, Multicast, Wi-Fi, Onvif Conexões simultâneas 128 conexões Aplicativo para smartphones Armazenamento Disco rígido interno 2 portas padrão SATA Interfaces auxiliares USB 2 portas: 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira) RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box2 | 2.569,63 | 12.848,15 |
| 2 | 5 | UND | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 16 PORTAS Sistema Processador principal Integrado de alta performance Sistema operacional Linux embarcado Vídeo 16 canais BNC + 8 canais IP ou 24 canais IP no modo NVR Analógica NTSC / PAL HDCVI 4K / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p HDTVI 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p AHD 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p IP 4K / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p Áudio Entrada 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Saída 1 canal com conector do tipo RCA (15 kΩ) Áudio bidirecional Display Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels) 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC) Divisão do mosaico da tela 1/4/8/9/16/25 Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Resoluções de gravação Stream principal HDCVI 4K (7 FPS) / 5 MP (12 FPS) / 4 MP / 3 MP (15 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) AHD, HDTVI 5 MP (12 FPS) / 4 MP / 3 MP (15 FPS) / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) IP 4K (15 FPS) / 5 MP (25 FPS) / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS) Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS) Stream extra HDCVI, AHD, HDTVI 960H / D1 / CIF / QCIF (15 FPS) IP D1 / CIF (30 FPS) Analógico D1 / CIF / QCIF (15 FPS) Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo, inteligências de vídeo Intervalos de gravação > 1 ~ 60min. (padrão: 30min.), pré-gravação: 1 ~ 4s, pós-alarme: 1 ~ 300s. Detecção de vídeo Inteligência de vídeo Detecção de face, Objeto abandonado/retirado, Linha virtual e Cerca virtual. Eventos Gravação, PTZ, Tour, Notificações push, E-mail, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo Detecção de movimento, Zonas: 330 (22 ×15), Perda de vídeo e Mascaramento Reprodução e backup Reprodução síncrona 1/4/8/16 Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento Funções de reprodução Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, próximo arquivo, Arquivo anterior, próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital Modo de backup Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede Fast Ethernet RJ45 (10/100/1000M) Funções e protocolos HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, DDNS, PPPoE, 802.1x, Multicast, Wi-Fi, Onvif Conexões simultâneas 128 conexões Aplicativo para smartphones Armazenamento Disco rígido interno 2 portas padrão SATA Interfaces auxiliares USB 2 portas: 1 USB 2.0 (frontal) e 1 USB 3.0 (traseira) RS485 1 porta para controle PTZ | 1.513,91 | 7.569,55 |
| 3 | 5 | UND | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO 8 PORTAS Sistema: Processador principal: Integrado de alta performance Sistema operacional: LINUX® embarcado Vídeo: Entradas: 8 canais BNC + 4 canais IP ou 12 canais IP no modo NVR Compatibilidade: Analógica: NTSC / PAL HDCVI: 4K (7 FPS) / 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) HDTVI: 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) AHD-M/H: 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) IP: 4K Ultra HD Áudio: Áudio no protocolo HDCVI: Todos os canais BNC configurados no protocolo HDCVI são compatíveis com câmeras que possuem microfones embutidos ou entradas de áudio Entrada de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ) Saída de áudio: 1 canal com conector do tipo RCA (15KΩ) Áudio bidirecional: Disponível no canal 1 Display: Saída de vídeo (monitores): 1 HDMI, 1 VGA e 1 Saída analógica BNC Resoluções de saída (em pixels): 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Divisão do mosaico da tela: 1/4/8/9/16 Máscara de privacidade: 4 zonas configuráveis por canal Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação Gravação: Compressão de vídeo/áudio: H.264 / H.264+ (Codec Inteligente) / G.711 Bit Rate: 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTVI, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico Modo de gravação: Manual, contínua, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera. Intervalos de gravação: 1~60 min (padrão: 30 min), Pré-gravação: 1~10 seg, Pós-Alarme: 1~300 seg Resoluções de gravação: Stream principal: HDCVI: 4K (7 FPS) / 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) HDTVI: 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) AHD: 5MP (12 FPS) / 4MP (15 FPS) / 3MP (15 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) IP: 4K (15 FPS) / 5MP (25 FPS) / 4MP (30 FPS) / 3MP (30 FPS) / 1080p (30 FPS) / 720p (30 FPS) Stream extra: Analógico: 960H / D1 / CIF (30 FPS) HDCVI, HDTVI, AHD: 960H / D1 / CIF / QCIF (15 FPS) IP: D1 / CIF (30 FPS) Analógico: D1 / CIF / QCIF (15 FPS) Detecção de vídeo: Eventos: Gravação, PTZ, Tour, Notificações Push, Email, Foto, Buzzer e Pop-up em tela Detecção de vídeo: Detecção de movimento, Zonas: 330 (22×15), Perda de vídeo e mascaramento Inteligência de vídeo: Detecção de face, Linha virtual, cerca virtual, Detecção de objeto abandonado/retirado Reprodução e Backup: Reprodução síncrona: 1/4/8 Modo de busca: Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento. Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital. Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido Rede: Fast Ethernet / Gigabit Ethernet: RJ45 (10/100/1000 Mbps) Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1X, Filtro IP, SNMP, DDNS, ONVIF perfil S, Controle de Banda. Conexões simultâneas: 128 usuários Aplicativo para smartphones Armazenamento: Disco rígido interno: 1 porta padrão SATA para até 10 TB Interfaces auxiliares: USB: 2 portas (1 traseira USB 3.0, 1 frontal USB 2.0) RS485: 1 porta, para controle PTZ | 886,51 | 4.432,55 |
| 4 | 100 | UND | CÂMERA DE SEGURANÇA DOME Especificações: Sensor: 1/2,7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos: 1920 (H) x 1080(V) Linhas horizontais: 1920H Resolução real: Full HD (1080p) Lente: 2.8 mm Ângulo de visão horizontal: 110º Ângulo de visão vertical: 56º Alcance IR: 20m Comprimento de onda LED IR: 850nm Formato do vídeo: NTSC/ PAL Protocolos de vídeo: HDCVI / AHD-M / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS) Relação sinal-ruído: ≥65 dB Sensibilidade: '0.02 lux / F1.85, 0 lux IR on Velocidade do obturador: '1/30s~1/100,000s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR) Recursos: Controle Automático de Ganho (AGC): ON Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON / OFF Balanço de branco: Automático / Ajustável Conexões: Saída de vídeo: 75 Ω BNC fêmea Alimentação: Conector P4 fêmea Condições Mecânicas: Cor do Case: Branca Tipo case / material: Bullet / Metálica Grau de proteção: IP66 Local de instalação: Interno / Externo | 192,45 | 19.245,00 |
| 5 | 100 | UND | CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET Especificações: Sensor: 1/2.7 2 megapixels CMOS Pixels efetivos: 1920 × 1080 Linhas horizontais: 1920H Resolução real: Full HD (1080p) / Analógica (600 TVL) Lente: 3.6 mm Ângulo de visão horizontal: 95° Ângulo de visão vertical: 46° Alcance IR: 30m IR Inteligente: Sim Quantidade de LEDs: 18 Comprimento de onda LED IR: 850nm Formato do vídeo: NTSC Protocolos de vídeos: HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) / analógico (CVBS) Mudança de protocolo: VHD Control e Menu OSD Relação sinal-ruído: ≥ 65 dB Sensibilidade: 0,05 lux / F2.0, 0 lux IR on Velocidade do obturador: 1/30s ~ 1/100.000s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica Day & Night: Automático (ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR) Características Complementares: Controle Automático de Ganho (AGC):ON Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON/OFF High Light Compensation (HLC): Digital Wide Dynamic Range (WDR): DWDR Balanço de branco: Automático/Ajustável Modo de imagem: Padrão / Suave / Vivo Ajuste de imagem: Brilho / Contraste / Nitidez / Saturação / Croma/ Gamma Função Espelho: Rotação horizontal e vertical Idiomas do menu OSD: Português / Inglês Máscara de privacidade: ON / OFF (8 áreas programáveis) Redução Digital de ruído (DNR): 2D (ajustável) Conexões: Saída de vídeo: 75 Ω BNC fême Alimentação: Conector P4 fême Características Mecânicas: Cor case: Branco Tipo case/material: Bullet/Metal Grau de proteção: IP66 Local de instalação: Interno/Externo | 194,92 | 19.442,00 |
| 6 | 5 | UND | CÂMERA SEGURANÇA BULLET 4K Características: Resolução 4K 8 megapixels Entrada de áudio e áudio interno 40 metros de alcance IR Instalação interna e externa Especificações: Sensor: 1/2? 8 megapixels CMOS Pixels efetivos (H × V): 3840 × 2160 Linhas horizontais: 3840 H Resolução real: 8 MP (2160p) Lente: 3,6 mm Ângulo de visão horizontal: 92° Ângulo de visão vertical: 27° Distância mínima do objeto - Alcance IR: 40 m IR inteligente: Sim Quantidade de LEDs: 2 LEDs Array de alta performance Comprimento de onda LED IR: 850 nm Formato do vídeo: NTSC Protocolos de vídeo: HDCVI Relação sinal-ruído: ?65 dB Sensibilidade: 0,01 lux/F1.6,0 lux IR on Velocidade do obturador: 1/3s~1/100,00s Sincronismo: Interno Íris: Eletrônica Day & Night: Automático (Ajustável), Colorido, P&B Troca Automática do Filtro (ICR): Sim Características complementares Controle Automático de Ganho (AGC): ON Compensação de Luz de Fundo (BLC): ON/OFF High Light Compensation (HLC): Sim (digital) Wide Dynamic Range (WDR): Sim Balanço de branco: Automático/ajustável Modo de imagem: Padrão/suave/vivo Ajuste de imagem: Brilho/contraste/nitidez/saturação/croma/gamma Função Espelho: Rotação horizontal e vertical Idiomas do menu OSD: Português/inglês Máscara de privacidade: ON/OFF (8 áreas programáveis) Redução Digital de Ruído (DNR): 2D/3D - ajustável Entrada de áudio: 1 Conexões Saída de vídeo: 75 ¿ BNC fêmea Alimentação: Conector P4 fêmea Características mecânicas Cor case: Branca Tipo case / material: Bullet / metal Grau de proteção: IP66 Local de instalação: Interno e externo | 881,71 | 4.408,55 |
| 7 | 5 | UND | CÂMERA SEGURANÇA BULLET IP Especificações: Sensor: 1/2.7" 2 megapixels CMOS Pixels efetivos: 1920 (H) × 1080 (V) Linhas horizontais: 1080H Lente: Fixa 3.6 mm Ângulo de visão horizontal: 94° Ângulo de visão vertical: 51° Alcance IR: 20 m IR inteligente Comprimento de onda LED IR: 850 nm Formato do vídeo: NTSC Relação sinal ruído ≥50 dB Controle de ganho: Automático/Manual Balanço de branco: Automático/Manual Compensação de luz de fundo: BLC/WDR (60dB) Day & Night: Automático (ICR), Colorido, P&B Troca automática do filtro (ICR) Modos de vídeo: Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco Detecção de vídeo: Até 4 regiões de detecção Obturador eletrônico: Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s Iluminação mínima: 0,08 luz/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0,3 luz/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 luz/F2.0 (IR ligado) Resolução real: 1080p (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 D1 (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15 Taxa de bit: H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps Taxa de frames: 1080p (1920x1080): 1 ~20 FPS 1.3M (1280x960): 1 ~ 30 FPS Rede: Interface: RJ45 (10/100BASE-T) Protocolos e serviços suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, - IGMP, Multicast, FTP, NTP, RTP, Onvif, DDNS: Operação: Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware Configuração de nível de acesso: Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha Navegador: Internet Explorer Smartphone Características complementares: Compensação de luz de fundo (BLC): ON/OFF High Light Compensation (HLC): Digital Wide Dynamic Range (WDR) Balanço de branco: Auto / Luz Natural / Iluminação Pública / Ambiente externo / Manual / Personalizado Detecção de movimento Ajuste de imagem: Brilho/Contraste/ Saturação / Nitidez/ Gama Função Espelho: Rotação horizontal Idiomas do menu OSD: Português / Inglês Máscara de privacidade: ON/OFF (4 áreas programáveis) Redução Digital de Ruído (DNR): 3D - ajustável Funções inteligentes: Mascaramento / Detecção de movimento / Área de Interesse Conexões: Saída de vídeo: Conector RJ-45 Ethernet (8P8C) Alimentação: Conector P4 fêmea Características mecânicas: Cor: Branca Case/Material: Metal (Tampa frontal) e plástico (Gabinete Traseiro) Grau de proteção: IP67 Local de instalação: Interno e externo | 302,47 | 1.512,35 |
| 8 | 10 | UND | FONTE 30A 12V TIPO "COLMEIA" PARA CFTV 2 Saídas (Negativo + Positivo) Tensão de saída: 12V/30A Tensão de entrada: BIVOLT 110v-220v Proteção contra curto circuito e sobre carga Saída de tensão totalmente estabilizada Entrada através de Bornes Frequência da operação: 50 a 60Hz Temperatura de operação: -10 a 60ºC | 52,23 | 522,30 |
| 9 | 10 | UND | FONTE 15A 12V TIPO "COLMEIA" PARA CFTV 2 Saídas (Negativo + Positivo) Tensão de saída: 12V/30A Tensão de entrada: BIVOLT 110v-220v Proteção contra curto circuito e sobre carga Saída de tensão totalmente estabilizada Entrada através de Bornes Frequência da operação: 50 a 60Hz Temperatura de operação: -10 a 60ºC | 32,76 | 327,60 |
| 10 | 200 | UND | Conector Plug BNC Macho com Mola de parafuso | 1,45 | 290,00 |
| 11 | 200 | UND | Conectores P4 macho | 1,35 | 270,00 |
| 12 | 200 | UND | Conversor Balun Passivo Compatível com Analógico, HDCVI, HDTVI e AHD | 12,38 | 2.476,00 |
| 13 | 10 | UND | CABO COAXIAL FLEXÍVEL RF4MM + BIPOLAR 2X26 AWG Aplicações em Câmeras (CFTV) Condutor: Fios de cobre Isolação: Polietileno Blindagem: Malha trançado fios de cobre Capa: Composto de PVC Malha: 85% Acondicionamento: bobina de 500m | 765,90 | 7.659,00 |
| 14 | 10 | UND | HD SATA 1 TB Características: Disco rígido especial para segurança eletrônica Operação 24 horas por dia 7 dias por semana Estabilidade na gravação de dados Velocidade de disco controlada Dissipação de calor otimizada Baixo consumo de energia e nível de ruído Compatível com as principais marcas de CFTV Especificações: Capacidade formatada: 1 TB Fator de forma: 3,5 polegadas Formatação avançada: Sim Em conformidade com RoHS2: Sim Desempenho Velocidade de transferência dos dados (máx.) Buffer para sistema anfitrião: 6Gb/s Anfitrião de/para unidade (sustentada): 145 MB/s Cache (MB): 64 | 275,95 | 2.759,50 |
| 15 | 1 | UND | MICROFONE DE LAPELA Profissional para Celulares, Câmeras DSLR, Filmadoras, Gravadores de áudio e Amplificadores de alta qualidade, ideal para o uso de vídeo Baixo ruído de manuseio. Excelente para entrevistas, Podcasts e Vídeos. Alta Qualidade para gravação de voz. Tipo do Microfone: Condensador Omni-direcional Faixa de freqüência: 65Hz-18 kHz Sensibilidade: -30dB +/-3dB/0dB = 1 V/Pa, 1 kHz, Conector: 3.5mm (1/8) 4-pole plug ouro. Comprimento do cabo: 6 Metros | 72,24 | 72,24 |
| 16 | 1 | UND | ESTABILIZADOR ELETRÔNICO PARA SMARTPHONE Características Gerais Roda Grande de Foco / Zoom do Lado Esquerdo Modo PhoneGo de resposta rápida Modo de Efeito Vertigo Dolly / Zoom Controle Selecionar Funções do Telefone Múltiplos Modos de Time-lapse e Rastreamento Tempo de execução de até 12 horas Painel de controle ergonômico Carrega telefone enquanto filma Dados Técnicos= Gimbal Número de Eixos: Eixo 3 (passo, rolo, guinada) Faixa de rotação: Guinada (Pan): 300 ° / Pitch (Tilt): 240 ° / Roll: 240 ° Capacidade de carga: 75 a 210 g Compatibilidade Dimensões do smartphone Altura: 62 a 85 mm Conectividade Portos: 1 x USB tipo C Bateria Tipo de Bateria: 2 x embutida Capacidade (mAh): 2000 mAh Tempo de Execução da Bateria: 12 horas Bateria: Lítio-Íon Voltagem: 5,0 VDC Energia Tensão operacional: 7,4 a 7,4 VCC Corrente de funcionamento: 120 a 2500 mA (máximo) De Meio Ambiente Temperatura de operação: 4 a 113 ° F / -10 a 45 ° C Geral Montagem: 1 x 1/4 -20 fio fêmea Dimensões: 328 x 123 x 105 mm (com Gimbal) Peso: 547 g (com Gimbal e bateria) Itens Inclusos: Estabilizador Eletrônico para SmartPhone Gimbal com 3 eixos (preto) Minitripé Cabo USB Maleta | 889,33 | 889,33 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 84.724,12 |

3.2 - Os valores de referência acima foram obtidos por meio de pesquisa de preços em sites na internet.

4 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais.

4.1.1 - A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço.

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura.

4.3 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

4.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

4.5 - A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

4.6 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação.

4.7 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

4.8 - Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da constituição do Estado de Santa Catarina.

4.9 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.10 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.11 - Por tratar-se de licitação para aquisição através de Sistema de Registro de Preço as despesas decorrentes das contratações feitas dos fornecedores detentores de preços registrados com o Município correrão a conta do orçamento 2019/2020/2021 da Prefeitura Municipal de Benedito Novo. A indicação do recurso detalhado para fazer frente à obrigação assumida quando da efetiva contratação serão disponibilizadas na Autorização de Fornecimento emitida pelo órgão solicitante.

5 - PRAZO CONTRATUAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

5.1 - O contrato, se celebrado, vigorará por 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

5.2 - A entrega dos objetos deverá ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, após efetuada sua solicitação através da ordem de fornecimento.

5.3 - O local de entrega dos objetos é a sede da Prefeitura, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Município de Benedito Novo, em dias úteis e em horário de expediente.

5.4 - No ato da entrega dos objetos o fornecedor deverá apresentar nota fiscal que será submetida à aprovação e conferência, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

5.5 - Fica estabelecido que os objetos serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue com as especificações do edital e seus anexos;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

5.6 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.7 - Se a substituição dos objetos entregues não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

5.8 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

5.9 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão apresentar no envelope de habilitação os seguintes documentos:

6.1.1 - Habilitação Jurídica:

6.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

6.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

6.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

6.1.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.1.5 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

OBS 1: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da cláusula quinta, subitens 5.1.1 na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo novamente na fase de Habilitação.

OBS 2: Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de autenticação.

6.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

6.1.2.1 - Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

6.1.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

6.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

6.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, emitida pelo Município sede da empresa licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

6.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;

6.1.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011).

OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

6.1.3 – Qualificação Econômico-financeira:

6.1.3.1 – Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

6.1.3.1.1 - Para as licitantes sediadas em Santa Catarina, favor observar que a certidão de falência e concordata emitida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em razão da troca de sistema informatizado, deverá ser apresentada nas vias emitidas pelo E-Proc e pelo E-Saj. Obs.: Caso seja apresentado apenas a via do E-Saj, será permitida, na forma do que disciplina o art.43, §3º da Lei 8.666/93, a consulta e validação do documento pelo sistema E-Proc.

6.1.4 – Declarações Obrigatórias:

6.1.4.1 – Deverá conter no envelope de habilitação declaração subscrita pelo representante legal da empresa proponente onde atende no mínimo:

a) para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.584/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ();

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

b) que não foi declarada inidônea nem suspensa para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer natureza e esfera governamental;

c) que o ato constitutivo é vigente;

d) que não é impedido de transacionar com a Administração Pública;

e) que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

f) que conhece e aceita todas as condições do referido edital e anexos.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle governamental;

II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação vigente;

III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;

IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

VI) A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeta CONTRATADA, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRANTANTE:

I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações solicitadas;

II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Termo.

8 - DAS PENALIDADES

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Advertência para cumprimento do contrato no prazo de 05 (cinco) dias;

b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior, podendo o Município incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.

8.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

8.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

8.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

8.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 11 de dezembro de 2019.

DIEGO LUAN ZICKUHR

Chefe da Divisão de Informática

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito