PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009

PREGÃO PRESENCIAL N. 000001/2009

Tipo de Licitação: Menor Preço

Forma de Julgamento: por itens

Forma de Fornecimento: Única/Imediata

Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 017 e 030/2008 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

1 - DA LICITAÇÃO

O HOSPITAL SÃO BENEDITO DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que promoverá LICITAÇÃO sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério de menor preço por item, dispondo no presente Edital e Anexos, as condições de sua realização.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

- Ultimo prazo para entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação:

  - Data: 01/06/2009 - Hora: 08h45m

  - Local: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000

Os envelopes que excederem o prazo e horário de entrega serão protocolados, porém expressamente recusados pelo Pregoeiro para participação do certame, ficando os mesmos a disposição para serem devolvidos á licitante mediante assinatura de recibo, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da LC nº. 123/2006.

- Inicio da Sessão Pública para credenciamento, abertura dos envelopes de preços, etapa de lances verbais e habilitação:

  - Data: 01/06/2009 - Hora: 09h

  - Local: SALA DE REUNIÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO, em conformidade com as características descritas na folha modelo PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO VII.

2.2 – A aquisição dos objetos descritos tem por justificativa a necessidade de equipar o Hospital São Benedito com equipamentos novos e modernos para melhor atender a população que atualmente busca esse atendimento em outros municípios.

2.3 – A presente licitação não obriga o Hospital São Benedito á aquisição de todos os objetos nas quantidades licitadas, sendo os mesmos solicitados de acordo com as necessidades e capacidade financeira do convênio.

3 – DA APRESENTAÇÃO

3.1 – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro ou sua equipe de apoio receberão os envelopes contendo as “Propostas Comerciais” e os Documentos de Habilitação”, em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na sua parte externa, a título de sugestão a seguinte identificação:

| HOSPITAL SÃO BENEDITO | HOSPITAL SÃO BENEDITO |
| --- | --- |
| PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009. | PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009. |
| ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS | ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO |
| EMPRESA: (razão social) | EMPRESA: (razão social) |

4 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1 – Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado.

4.2  - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa.

4.3  - Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante de cada proponente.

4.4  - A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, carta de credenciamento (anexo I) com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente.

4.4.1 - O credenciamento far-se-á por meio de:

a) Instrumento público de procuração e documento de identificação do representante com foto; ou

b) Instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social e documento de identificação do representante, com foto; ou

c) Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto.

d) Não será desclassificada a proposta em função do não credenciamento do proponente, porém o mesmo ficará impedido de participar da etapa de lances, nem interpor recurso e tampouco manifestar-se na sessão.

4.4.2 - Os documentos apresentados nos subitens de 4.4.1, “a”, “b” e “c” deverão ser originais, ou, se a proponente preferir apresentá-los em fotocópia, a mesma deverá estar autenticada ou acompanhada de original para possível autenticação em sessão pelo Pregoeiro.

4.5 - A proponente também deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes:

4.5.1 - Declaração para Habilitação, dando ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos na Cláusula Sexta deste Edital (Anexo II);

4.5.2 - Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação, dando ciência de que para a empresa licitante inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação (Anexo III);

4.5.3 - Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso), na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de Nacional de Registro do Comércio (DNRC) ou, em se tratando de Sociedade Simples, deverá apresentar Documento expedido pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob pena de ser desconsiderada a condição de ME ou EPP.

4.6 - Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes, desde que devidamente credenciados.

4.7 - Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.

4.8 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Entidade Privada sem fins lucrativos, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Entidade Privada sem fins lucrativos.

4.8.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis.

4.9 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.10 - O prazo para credenciamento encerra-se no momento da abertura da sessão do Pregão.

OBS: Os documentos de credenciamento acima deverão ser apresentados em mãos, quando da abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes lacrados, pois os mesmos não poderão ser abertos, sob pena de não credenciar o representante.

5 – DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 - A Proposta de Preços contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) preferencialmente, emitida por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável da empresa representada e preferencialmente em 01(uma) via.

b) conter Razão Social completa e CNPJ da licitante.

c) descrição completa e minuciosa quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações mínimas estabelecidas no objeto do presente Edital, constando o valor unitário, em moeda corrente nacional, em algarismo.

d) apresentar cópias ou originais dos prospectos e/ou catálogos de cada um dos objetos cotados para melhor identificação da conformidade da proposta com o solicitado no Edital.

e) conter prazo de validade da proposta de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data-limite para a entrega dos envelopes. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

5.2 - A proposta de preços original deverá conter OBRIGATÓRIAMENTE A MARCA E O VALOR UNITÁRIO DO ITEM COTADO, não podendo ultrapassar o valor máximo previsto, sob pena de desclassificação. Quando for o caso, referências adicionais que a proponente achar necessárias, desde que elas não subtraiam nenhuma das especificações mínimas exigidas no objeto deste Edital, permitindo a perfeita identificação do objeto ofertado, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

5.2.1 – Deverá ser proposta apenas 01 (uma) marca para cada item.

5.2.2 - Os preços deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com preços unitários de no máximo 04 (quatro) casas decimais após a vírgula e os totais com no máximo 02 (duas) casas decimais, computados os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora desta Licitação.

Parágrafo Único - Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento por parte do Pregoeiro, solicita-se às licitantes que apresentem suas propostas conforme o modelo "Proposta de Preços".

5.3 - A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.4 - A inobservância das determinações acima, implicará na desclassificação da proponente.

6 – DA HABILITAÇÃO

6.1 - O envelope de nº 02 – “HABILITAÇÃO” deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os documentos abaixo relacionados, com vigência plena na data fixada de entrega dos envelopes, que poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório componente, pelo Pregoeiro, por qualquer membro da equipe de apoio ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, certidões extraídas pelo Sistema Internet.

6.2 - A autenticação dos documentos poderá ser feita pelo pregoeiro ou qualquer membro da equipe de apoio, à vista dos originais, no ato de abertura da sessão do pregão.

6.3.1 - Habilitação Jurídica:

6.3.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

6.3.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

6.3.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

6.3.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.1.5 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

OBS: Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos constantes da cláusula 6.3.1 e subitens na fase de Credenciamento, a mesma fica dispensada de apresentá-lo na fase de Habilitação.

6.3.2 - Regularidade Fiscal:

6.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

6.3.2.2 - Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Conjunta; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

6.3.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

6.3.2.4 - Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

6.3.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

6.3.2.6 - Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no  cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

6.3.3 – Qualificação Econômica Financeira

6.3.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, com emissão não superior a 90 (noventa) dias, até a protocolização da proposta.

6.3.4 - Outros Documentos:

6.3.4.1 - Declaração de cumprimento do disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo (ANEXO IV).

6.3.4.2 - AFE – Certificado de Autorização de Funcionamento junto a Anvisa do Fornecedor do Produto;

6.3.4.3 - Carta de autorização do Fabricante ou Importador para Comercialização do produto.

6.4 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

6.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.6 - A não apresentação de qualquer dos documentos ou a apresentação dos mesmos em condições diferentes das exigidas para a habilitação implicará, automaticamente, a inabilitação da licitante, respeitando os itens 8.6.2.

6.7 - Uma vez incluído no processo, nenhum documento será devolvido, exceto os originais, se substituídos por cópias autenticadas.

7 – DA SESSÃO DO PREGÃO

7.1 - Após a conferência dos protocolos de entrega dos envelopes de proposta comercial e de habilitação, credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO dando início ao credenciamento das empresas.

8 - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO

8.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo do Edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio reunir-se-ão em sessão pública, em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente participante, procedendo como adiante indicado.

8.2 - Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme Cláusula Quarta do presente Edital.

8.2.1- A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em ata o ocorrido.

8.3 - Deverão ser apresentadas, ainda, a Declaração para Habilitação e a comprovação de que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (se for o caso) enquadrada na forma da Lei Complementar 123/2006, sob pena de ser desconsiderada tal condição.

8.4 - Abrir-se-ão os envelopes n.º 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das empresas que entregaram os envelopes até o dia e horário indicados no Edital.

8.4.1 - O pregoeiro e a equipe de apoio rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do envelope n.º 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital.

8.4.2 - Antes de efetuar o julgamento da proposta, o Pregoeiro identificará e comunicará a participação ou não de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.4.3 - O Pregoeiro classificará a proponente que apresentar a proposta de Menor preço por item, global ou por lote, conforme definido no preâmbulo do Edital e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de preço de menor valor; ou classificará as 03 (três) propostas de preços de menor valor apresentadas pelas proponentes, quando não ocorrer pelo menos 03 ofertas no intervalo de 10% (dez por cento), excetuadas aquelas propostas que estão superiores ao valor máximo estipulado no edital.

8.4.4 - Às proponentes classificadas, conforme sub-item 8.4.3,  será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.

8.4.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente de preços.

8.4.4.2 - Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre um lance e outro).

8.4.4.3 - O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam novos lances.

8.4.4.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.4.4.5 - A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta.

8.4.4.6 - Dos lances ofertados não caberá retratação.

8.4.4.7 - A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas.

8.4.5 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro fará a classificação provisória pela ordem crescente dos preços apresentados.

8.4.6 - Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro abrirá o seu envelope de habilitação, e caso a habilitação fiscal não estiver regular, o mesmo intimará a licitante para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período (mediante requerimento fundamentado e a critério da Administração,) proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.4.7 - Regularizada a habilitação fiscal pela licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a mesma será declarada vencedora do certame.

8.4.8 - Caso não ocorra a regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a penalidade de que trata o item “Das Sanções Administrativas” deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 8.4.6 ou 8.4.9 a seguir.

8.4.9 - Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço/lance não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, o Pregoeiro verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, para aplicação do disposto no art. 45 daquele Diploma Legal.

8.4.10 - Ocorrendo empate fictício, na forma da lei, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:

I - a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma dos itens anteriores), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II - não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos parágrafos 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no parágrafo 2º do art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.4.11 - O prazo para apresentação de nova proposta será de até 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de inovar em seu preço (art. 45, parágrafo 3º da LC 123/2006).

8.4.12 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.4.13 - Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

8.4.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

8.4.15 - Será desclassificada a proponente que:

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas dos demais proponentes;

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis ou que ultrapassem o valor máximo unitário, e/ou global, e/ou por lote, estipulado no Edital (artigo 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002).

8.4.16 - Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc...) que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4.17 - Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, grupo de itens, lote ou global (conforme o caso), será aberto o envelope contendo a Documentação de Habilitação da licitante vencedora, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital.

8.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.

8.6.1 - Será julgada inabilitada a proponente que:

a) deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital,

b) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal.

8.6.2 - Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123/2006, o(a) Pregoeiro(a) adotará o seguinte procedimento quando a vencedora for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1 - o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2 - o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado (art. 45, parágrafo 1º da LC 123/2006), proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

8.6.2.1 - Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2. acima, o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

8.7 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) declarará a vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de  recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões de recursos do recorrente – Art. 4º XVIII (03 dias consecutivos), proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras.

8.8 - A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á renúncia ao direito de recorrer.

8.9 – Os atos serão dirigidos pelo Pregoeiro previamente designado, com auxílio ou não da equipe de apoio no que for necessário e da reunião lavrar-se-á quantas Atas forem necessárias, nas quais serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverão obrigatoriamente ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio (se for o caso) e a(s) licitante(s) presente(s).

8.10 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8.11 - Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos.

8.12 - A presente licitação para os efeitos de julgamento será do tipo "MENOR PREÇO" considerando-se o Menor preço por item para fins da escolha mais vantajosa para a municipalidade.

8.13 – Em caso de dúvidas a respeito das características do produto cotado (se atende ao exigido no Edital, o Pregoeiro poderá exigir do licitante que apresente amostra do produto – caso assim julgue estritamente necessário – nos termos do art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, caso em que ficará suspensa a etapa de lances para o item questionado. As amostras ficarão à disposição dos demais licitantes e serão analisadas pelo Município, mediante Laudo Técnico. Caso o produto não atenda as especificações mínimas solicitadas no Edital, o licitante será desclassificado, dando continuidade a etapa de lances.

8.14 - Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados em todos os itens, os envelopes de “HABILITAÇÃO”, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação.

9 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

9.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão Presencial, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

9.1.1 - Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

9.2 - Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a) poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a  juntar memoriais no prazo de 03  (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do(a) Pregoeiro(a).

9.3 - A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão Presencial, bem como a não entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso.

9.4 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

9.5 - Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

9.6 - Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua Celso Ramos nº 5070, Centro, CEP 89.124-000, Município de Benedito Nov/SC, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.

9.7 - É vedada à  licitante a utilização de recurso ou  impugnação como expediente protelatório ou que vise a  tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o(a)  Pregoeiro(a), ou se for o caso,  a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

9.8 – A resposta ao recurso por parte deste Município se dará pela forma mais conveniente, podendo ser por fax, e-mail, carta registrada ou entrega pessoal protocolada.

10 – DO PRAZO CONTRATUAL, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 - O contrato vigorará até 30 de junho de 2009.

10.2 - O objeto desta Licitação, após efetuada sua solicitação, deverá ser entregue imediatamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no endereço do Hospital São Benedito, em dias úteis e no horário de expediente.

10.2.1 - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente as quantias solicitadas, que estará submetida a aprovação e, observado o cumprimento  integral  das  disposições  contidas  neste Pregão Presencial.

10.3 - O objeto que for recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Hospital.

10.3.1 - Se a substituição dos objetos não for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei.

10.4 - O recebimento dos objetos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

11 - DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

11.1 - Os objetos entregues que apresentarem defeitos deverão ser substituídas ás expensas da empresa vencedora.

11.2 - A empresa adjudicada deverá fornecer os objetos conforme estabelecido na Autorização de Compra emitida pelo Departamento de Compras, nas quantias solicitadas pelo requerente do Hospital.

11.3 - Os objetos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade com a qualidade, especificação e preço, comparando-se com os dados descritos no Contrato e/ou Autorização de Empenho com a Nota Fiscal.

11.4 - Caso os objetos entregues apresentem irregularidades, defeitos ou especificações incorretas, a Administração solicitará a sua devida regularização, que deverá ser atendida no prazo máximo de 03 (três) dias úteis.

11.4.1 - O atraso na substituição dos objetos poderá acarretar na suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas neste Edital e na minuta do contrato.

11.5 - A empresa será responsável por eventuais danos havidos nos objetos, provenientes de negligência, imperícia e/ou imprudência praticados por seus empregados, obrigando-se a substituí-los, ou a indenizar a Administração do prejuízo causado.

11.6 - No caso de acréscimo em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo total estimado de cada item, fica o fornecedor obrigado a aceitar o acréscimo.

11.7 - Os valores unitários do Contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou por outro que venha a substituí-lo.

11.8 - A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

12 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos objetos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital.

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

12.4 - Os recursos necessários à presente contratação, acham-se classificados na dotação orçamentária que se segue:

CONVÊNIO 640/2008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO

13 – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 Em não sendo interposto recurso, caberá ao(à) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e encaminhar o processo à Autoridade competente para a sua Homologação.

13.2 Caso haja recurso, a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) e a Homologação do processo será efetuada pela Autoridade competente, somente após apreciação pelo(a) Pregoeiro(a) sobre o mesmo.

14 – DAS PENALIDADES

14.1 - As licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a licitante vencedora, sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei 8.666/93.

14.2 - A recusa do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido pelo Hospital São Benedito, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

14.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

14.2.2 - multas;

14.2.3 - rescisão unilateral do Contrato, sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de indenização ao Hospital São Benedito por perdas e danos;

14.2.4 - suspensão temporária do direito de licitar com a Entidade;

14.2.5 - indenização ao Hospital São Benedito da diferença de custo para contratação de outro licitante;

14.2.6 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Hospital, no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

14.3 - A multa será aplicada à razão de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total dos serviços em atraso, por dia de atraso da prestação dos serviços.

14.4 - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

14.5 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

14.6 - A licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objetivo, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Entidade, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das condições de participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância das condições estabelecidas neste Edital.

15.2 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

15.3 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

15.4 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, vedada à juntada de documento ou informação que deveria constar originariamente do envelope de proposta ou de habilitação.

15.5 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão.

15.6 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, sendo que as quantidades informadas no modelo de proposta constante do Anexo VII poderão ser alteradas de acordo com as necessidades e/ou conveniência do Hospital São Benedito, sem que isto implique modificação dos preços unitários ofertados.

15.7 - É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto.

15.8 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

15.9 - O Pregoeiro, no interesse da Municipalidade poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.10 - Se, por qualquer motivo, não houver expediente na Prefeitura de Benedito Novo nas datas previstas para entrega e/ou abertura dos envelopes das propostas, como também dos prazos de recursos, estas ficarão automaticamente prorrogadas para o dia posterior de expediente normal.

15.11 - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF.

15.12 - Em caso de dúvidas, informações poderão ser obtidas através dos telefones (47) 3385-0487, pelo e-mail: compras@beneditonovo.sc.gov.br, ou ainda pessoalmente na Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos, 5070, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

15.13 - São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I - Credenciamento;

b) Anexo II - Declaração para Habilitação;

c) Anexo III - Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação;

d) Anexo IV - Modelo da Declaração do Artigo 7º da Constituição Federal;

e) Anexo V – Minuta de Contrato;

f)Anexo VI – Termo de Referencia; e

g) Anexo VII - Proposta de Preços (modelo).

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

Benedito Novo, 15 de maio de 2009.

CARIN KLITZKE

PRESIDENTE

CLARISSA CAROLINE VICENTI

Assessora Jurídica

OAB/SC: 22939

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009

Carta de Credenciamento

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)________________________________________
____________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
____________________________ e CPF sob nº ___________________________, a participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Benedito Novo - Hospital São Benedito, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL , na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa ____________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº__________________________________________ bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

__________________, em ____ de______de 2009.

(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes).

_________________________________________

Carimbo e assinatura do credenciante.

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009

Declaração de Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL, que a empresa __________________________________, inscrita sob o CNPJ____________________________________ atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no Edital convocatório.

____________________, em ____ de_________ de 2009.

(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes).

_______________________________________________

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009

Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação

A empresa______________________________________________________________________________,

inscrita sob o CNPJ nº:______________________________, sediada na_____________________________

_________________________________________________, município de__________________________, Estado de ________, com o CEP ______________________, declara,  sob as  penalidades da  Lei,  que até a

presente data inexistem fatos impeditivos para a sua HABILITAÇÃO  no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

___________________, ______ de ____________ de 2009.

(Observação: esta declaração deverá estar em mãos do credenciado, quando da abertura da sessão, não podendo estar em nenhum dos envelopes).

____________________________________________________

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante.

(Representante Legal)

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000001/2009

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal, sr(a). .........................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor,  a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (       ).

Local e data: ...............................................................................

Representante legal e assinatura: ...........................................

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  000001/2009

CONTRATO ADMINISTRATIVO N. ____/2009

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO O HOSPITAL SÃO BENEDITO E A FIRMA (contratada), SOB A REGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 10.520/02 E, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES, E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, PELAS DEMAIS NORMAS PERTINENTES E PELAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO PRESENTE EDITAL, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EXECUCAO DIRETA.

Contrato que entre si celebram o HOSPITAL SÃO BENEDITO, Estado de Santa Catarina, com endereço na Rua Celso Ramos, 4619 – Benedito Novo inscrito no CNPJ sob n.º 86.377.629/0001-70, neste ato representado pela sua PRESIDENTE, Senhora CARIN KLITZKE, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa xxx, com sede na(o) _______, sob o CNPJ n.ºXXXXX neste ato representada por seu representante legal, Sr(ª)____________________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em  decorrência   do   Processo   Licitatório n.º  001/2009, PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2009, homologado  em __/__/____, mediante  sujeição mútua  sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital e legislação pertinente ao  Edital  antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é o fornecimento de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO, com as características e quantidades assim especificadas:

...........................

1.2 - Ao assinar este Contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços objeto do presente Contrato. Não será considerada pela CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, os seguintes documentos, cujo teor‚ de conhecimento das partes contratantes: Proposta da CONTRATADA, especificações complementares, além das normas e instruções legais vigentes no País, que lhe forem atinentes.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 O Objeto do presente contrato será realizado sob a Forma/Regime: DIRETA

4 - CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o preço proposto que é de

R$ ______________________.( valor extenso ).

4.2 Fica expressamente estabelecido que os preços constantes na proposta da CONTRATADA incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do Objeto contratado, constituindo-se na única remuneração devida.

4.3 O pagamento será efetivado na Tesouraria do Hospital São Benedito ou Ordem Bancária até 15 (quinze) dias após a entrega dos produtos e respectivas notas fiscais.

5 - CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO

5.1 Os valores unitários do Contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou por outro que venha a substituí-lo.

5.2 A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

6 - CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1 O prazo de execução / fornecimento do material é de ___ dias e, terá vigência de ___/___/____ à ___/___/____, podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo, desde que seja acordado entre as partes através de declaração por escrito com antecedência mínima de 10 dias antes do término do contrato, e de  conformidade  sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas.

6.2 O início deve se dará em 05 (cinco) dias a partir da assinatura deste instrumento.

6.3 Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.

6.4 Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto de forma diferente.

6.5 Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal.

7 - CLAUSULA SETIMA - DAS DESPESAS E FONTES DOS RECURSOS

7.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do orçamento Fiscal Vigente, cuja(s) fonte(s) de recurso(s) tem a seguinte classificação:

CONVÊNIO 640/2008 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO

8 - CLAUSULA OITAVA - DA ACEITACAO E DO CONTROLE DE QUALIDADE

8.1 O material somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo órgão competente da CONTRATANTE.

8.2 No caso de não aceitação do material pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera providenciar, sem ônus para a CONTRATANTE, a substituição dos materiais no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação recebida.

9 - CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

9.1 Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei 8666/93;

9.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) Quando necessária a modificação do regime de execução de serviço, bem como, do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do serviço.

9.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei N.º 8666/93.

10 - CLAUSULA DÉCIMA - DAS MULTAS

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IV da Lei Nº 8.666/93.

10.1.1-Multa de 0,3%(três décimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total do Objeto licitado com atraso, até o limite de 6% (seis por centro);

10.1.2 Em caso de tolerância, após os primeiros 30 (trinta) dias de atraso e não rescindido o contrato, se este atraso for repetido, o HOSPITAL SÃO BENEDITO poderá aplicar a multa em dobro na forma do item 10.1.1.;

10.1.3 Advertência por escrito;

10.1.4 Suspensão do direito de licitar, junto ao HOSPITAL SÃO BENEDITO;

10.1.5 Declaração de idoneidade, de lavra do Presidente, para licitar ou contratar com a Administração do Hospital São Benedito, enquanto pendurar os motivos da punição.

10.2 O atraso para efeito de cálculo da multa prevista nos itens 10.1.1. e 10.1.2. será contado em dias corridos, a partir do vencimento do prazo estipulado da entrega até a data de entrega do Objeto da presente Licitação.

10.3 Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO

11.1 Rescisão unilateral deste Contrato pela CONTRATANTE.

11.1.1 A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso comunicar à CONTRATADA sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias:

a) O não cumprimento pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) O cumprimento irregular pela CONTRATADA das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

c) O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da autorizada designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

d) razões de interesse do serviço público.

11.1.2 A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados:

a) o atraso injustificado no inicio dos serviços;

b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços da CONTRATADA, em decorrência de violação de disposições legais vigentes;

c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

d) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a sessão ou transferência, total ou parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste;

e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução;

f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil;

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato.

11.1.3 No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa da CONTRATADA, serão observadas as seguintes condições:

a) a CONTRATADA não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes;

b) a CONTRATADA terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE;

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras empresas, ou da forma que julgar mais conveniente;

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o  pagamento das faturas  pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

11.2 Rescisão deste Contrato por Acordo entre as Partes ou Judicial:

11.2.1 O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer:

a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, sob a regência da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos contratuais.

11.2.2 Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar a CONTRATADA os serviços já prestados, de acordo com os termos deste Contrato.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-NOVAÇÃO

12.1 A não utilização por parte da CONTRATANTE, de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras. Todos os recursos postos a disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO

13.1 A CONTRATADA é responsável pelos seguros do material até o local de destino definido pela CONTRATANTE.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de TIMBÓ - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Benedito Novo, ___ de  _____________ de 2009.

| CARIN KLITZKE PRESIDENTE | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

CLARISSA CAROLINE VICENTI

Assessora Jurídica

OAB/SC: 22939

ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº  000001/2009

1 – Introdução:

1.1. Solicitamos abertura de processo licitatório para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

2 – Objetivo e valor de referência:

2.1. Objetivo e justificativa

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

2.2. A aquisição dos objetos descritos tem por justificativa a necessidade de equipar o Hospital São Benedito com equipamentos novos e modernos para melhor atender a população que atualmente busca esse atendimento em outros municípios.

2.3. Valor de Referência:

Global estimado – R$ 100.519,00 (cem mil quinhentos e dezenove reais).

2.4. As Empresas deverão cotar os preços por item e total . Será adjudicada a Empresa que cotar o menor preço por itens.

- 3 – Serviços

3.1 – Atendendo ao disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Hospital São Benedito procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa dos custos na data da formalização do convênio, conforme especificado abaixo:

| Item | Unidade de medida: Descrição do item: Especificação técnica detalhada (quando necessário) | Qtd. | Valor unit. Máximo: Valor Total Máximo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. Suporte de Hamper. Confeccionado em aço com acabamento em ferro pintado | 03 | 132,00 |
| 02 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, sendo liso externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. O móvel possui armário com 02 prateleiras internas e portas com fechadura. Os Carros para Transporte Moldglass, são ideais para as mais variadas utilizações, mais notadamente para o transporte de roupas limpas (material processado). Podem ser elaborados nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. Modelo com rodízios de borracha termo-plástica de 05 (02 fixos e 02 giratórios), 01 tampo externo e 02 prateleiras internas ou similar pintado. | 02 | 2.069,00 |
| 03 | Unid. Berço para Recém-Nascido. Berço aquecido com sistema de calor irradiante. Sistema de controle eletrônico microprocessado. Relógio apagar incorporado. Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Gaveta para instrumentos. Dimensões reduzidas. Insuflação lateral. | 01 | 3.900,00 |
| 04 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, sendo liso interna e externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Os Carros para Transporte Moldglass, possuem dreno para eliminação de líquidos, e são ideais para as mais variadas utilizações, mais notadamente para o transporte de roupas limpas, sujas e lixo hospitalar. Podem ser elaborados nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. Modelo com rodízios de borracha termo-plástica de 4 (02 fixos e 02 giratórios). COM tampa. dimensões internas L: 630 x C: 830 x A: 660 mm Externas: L: 700 x C: 970 x A: 820mm. Capacidade 345 litros aproximadamente. | 01 | 935,00 |
| 05 | Unid. Foco Cirúrgico de Teto. Nível de iluminamento maior que 100.000 lux, número de cúpulas 02, número de lampadas por cúpula de no mínimo 04. Confeccionada com braços articuláveis, proporcionando movimentos de torção, flexão, basculante e circulares, sendo conectada a haste suporte ao teto, possui duas cúpulas sendo 01 com 04 e outra com 06 bulbos, as quais são confeccionadas em fiberglass, trabalhando em sistema de satélite uma como auxiliar e a outra como principal, atingindo a toda a extremidade da mesa de cirurgia, são dotadas de refletor de vidro o qual recebe uma camada dielétrica de filme seletivo, fazendo com que a luz refletida seja intensamente branca, o infra-vermelho é direcionado para a parte posterior do refletor, uma cúpula é equipada c/ 04 e outra com 06 bulbos de halogeneo de 12 V x 55w os quais proporcionam alta reflexão luminosa, possuem focalizadores centrais para concentração de seus feixes luminosos, permitindo que suas manipulas sejam retiradas e autoclavadas. Sua estrutura metálica recebe acabamento em pintura eletroestática a pó. Características Técnicas Principais (cúpula de 04 bulbos) temperatura de côr: 3600°K / voltagem: 110/220 volts. / Ciclos 50/60 Hz. / Bulbos halógenos H1 12 v x 55 wats. Watts : 220 w. / Luminosidade: 109.200 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula de 04 bulbos. Com seus feixes luminosos totalmente concentrados. Características Técnicas Principais (cúpula de 06 bulbos) temperatura de côr: 3700°K / voltagem: 110/220 volts. / Ciclos 50/60 Hz. / Bulbos halógenos H1 12 v x 55 wats. Watts : 330 w. / Luminosidade: 155.000 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula de 06 bulbos. Com seus feixes luminosos totalmente concentrados ou similar pintado. | 02 | 9.481,00 |
| 06 | Unid. Monitor de Sinais Vitais. Monitor de sinais vitais para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve conter as seguintes características: ECG para sete derivações, selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. 2 canais de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. 2 canais de Pressão Invasiva com faixa de medição de -50 a 300mmHg. Capnografia pelo método sidestream ou microstream com faixa de medição de 0 a 99mmHg e faixa de freqüência respiratória de 0 a 150RPM. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 4kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de cinco formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 braçadeira reutilizável adolescente; 1 braçadeira reutilizável pediátrica; 1 braçadeira reutilizável adulto grande. 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de oximetria reutilizável tipo Y, 1 cabo de energia. 1 cabo de pressão invasiva, 1 transdutor de pressão invasiva. 1 kit para capnografia. Manual de instruções em português. | 03 | 18.400,00 |
| 07 | Unid. Laringoscópio. Convencional, cabo para 02 pilhas médias, lâminas curvas em aço inox: Infantil, Médio, Adulto, face fosca, com lâmpada. Acondicionado em estojo. | 03 | 450,00 |
| 08 | Unid. Carro para Material de Emergência. Confeccionado em aço com acabamento em ferro pintado, com rodizios de no mínimo 03”, com divisões de 03 a 04 gavetas | 02 | 1.863,00 |
| 09 | Unid. Cadeira de Rodas. Cadeira de rodas simples para adulto. | 02 | 196,00 |
| 10 | Unid. Monitor Fetal/Detector Fetal Portatil. Sonar para batimentos cardíacos fetais, Modelo portátil. Acompanha frasco de gel de contato. Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido. Acompanha fone de ouvido para a escuta individual. Alta sensibilidade para a escuta coletiva. Botão liga/desliga com regulagem de volume. Acompanha estojo de couro sintético padrão. Porta transdutor e encaixe para bateria na parte inferior do estojo. Alimentação 02 baterias de 9 volts cada. Frequência 2,2 Mhz. Dimensães 45 X 85 X 190 mm. Peso líquido 500 gr. | 02 | 300,00 |
| 11 | Unid. Incubadora de Transporte Intra Hospitalar. Incubadora para prematuro e recém nascidos humanos de risco com todos os recursos necessários ao desenvolvimento do paciente e praticidade na operação. Sistema de controle microprocessado de fácil operação cúpula de parede simple ou dupla, em acrílico de qualidade óptica. Porta frontal rebatível. Portinhola ovais com vedação em silicone autoclavavel. Compartimento do recém nascido totalmente construido em material não ferroso. Sistema de retirada do painel de controle, facilitando a limpeza de todas as partes da incubadora. Controle de temperatura do AR e do RN. Indicação digital e simultânea para temperatura do AR e RN e desejada. Baixo nível de ruído interno. | 01 | 8.600,00 |
| 12 | Unid. Carro não térmico para transporte de bandejas. Estrutura tubular e varandas laterais em aço inoxidável, prateleiras confeccionadas em fiberglass lisas interna e externamente. Utilizáveis nas mais diversas aplicações. Dimensões L- 600 x C- 900 x A- 900 mm | 01 | 1.554,00 |
| 13 | Unid. Cadeira de Banho. Cadeira de Banho e uso sanitário estrutura pintada. Confeccionada em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de assento sanitário, encosto em courvim, confeccionada de modo a permitir sua utilização sobre o vaso sanitário. Dotada de rodízios sendo 02 com travas (freios) na diagonal. Dimensões 93 x 43 x 74 cms | 02 | 383,00 |

4 – Entrega e Prazos 4.1 - O objeto desta Licitação, após efetuada sua solicitação, deverá ser entregue imediatamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no endereço do Hospital São Benedito, em dias úteis e no horário de expediente. 4.1.1 - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente as quantias solicitadas, que estará submetida a aprovação e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Pregão Presencial. 4.2 - O objeto que for recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Hospital. 4.2.1 - Se a substituição dos objetos não for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 4.3 - O recebimento dos objetos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

5. Das obrigações da contratada e do contratante 5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato; II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma; III) executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação; IV) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, conseqüentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma. V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93. 5.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE: I) realizar o pagamento na forma estipulada neste contrato; II) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; III) notificar a CONTRATADA por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

6 – Do Pagamento 6.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos objetos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 6.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 6.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ANEXO VII - PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

MODALIDADE: Pregão - 000001/2009

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| Item | Unidade de medida: Descrição do item: Especificação técnica detalhada (quando necessário) | Qtd. Licitada: | Valor unit. Máximo: R$ | Valor unit. Cotado: Marca e modelo Cotados: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. Suporte de Hamper. Confeccionado em aço com acabamento em ferro pintado | 03 | 132,00 |  |
| 02 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, sendo liso externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. O móvel possui armário com 02 prateleiras internas e portas com fechadura. Os Carros para Transporte Moldglass, são ideais para as mais variadas utilizações, mais notadamente para o transporte de roupas limpas (material processado). Podem ser elaborados nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. Modelo com rodízios de borracha termo-plástica de 05 (02 fixos e 02 giratórios), 01 tampo externo e 02 prateleiras internas ou similar pintado. | 02 | 2.069,00 |  |
| 03 | Unid. Berço para Recém-Nascido. Berço aquecido com sistema de calor irradiante. Sistema de controle eletrônico microprocessado. Relógio apagar incorporado. Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Gaveta para instrumentos. Dimensões reduzidas. Insuflação lateral. | 01 | 3.900,00 |  |
| 04 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico, sendo liso interna e externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Os Carros para Transporte Moldglass, possuem dreno para eliminação de líquidos, e são ideais para as mais variadas utilizações, mais notadamente para o transporte de roupas limpas, sujas e lixo hospitalar. Podem ser elaborados nos mais diversos padrões de cores para diferenciação de setores, bem como com ou sem inscrição: nome do setor, especificação do material, e/ou logomarca do Hospital ou Casa de Saúde. Modelo com rodízios de borracha termo-plástica de 4 (02 fixos e 02 giratórios). COM tampa. dimensões internas L: 630 x C: 830 x A: 660 mm Externas: L: 700 x C: 970 x A: 820mm. Capacidade 345 litros aproximadamente. | 01 | 935,00 |  |
| 05 | Unid. Foco Cirúrgico de Teto. Nível de iluminamento maior que 100.000 lux, número de cúpulas 02, número de lampadas por cúpula de no mínimo 04. Confeccionada com braços articuláveis, proporcionando movimentos de torção, flexão, basculante e circulares, sendo conectada a haste suporte ao teto, possui duas cúpulas sendo 01 com 04 e outra com 06 bulbos, as quais são confeccionadas em fiberglass, trabalhando em sistema de satélite uma como auxiliar e a outra como principal, atingindo a toda a extremidade da mesa de cirurgia, são dotadas de refletor de vidro o qual recebe uma camada dielétrica de filme seletivo, fazendo com que a luz refletida seja intensamente branca, o infra-vermelho é direcionado para a parte posterior do refletor, uma cúpula é equipada c/ 04 e outra com 06 bulbos de halogeneo de 12 V x 55w os quais proporcionam alta reflexão luminosa, possuem focalizadores centrais para concentração de seus feixes luminosos, permitindo que suas manipulas sejam retiradas e autoclavadas. Sua estrutura metálica recebe acabamento em pintura eletroestática a pó. Características Técnicas Principais (cúpula de 04 bulbos) temperatura de côr: 3600°K / voltagem: 110/220 volts. / Ciclos 50/60 Hz. / Bulbos halógenos H1 12 v x 55 wats. Watts : 220 w. / Luminosidade: 109.200 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula de 04 bulbos. Com seus feixes luminosos totalmente concentrados. Características Técnicas Principais (cúpula de 06 bulbos) temperatura de côr: 3700°K / voltagem: 110/220 volts. / Ciclos 50/60 Hz. / Bulbos halógenos H1 12 v x 55 wats. Watts : 330 w. / Luminosidade: 155.000 lux aproximadamente, a distância de 01 metro do campo operatório, por cúpula de 06 bulbos. Com seus feixes luminosos totalmente concentrados ou similar pintado. | 02 | 9.481,00 |  |
| 06 | Unid. Monitor de Sinais Vitais. Monitor de sinais vitais para uso em pacientes adulto, pediátrico e neonato. Deve conter as seguintes características: ECG para sete derivações, selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%. Pressão arterial não invasiva com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. 2 canais de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. 2 canais de Pressão Invasiva com faixa de medição de -50 a 300mmHg. Capnografia pelo método sidestream ou microstream com faixa de medição de 0 a 99mmHg e faixa de freqüência respiratória de 0 a 150RPM. O monitor deve conter: alça para transporte, acoplada para melhor portabilidade. Peso de aproximadamente 4kg com a bateria. Sistema integrado de chamada de enfermeira. Tela de cristal líquido colorida de matriz ativa para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. Mínimo de cinco formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento por 2 anos comprovados conforme manual técnico da ANVISA. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial; 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 braçadeira reutilizável adolescente; 1 braçadeira reutilizável pediátrica; 1 braçadeira reutilizável adulto grande. 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de oximetria reutilizável tipo Y, 1 cabo de energia. 1 cabo de pressão invasiva, 1 transdutor de pressão invasiva. 1 kit para capnografia. Manual de instruções em português. | 03 | 18.400,00 |  |
| 07 | Unid. Laringoscópio. Convencional, cabo para 02 pilhas médias, lâminas curvas em aço inox: Infantil, Médio, Adulto, face fosca, com lâmpada. Acondicionado em estojo. | 03 | 450,00 |  |
| 08 | Unid. Carro para Material de Emergência. Confeccionado em aço com acabamento em ferro pintado, com rodizios de no mínimo 03”, com divisões de 03 a 04 gavetas | 02 | 1.863,00 |  |
| 09 | Unid. Cadeira de Rodas. Cadeira de rodas simples para adulto. | 02 | 196,00 |  |
| 10 | Unid. Monitor Fetal/Detector Fetal Portatil. Sonar para batimentos cardíacos fetais, Modelo portátil. Acompanha frasco de gel de contato. Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido. Acompanha fone de ouvido para a escuta individual. Alta sensibilidade para a escuta coletiva. Botão liga/desliga com regulagem de volume. Acompanha estojo de couro sintético padrão. Porta transdutor e encaixe para bateria na parte inferior do estojo. Alimentação 02 baterias de 9 volts cada. Frequência 2,2 Mhz. Dimensães 45 X 85 X 190 mm. Peso líquido 500 gr. | 02 | 300,00 |  |
| 11 | Unid. Incubadora de Transporte Intra Hospitalar. Incubadora para prematuro e recém nascidos humanos de risco com todos os recursos necessários ao desenvolvimento do paciente e praticidade na operação. Sistema de controle microprocessado de fácil operação cúpula de parede simple ou dupla, em acrílico de qualidade óptica. Porta frontal rebatível. Portinhola ovais com vedação em silicone autoclavavel. Compartimento do recém nascido totalmente construido em material não ferroso. Sistema de retirada do painel de controle, facilitando a limpeza de todas as partes da incubadora. Controle de temperatura do AR e do RN. Indicação digital e simultânea para temperatura do AR e RN e desejada. Baixo nível de ruído interno. | 01 | 8.600,00 |  |
| 12 | Unid. Carro não térmico para transporte de bandejas. Estrutura tubular e varandas laterais em aço inoxidável, prateleiras confeccionadas em fiberglass lisas interna e externamente. Utilizáveis nas mais diversas aplicações. Dimensões L- 600 x C- 900 x A- 900 mm | 01 | 1.554,00 |  |
| 13 | Unid. Cadeira de Banho. Cadeira de Banho e uso sanitário estrutura pintada. Confeccionada em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de assento sanitário, encosto em courvim, confeccionada de modo a permitir sua utilização sobre o vaso sanitário. Dotada de rodízios sendo 02 com travas (freios) na diagonal. Dimensões 93 x 43 x 74 cms | 02 | 383,00 |  |

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

_______________________________________
(local e data)

________________________________________________

(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal)

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

Dados Bancários para Depósito

BANCO:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados responsável para assinatura do contrato

Nome:

CPF e RG: