ERRATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2009

PREGÃO PRESENCIAL N. 000001/2009

Tipo de Licitação: Menor Preço

Forma de Julgamento: por itens

Forma de Fornecimento: Única/Imediata

Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 017 e 030/2008 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

1 – DAS ALTERAÇÕES

Ficam alterados os seguintes itens referentes ao Edital supra mencionado:

- DATA DE ENTREGA E ABERTURA DOS INVÓLUCROS:

Serão observadas as novas datas e horários para os procedimentos que seguem:

- Ultimo prazo para entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e habilitação:

  - Data: 15/06/2009 - Hora: 08h45m

  - Local: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000

Os envelopes que excederem o prazo e horário de entrega serão protocolados, porém expressamente recusados pelo Pregoeiro para participação do certame, ficando os mesmos a disposição para serem devolvidos á licitante mediante assinatura de recibo, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da LC nº. 123/2006.

- Inicio da Sessão Pública para credenciamento, abertura dos envelopes de preços, etapa de lances verbais e habilitação:

  - Data: 15/06/2009 - Hora: 09h

  - Local: SALA DE REUNIÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

6.3.4.2 - AFE – Certificação de Autorização de Funcionamento junto a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da Empresa Licitante ou do Fabricante do Produto.

- DESCRIÇÃO DOS OBJETOS:

Ficam alterados no anexo VI – TERMO DE REFERÊNCIA e anexo VII - PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) a descrição dos itens: Seguem a abaixo os anexos já alterados:

As demais informações do Edital e seus Anexos permanecem inalteradas.

Benedito Novo (SC), 29 de maio de 2009.

CARIN KLITZKE – Presidente.

CLARISSA CAROLINE VICENTI

Assessora Jurídica

OAB/SC: 22939

ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA (ALTERADO)

PREGÃO PRESENCIAL Nº  000001/2009

1 – Introdução:

1.1. Solicitamos abertura de processo licitatório para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

2 – Objetivo e valor de referência:

2.1. Objetivo e justificativa

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL SÃO BENEDITO.

2.2. A aquisição dos objetos descritos tem por justificativa a necessidade de equipar o Hospital São Benedito com equipamentos novos e modernos para melhor atender a população que atualmente busca esse atendimento em outros municípios.

2.3. Valor de Referência:

Global estimado – R$ 100.519,00 (cem mil quinhentos e dezenove reais).

2.4. As Empresas deverão cotar os preços por item e total . Será adjudicada a Empresa que cotar o menor preço por itens.

- 3 – Serviços

3.1 – Atendendo ao disposto no artigo 3º, inciso III, da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Hospital São Benedito procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa dos custos na data da formalização do convênio, conforme especificado abaixo:

| Item | Unidade de medida: Descrição do item: Especificação técnica detalhada (quando necessário) | Qtd. | Valor unit. Máximo: Valor Total Máximo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. Suporte de Hamper. Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi e deverá possuir saco em algodão. | 03 | 132,00 |
| 02 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fibra de vidro ou similar pintado, com acabamento em gel ou outro produto que garanta sua qualidade, sendo liso externamente e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Deve possuir armário com 02 prateleiras internas e portas com fechadura. O móvel deve possuir ainda rodízios de borracha termo-plástica de 05” (02 fixos e 02 giratórios), 01 tampo externo e 02 prateleiras internas. | 02 | 2.069,00 |
| 03 | Unid. Berço para Recém-Nascido. Berço aquecido com sistema de calor irradiante, com sistema de controle eletrônico microprocessado, relógio apagar incorporado, laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos, gaveta para instrumentos e dimensões reduzidas. | 01 | 3.900,00 |
| 04 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fibra de vidro com acabamento em gel ou outro produto que garanta sua qualidade, sendo liso interna e externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Deve possuir dreno para eliminação de líquidos para o transporte de roupas limpas, sujas e lixo hospitalar. O móvel deve possuir ainda rodízios de borracha termo-plástica de 04” (02 fixos e 02 giratórios). Com tampa. Dimensões internas aproximadas de 630mm de largura, 830mm de comprimento e 660mm altura e externas de 700mm de larguram, 970mm de comprimento e 820mm de altura. Capacidade mínima aproximada de 345 litros. | 01 | 935,00 |
| 05 | Unid. Foco Cirúrgico de Teto. Foco cirúrgico de teto com nível de iluminamento maior que 100.000 lux, com no mínimo 02 (duas) cúpulas, temperatura de cor mínima de 3700ºK/voltagem 110/220 volts/ciclos 50/60 Hz. Caso seja com bulbos, uma das cúpulas deverá apresentar no mínimo 05 bulbos e outra no mínimo 03 bulbos. Confeccionada com braços articuláveis, proporcionando movimentos de torção, flexão, basculante e circulares, sendo conectada a haste suporte ao teto, possuíndo 02 (duas) cúpulas confeccionadas em fibra de vidro ou outro material resistente, trabalhando em sistema de satélite uma como auxiliar e a outra como principal, atingindo a toda a extremidade da mesa de cirurgia. Deve possuir focalizadores centrais para concentração de seus feixes luminosos, permitindo que suas manipulas sejam retiradas e autoclavadas. Estrutura metálica com acabamento em pintura eletroestática a pó. | 02 | 9.481,00 |
| 06 | Unid. Monitor de Sinais Vitais. Monitor de sinais vitais utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediáticos e neonatais, entraindo-se as informações dos sinais vitais. Especificações técnicas mínimas do sistema de vídeo: Display de cristal líquido (LCD) colorido de no mínimo 12” de alta resolução 800x600 para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos, com a possibilidade do operador escolher os parâmetros e serem visualizados. Infra-estrutura e dados gerais: equipamento possibilitando monitoração de no mínimo 05 traçados simultâneos na tela, deverá ser constituído por monitor interno, processador e parâmetros em um bloco único pré-configurado. Alimentação elétrica de 220V – 60 Hz. Bateria interna recarregável com duração mínima para 180 minutos de uso. Portátil para uso em pacientes em movimento. Peso total menor que 10 kg para facilitar o transporte. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. ECG para sete derivações, selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf e v);sensibilidade: 0.25 cm/mV, 0.5 cm/mV, 1.0 cm/mV, 2.0 cm/mV, 3.0 cm/mV, 4.0 cm/mV, Velocidade: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s; Erro máximo (exatidão): < 5 bpm; análise de arritmias e tendência;. Freqüência cardíaca na faixa entre 30 a 260 batimentos por minuto. Pressão arterial não invasiva pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Um Canal de temperatura com faixa de medição entre 34 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Capnografia pelo método sidestream ou microstream com faixa de medição de CO2 inspirado e expirado de 0 a 99mmHg. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento de 12 (doze) meses. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias ECG; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial (PNI); 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 braçadeira reutilizável adolescente; 1 braçadeira reutilizável pediátrica; 1 braçadeira reutilizável adulto grande (obeso). 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de oximetria reutilizável tipo Y, 1 cabo de energia. 1 kit para capnografia. Manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde. | 03 | 18.400,00 |
| 07 | Unid. Laringoscópio. Laringoscópio convencional, com cabo para 02 pilhas médias, lâminas curvas em aço inox: 00, 0, 1, 2, 3, 4, Médio, Adulto, face fosca, com lâmpada e estojo. | 03 | 450,00 |
| 08 | Unid. Carro para Material de Emergência. Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferrugem, rodizios de no mínimo 05”, com no mínimo 01 gaveta para medicamentos com chave e 03 gavetas para instrumentos. Sistema de freios e tomadas de energia elétrica para fornecimento de energia aos equipamentos. Colunas, bandejas e gavetas em material metalico e mesa de trabalho em aço inox ou fibra de vidro. Tábua para massagem cardiáca. Suporte para cardioversor com dimensões mínimas de 40cm de largua e 35 cm de profundidade. Alimentação elétrica de 220 volts/60 Hz. | 02 | 1.863,00 |
| 09 | Unid. Cadeira de Rodas. Cadeira de rodas dobravel com estrutura em aço carbono pintada em epoxi-pó com cura acima de 180º C. Rodas trazeiras com 04 rolamentos e freios bilaterais. Rodas direcionais pequenas dianteiras de 06”. Pneus maciços e assento e encosto em poliester. Apoios de pés tubular retrateis e apoios de braço fixos. | 02 | 196,00 |
| 10 | Unid. Monitor Fetal/Detector Fetal Portatil. Sonar para batimentos cardíacos fetais portátil. Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido. Fone fone de ouvido para a ausculta individual. Alta sensibilidade para a ausculta coletiva. Botão liga/desliga com regulagem de volume. Porta transdutor e encaixe para bateria na parte inferior do estojo ou no próprio aparelho. Estojo de proteção e no mínimo um frasco de gel de contato. Alimentação 02 baterias de 9 volts cada. Frequência 2,2 Mhz. Dimensães 45 X 85 X 190 mm. Peso líquido aproximado de 500 gr. | 02 | 300,00 |
| 11 | Unid. Incubadora Hospitalar. Incubadora para prematuro e recém nascidos humanos de risco, com sistema de controle microprocessado de fácil operação, cúpula de parede dupla, em acrílico de qualidade óptica. Porta frontal rebatível. Portinholas ovais com vedação em silicone autoclavavel. Compartimento do recém nascido totalmente construido em material não ferroso. Sistema de retirada do painel de controle, facilitando a limpeza de todas as partes da incubadora. Controle de temperatura do AR e do RN. Indicação digital e simultânea para temperatura do AR, RN e desejada. Nível de ruído interno menor que 50dBA. | 01 | 8.600,00 |
| 12 | Unid. Carro não térmico para transporte de bandejas. Carro não térmico para transporte de bandejas com estrutura tubular e varandas laterais em aço inoxidável, prateleiras confeccionadas em fibra de vidro, lisa interna e externamente. Dimensões aproximadas de 600mm de larguda x 900mm de comprimento e 900mm de altura. | 01 | 1.554,00 |
| 13 | Unid. Cadeira de Banho. Cadeira de Banho e uso sanitário com estrutura pintada. Confeccionada em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de assento sanitário, encosto em courvim, confeccionada de modo a permitir sua utilização sobre o vaso sanitário. Dotada de rodízios sendo 02 com travas (freios) na diagonal. Dimensões 93 x 43 x 74 cms | 02 | 383,00 |

4 – Entrega e Prazos 4.1 - O objeto desta Licitação, após efetuada sua solicitação, deverá ser entregue imediatamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, no endereço do Hospital São Benedito, em dias úteis e no horário de expediente. 4.1.1 - No ato da entrega do objeto a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente as quantias solicitadas, que estará submetida a aprovação e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Pregão Presencial. 4.2 - O objeto que for recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Hospital. 4.2.1 - Se a substituição dos objetos não for realizada no prazo estipulado, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas neste Edital e em Lei. 4.3 - O recebimento dos objetos, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

5. Das obrigações da contratada e do contratante 5.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato; II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma; III) executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação; IV) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, conseqüentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma. V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93. 5.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE: I) realizar o pagamento na forma estipulada neste contrato; II) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; III) notificar a CONTRATADA por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

6 – Do Pagamento 6.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento dos objetos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente e, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste Edital. 6.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 6.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

ANEXO VII - PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) (ALTERADO)

MODALIDADE: Pregão - 000001/2009

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| Item | Unidade de medida: Descrição do item: Especificação técnica detalhada (quando necessário) | Qtd. | Valor unit. Máximo: R$ | Valor unit. Cotado: Marca e modelo Cotados: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. Suporte de Hamper. Confeccionado em chapa de aço com acabamento em pintura epóxi e deverá possuir saco em algodão. | 03 | 132,00 |  |
| 02 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fibra de vidro ou similar pintado, com acabamento em gel ou outro produto que garanta sua qualidade, sendo liso externamente e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Deve possuir armário com 02 prateleiras internas e portas com fechadura. O móvel deve possuir ainda rodízios de borracha termo-plástica de 05” (02 fixos e 02 giratórios), 01 tampo externo e 02 prateleiras internas. | 02 | 2.069,00 |  |
| 03 | Unid. Berço para Recém-Nascido. Berço aquecido com sistema de calor irradiante, com sistema de controle eletrônico microprocessado, relógio apagar incorporado, laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos, gaveta para instrumentos e dimensões reduzidas. | 01 | 3.900,00 |  |
| 04 | Unid. Carro para Transporte. Carro confeccionado em fibra de vidro com acabamento em gel ou outro produto que garanta sua qualidade, sendo liso interna e externamente, e tendo grande resistência a sabões e detergentes. Deve possuir dreno para eliminação de líquidos para o transporte de roupas limpas, sujas e lixo hospitalar. O móvel deve possuir ainda rodízios de borracha termo-plástica de 04” (02 fixos e 02 giratórios). Com tampa. Dimensões internas aproximadas de 630mm de largura, 830mm de comprimento e 660mm altura e externas de 700mm de larguram, 970mm de comprimento e 820mm de altura. Capacidade mínima aproximada de 345 litros. | 01 | 935,00 |  |
| 05 | Unid. Foco Cirúrgico de Teto. Foco cirúrgico de teto com nível de iluminamento maior que 100.000 lux, com no mínimo 02 (duas) cúpulas, temperatura de cor mínima de 3700ºK/voltagem 110/220 volts/ciclos 50/60 Hz. Caso seja com bulbos, uma das cúpulas deverá apresentar no mínimo 05 bulbos e outra no mínimo 03 bulbos. Confeccionada com braços articuláveis, proporcionando movimentos de torção, flexão, basculante e circulares, sendo conectada a haste suporte ao teto, possuíndo 02 (duas) cúpulas confeccionadas em fibra de vidro ou outro material resistente, trabalhando em sistema de satélite uma como auxiliar e a outra como principal, atingindo a toda a extremidade da mesa de cirurgia. Deve possuir focalizadores centrais para concentração de seus feixes luminosos, permitindo que suas manipulas sejam retiradas e autoclavadas. Estrutura metálica com acabamento em pintura eletroestática a pó. | 02 | 9.481,00 |  |
| 06 | Unid. Monitor de Sinais Vitais. Monitor de sinais vitais utilizado em salas de cirurgias e unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos para o diagnóstico de pacientes adultos, pediáticos e neonatais, entraindo-se as informações dos sinais vitais. Especificações técnicas mínimas do sistema de vídeo: Display de cristal líquido (LCD) colorido de no mínimo 12” de alta resolução 800x600 para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos, com a possibilidade do operador escolher os parâmetros e serem visualizados. Infra-estrutura e dados gerais: equipamento possibilitando monitoração de no mínimo 05 traçados simultâneos na tela, deverá ser constituído por monitor interno, processador e parâmetros em um bloco único pré-configurado. Alimentação elétrica de 220V – 60 Hz. Bateria interna recarregável com duração mínima para 180 minutos de uso. Portátil para uso em pacientes em movimento. Peso total menor que 10 kg para facilitar o transporte. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. ECG para sete derivações, selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (i, ii, iii, avr, avl, avf e v);sensibilidade: 0.25 cm/mV, 0.5 cm/mV, 1.0 cm/mV, 2.0 cm/mV, 3.0 cm/mV, 4.0 cm/mV, Velocidade: 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s; Erro máximo (exatidão): < 5 bpm; análise de arritmias e tendência;. Freqüência cardíaca na faixa entre 30 a 260 batimentos por minuto. Pressão arterial não invasiva pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Um Canal de temperatura com faixa de medição entre 34 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Capnografia pelo método sidestream ou microstream com faixa de medição de CO2 inspirado e expirado de 0 a 99mmHg. Memória interna para armazenar aproximadamente 100 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia mínima do equipamento de 12 (doze) meses. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: 1 cabo paciente de 5 vias ECG; 1 cabo extensor de 3m para pressão arterial (PNI); 1 braçadeira reutilizável adulto; 1 braçadeira reutilizável adolescente; 1 braçadeira reutilizável pediátrica; 1 braçadeira reutilizável adulto grande (obeso). 1 cabo extensor de 2m para o sensor de oximetria, 1 sensor de oximetria reutilizável adulto, 1 sensor de oximetria reutilizável tipo Y, 1 cabo de energia. 1 kit para capnografia. Manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar registro no ministério da saúde. | 03 | 18.400,00 |  |
| 07 | Unid. Laringoscópio. Laringoscópio convencional, com cabo para 02 pilhas médias, lâminas curvas em aço inox: 00, 0, 1, 2, 3, 4, Médio, Adulto, face fosca, com lâmpada e estojo. | 03 | 450,00 |  |
| 08 | Unid. Carro para Material de Emergência. Carro para transporte de medicamentos e equipamentos de emergência confeccionado em aço com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferrugem, rodizios de no mínimo 05”, com no mínimo 01 gaveta para medicamentos com chave e 03 gavetas para instrumentos. Sistema de freios e tomadas de energia elétrica para fornecimento de energia aos equipamentos. Colunas, bandejas e gavetas em material metalico e mesa de trabalho em aço inox ou fibra de vidro. Tábua para massagem cardiáca. Suporte para cardioversor com dimensões mínimas de 40cm de largua e 35 cm de profundidade. Alimentação elétrica de 220 volts/60 Hz. | 02 | 1.863,00 |  |
| 09 | Unid. Cadeira de Rodas. Cadeira de rodas dobravel com estrutura em aço carbono pintada em epoxi-pó com cura acima de 180º C. Rodas trazeiras com 04 rolamentos e freios bilaterais. Rodas direcionais pequenas dianteiras de 06”. Pneus maciços e assento e encosto em poliester. Apoios de pés tubular retrateis e apoios de braço fixos. | 02 | 196,00 |  |
| 10 | Unid. Monitor Fetal/Detector Fetal Portatil. Sonar para batimentos cardíacos fetais portátil. Ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultra-som. Ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido. Fone fone de ouvido para a ausculta individual. Alta sensibilidade para a ausculta coletiva. Botão liga/desliga com regulagem de volume. Porta transdutor e encaixe para bateria na parte inferior do estojo ou no próprio aparelho. Estojo de proteção e no mínimo um frasco de gel de contato. Alimentação 02 baterias de 9 volts cada. Frequência 2,2 Mhz. Dimensães 45 X 85 X 190 mm. Peso líquido aproximado de 500 gr. | 02 | 300,00 |  |
| 11 | Unid. Incubadora Hospitalar. Incubadora para prematuro e recém nascidos humanos de risco, com sistema de controle microprocessado de fácil operação, cúpula de parede dupla, em acrílico de qualidade óptica. Porta frontal rebatível. Portinholas ovais com vedação em silicone autoclavavel. Compartimento do recém nascido totalmente construido em material não ferroso. Sistema de retirada do painel de controle, facilitando a limpeza de todas as partes da incubadora. Controle de temperatura do AR e do RN. Indicação digital e simultânea para temperatura do AR, RN e desejada. Nível de ruído interno menor que 50dBA. | 01 | 8.600,00 |  |
| 12 | Unid. Carro não térmico para transporte de bandejas. Carro não térmico para transporte de bandejas com estrutura tubular e varandas laterais em aço inoxidável, prateleiras confeccionadas em fibra de vidro, lisa interna e externamente. Dimensões aproximadas de 600mm de larguda x 900mm de comprimento e 900mm de altura. | 01 | 1.554,00 |  |
| 13 | Unid. Cadeira de Banho. Cadeira de Banho e uso sanitário com estrutura pintada. Confeccionada em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, dotada de assento sanitário, encosto em courvim, confeccionada de modo a permitir sua utilização sobre o vaso sanitário. Dotada de rodízios sendo 02 com travas (freios) na diagonal. Dimensões 93 x 43 x 74 cms | 02 | 383,00 |  |

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

_______________________________________
(local e data)

________________________________________________

(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal)

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

Dados Bancários para Depósito

BANCO:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados responsável para assinatura do contrato

Nome:

CPF e RG: