ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

Secretaria de Planejamento

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2011

ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DAS RUAS TRANSVERSAIS DA AVENIDA BRASIL.

ÁREA TOTAL DAS PAVIMENTAÇÕES

5.096,40 m².

RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN

RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI

RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR

AVENIDA RICARDO DOEGE

RUA PREFEITO ALEX PERSUHN

RUA SIEGFRIED KINDER

RUA WALTER MULLER

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

_______________________

Sandro Pisa

Engº Civil – CREA 046722-4

Benedito Novo, 06/04/2010.

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO COM

LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL

Localização: Ruas Transversais da Avenida Brasil .

Bairro: Centro

Município: Benedito Novo – SC.

Autor do Projeto: Eng. Civil Sandro Pisa - REA/SC 046722-4

| NOME DAS RUAS: | COMP. | LARG. | Passeio | ÁREA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUA PREFEITO SOLDIE BENTHIEN | 82,90 m | 8,00 m | 1,60 m | 663,20 m² |
| RUA PREFEITO MARCELO CAMPESTRINI | 82,90 m | 8,00 m | 1,60 m | 663,20 m² |
| RUA PREFEITO GEORG SCHUTZ JUNIOR | 82,90 m | 8,00 m | 1,60 m | 663,20 m² |
| AVENIDA RICARDO DOEGE | 82,90 m | 12,00 m | 3,00 m | 994,80m² |
| RUA PREFEITO ALEX PERSUHN | 88,00 m | 8,00 m | 1,60 m | 704,00 m² |
| RUA SIEGFRIED KINDER | 88,00 m | 8,00 m | 1,60 m | 704,00 m² |
| RUA WALTER MULLER | 88,00 m | 8,00 m | 1,60 m | 704,00 m² |

DO PROJETO

Este memorial descritivo visa relatar o conjunto de obras projetadas, de modo que venha a beneficiar o bom andamento do cronograma pré-estabelecido. Estas especificações zelam pela segurança, eficiência e qualidade das obras durante sua implantação nas etapas de pavimentação.

- DRENAGEM PLUVIAL.

Não será executas nenhum serviço, com relação a drenagem pluvial, pois as Ruas a serem pavimentadas já possuem drenagem pluvial.

2.0 PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar conforto, segurança e estabilidade, de modo que resista os esforços verticais e horizontais oriundos do fluxo de veículos por um período de tempo pré-determinado pelo projeto de no mínimo 10 anos.

O projeto desta via foi dimensionado de conformidade com os estudos preliminares de acordo com as características físicas e mecânicas dos materiais.

Como não foi fornecida, por parte da contratante, uma contagem de tráfego, adotou-se para este projeto, um tráfego de média a alta intensidade, baseado na demanda de veículos da via em questão e para tanto, foi determinada uma estrutura de pavimento, com as seguintes características (ver detalhe em projeto):

PISTA DE ROLAMENTO: Deverão obedecer largura das Ruas a pavimentar conforme projeto anexo, todas com revestimento em lajotas sextavadas com diâmetro inscrito de 25 cm, espessura de 8 cm e resistência à compressão de 35 MPa, conforme norma da ABNT 9781 e DNIT-ES 327/97.

BASE: Colchão de areia para assentamento das lajotas com 4 cm de espessura, conforme norma DNIT-ES 327/97 e DNIT-EM 038/97.

SUB-BASE: camada de 15 cm de solo proveniente de jazida, estabilizado e compactado mecanicamente a 100 % no próctor normal, com CBR = 41 % e expansão máxima de 2 %.

SUB-LEITO: Regularização e compactação a 100% no Próctor Normal para receber as camas estruturais que compõe o pavimento.

2.1 REMOÇÃO DE SOLOS INSERVÍVEIS (PARA REBEIXAMENTO DO SUB-LEITO EXISTENTE).

Remover os solos existentes para rebaixar o sub-leito, que receberá as novas camadas do pavimento, as quais serão mais espessas, possibilitando que o novo pavimento fique dentro das cotas do greide projetado.

Limita-se em processar a escavação em toda a área pré-definida pelo projeto, sendo que a espessura escavada deve atender o greide projetado (aprox. 27 cm). Para substituir a camada removida serão importados materiais oriundos de jazida conforme especificações das camadas de sub-base e base contidas neste memorial.

Para atingir a cota do greide de regularização, haverá necessidade de se escavar o terreno, em uma profundidade média de 27 cm, profundidade esta constatada através do levantamento topográfico altimétrico. Portanto, o volume de escavação será obtido pela área a escavar multiplicado pela profundidade média (27 cm).

Nas operações de remoção serão usados equipamentos do tipo draglines (escavadeiras hidráulicas) auxiliados por caminhões basculantes, transportando os materiais para os locais indicados pela fiscalização, dentro dos DMTs da planilha de serviço, conforme especificações e normas vigentes.

Os materiais removidos serão apropriados em metro cúbico medidos no local após a liberação pela equipe de fiscalização.

2.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO A 100% DO PRÓCTOR NORMAL.

Regularização do sub-leito é o conjunto de operações que destina a conformar geometricamente o subleito existente mediante pequenas concordâncias, nas cotas do greide projetado, conferindo-lhe condições adequados de geometria e compactação no sentido transversal e longitudinal de acordo com os perfis e cotas indicadas. (Projeto Geométrico). Ver norma DNIT ES 299/97.

A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente de qualquer outra camada que compõe o pavimento.

Aplicar Índice de Suporte Califórnia – ISC (método DNIT-ME 49-74), para possíveis ensaios dentro das especificações acima citadas.

A energia de compactação seguirá as normas do (DNIT-ME 47-64).

Não poderá ter índice de expansão superior a 2%.

O controle geométrico segue as especificações do DNIT.

A plataforma construída não poderá perder as suas características geométricas, no que diz respeito à declividade e abaulamento.

O grau de compactação deverá ser no mínimo de 100% do Próctor Normal.

O teor de umidade não poderá variar mais de 2% da umidade ótima em relação ao ensaio.

2.3 SUB BASE COM MATERIAL DE JAZIDA.

A camada de sub-base visa proporcionar boas condições de solidez do corpo da via, em toda a extensão do trecho projetado, visando melhorar a capacidade de suporte para construir as camadas finais da estrutura do pavimento. Ver norma do DNIT ES 301/97.

A sub-base deverá ser constituída de materiais com índice de suporte Califórnia (I.S.C.) igual ou superior a 41 % e expansão máxima de 2 %, isento de materiais orgânicos, micácias e diatomicácias, apresentado grau de compactação igual ou superior a 100% P.N.

A espessura mínima projetada e compactada não deverá ser inferior a 15 cm.

Deverá manter sua conformação geométrica até o assentamento das peças pré-moldadas.

Os caimentos da superfície do pavimento, destinados á drenagem da água superficial, deverão ser dados na sub-base.

O material será espalhado em camada única e imediatamente compactada.

Os trechos que não satisfazerem as condições técnicas requeridas serão escarificados, homogeneizados, levados à umidade ótima e compactados.

Os equipamentos básicos nas operações são: Trator de Lâmina, Pá-carregadeira e Caminhões Basculantes para o transporte.

2.4 BASE DE ASSENTAMENTO DAS LAJOTAS – COLCHÃO DE AREIA.

Para assentamento das lajotas deverá ser colocado sobre a sub-base um colchão de areia, que após compactação deverá ter espessura uniforme e igual a 4 cm. O confinamento do colchão de areia será feito pelas guias (meio-fio), cuja colocação é obrigatória neste tipo de pavimento. O colchão deverá ser distribuído nas cotas e larguras do projeto, conforme normas do DNIT-ES 327/97, DNIT-EM 038/97 e ABNT 9781.

A areia empregada deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis isentos de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais deletérios.

Na distribuição do material serão utilizados equipamentos, tais como caminhão basculante, pá-carregadeira e ferramentas manuais do tipo pá, rodos, enxadas ou similares.

A forma de medição será por metros cúbicos tendo como referência os cálculos e os valores definidos em projeto (ver planilha de quantitativos).

Utilizar para assentamentos dos poliedros uma camada de areia média a grossa com 4 cm de espessura, para a camada de reforço devidamente nivelada.

A areia utilizada deve ter qualidade igual às utilizadas em concreto, isentas de quaisquer partículas orgânicas, preferencialmente, lavada, secada e peneirada, cuja granulometria máxima não seja superior a 10 mm, de abertura da peneira.

Para assentar as lajotas, a camada de areia deve estar confinada pelo meio-fio na cota estabelecida pelo projeto. (Ver seção tipo do pavimento).

Para selar as juntas usar areia fina e seca cuja granulometria máxima não seja superior a 2,5 mm.

2.4.1 ESPALHAMENTO DA CAMADA DE AREIA

A camada de areia desempenha três funções: serve como filtro para a água que penetra pelas juntas dos poliedros, é a camada de assentamento dos poliedros e produz o intertravamento entre eles, quando a areia penetra pelas juntas entre as faces laterais. A areia destinada a executar esta camada deve atender aos requisitos indicados.

Após o peneiramento, a areia é re-misturada diversas vezes para uniformizar o seu teor de umidade e, em seguida, é transportada ao local da aplicação. A areia pode estar úmida, mas não saturada.

A camada de areia é espalhada e reguada antes da montagem dos poliedros e terá uma espessura uniforme em toda a área. A camada de areia não deve ser utilizada para regularizar as depressões da base, uma vez que elas acabam recalcando a superfície dos blocos em forma de ondulações.

Na colocação da areia se utilizam 3 réguas (madeira ou alumínio): duas delas como guias e a terceira como sarrafo. As guias se colocam paralelas em ambos os lados da via e no centro, de modo a cobrir toda a largura da pista apenas com duas passadas.

As guias ficam assentadas sobre a base nivelada e compactada. No espaço entre elas se espalha areia suficientemente para cobrir a altura, e mais um pequeno excesso que permita arrastá-la com o sarrafo. Do lado de fora, dois auxiliares passarão lentamente a régua sobre as guias, uma a duas vezes, sem movimentos de vai-vem.

Com o objetivo de ter a superfície terminada do pavimento de poliedros uniforme, é necessário que a qualidade da areia e a espessura da camada sejam constantes.

A superfície rasada da areia deverá ficar lisa e completa. Caso ela seja danificada antes do assentamento, esta área deverá ser solta com um rastelo e reguada novamente com uma régua menor ou colher de pedreiro.

Os vazios formados na retirada das guias devem ser preenchidos com areia solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando danificar as áreas vizinhas já prontas.

Caso chova abundantemente antes da colocação dos poliedros, a camada de areia encharcada deve ser retirada e substituída por areia com a umidade natural.

Se, no momento da chuva, todos os blocos tiverem sido colocados, mas não compactados ou rejuntados, será realizada uma inspeção para verificar o estado da camada de areia.

A presença de sulcos coincidentes com as juntas dos blocos será a indicação de que deverão ser retirados todos os blocos e da respectiva camada de areia que se encontra nesta situação, recomeçando novamente o processo descrito. Na ausência de danos, deixa-se escorrer a água da chuva antes de iniciar a compactação.

2.5 ASSENTAMENTO DE LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO.

Proceder com a correta colocação no assentamento das lajotas de concreto (Poliedros) no pavimento, conforme especificações de assentamento abaixo pré-definidas e da norma DNER-ES 327/97.

As lajotas destinadas a pavimentação terão os seguintes valores mínimos necessários e previstos no projeto.

Diâmetro: 25 cm

Largura lateral: 12,5 cm

Altura: 8 cm

A forma geométrica deverá ser simétrica e aproximar-se ao máximo das medidas mínimas previstas (formação hexagonal).

Não deverão ser tolerados assentamentos de unidades com formas geométricas indefinidas, sem base regular.

A matéria prima dos blocos deverá ser de concreto usinado com fck 35 MPa, conforme NBR-9781, não sendo permitido o assentamento de unidades com material de qualidade inferior, que venham a sofrer com o uso a desintegração das partículas que a compõem.

Para os arremates será permitido o emprego de unidades cujo dimensionamento seja igual a meia lajota conforme indicação do projeto.

As fugas entre cada peça deverá ter aberturas de 3 mm, com tolerância de 2 mm.

O processo de preenchimentos das fugas deverá ser feito com areia de granulometria fina (#200 mm), dentro das características já citadas ou com pedrisco proveniente de britagem, espalhadas em camada de 2cm de espessura, onde será empregado vassouras ou rodo na operação de penetração nas fugas.

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento, o pavimento será devidamente compactado com auxílio de compactador do tipo "Vibratório". A compactação deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, que cada passada atinja a metade da outra faixa de rolamento, até a completa fixação das lajotas, isto é, até quando não se observar nenhuma movimentação da base pavimentada pela passagem do vibrador.

A compactação das partes inacessíveis aos compactadores deverá ser efetuada por meio de Soquetes manuais ou mecânicos adequados a ocasião.

A seguir as Especificações conforme a norma do DNIT-ES 327/97:

2.5.1 DISTRIBUIÇÃO DOS BLOCOS.

As peças pré-moldadas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência à margem da pista. O número de peças de cada pilha deve ser tal que cubra a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre elas. Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósito, empilhar as peças na própria pista, tendo-se o cuidado de deixar livre as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o assentamento.

2.5.2 COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA.

Cravam-se ponteiros de aço, ao longo do eixo da pista, afastados não mais que 10 m, uns dos outros; em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distância (desse eixo), igual a um número inteiro, cinco a seis vezes a distância entre os dois lados paralelos das peças, acrescidas as juntas intermediárias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que referida ao nível da guia resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

2.5.3 EM TRECHOS RETOS.

Terminada a colocação de cordéis, iniciar o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo.

Quando as peças forem quadradas, faz-se a colocação da primeira peça com a aresta coincidindo com os eixos da pista. As peças deverão ser colocadas sobre a camada de areia, acertada no ato do assentamento de cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o calceteiro deve pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição. Assentada a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de assentadas, as peças são batidas com o maço.

Quando as peças forem sextavadas, faz-se o assentamento da primeira peça com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações de peças previamente fabricadas.

A fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que, os encaixes das articulações definem as posições das peças. Iniciar encaixando a primeira peça, de modo a ficar ajunta no centro da peça da primeira fileira que se encontra à frente. No caso das peças sextavadas, os ângulos deixados no assentamento da primeira fileira, já definem a posição das peças da segunda, assim como estas definem a terceira e, assim por diante.

Imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto das juntas com o auxílio da alavanca de ferro própria, igualando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos de peças possuem chanfro nas arestas da face inferior.

Na colocação das peças, o calceteiro deverá de preferência trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada.

Para as quinas devem ser empregados segmentos de peças, de ¾ de peça.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 m a 2,00 m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira em execução.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis, e acertando o nível dos blocos entre os cordéis e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

O controle do alinhamento é feito acertando a face das peças que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

2.5.4 EM CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS RETOS

O assentamento na via principal deve seguir normalmente, na passagem do cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via secundária que entronca ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento das peças inteiras, distribuir a diferença pelas fileiras anteriores. Em geral, utilizam-se amarrações de 10m em 10m, para permitir a distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.

2.5.5 EM CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS ESCONSOS

O assentamento da via principal segue normalmente na via secundária, a superfície final a ser assentada, formará um triângulo. O preenchimento desse triângulo é feito da forma normal, providenciando-se peças de forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha.

2.5.6 REJUNTAMENTO

O rejuntamento da peças será feito com areia fina. Distribui-se a areia pelas juntas e depois, com a vassoura ou rodo, procura-se forçá-la a penetrar nessas juntas, de forma a preencher toda a sua altura. Após o esparrame da areia fina deverá ser procedida a compressão. Esta é feita passando-se o rolo compressor iniciando por passadas nas bordas da pista e progredindo daí para c centro, nos trechos retos até o bordo externo nos trechos em curva.

Para este projeto a rejuntamento será feito com areia fina conforme especificado no começo deste item.

2.5.7 PROTEÇÃO, VERIFICAÇÃO E ENTREGA AO TRÁFEGO.

Durante todo o período de construção do pavimento deverão ser construí das valetas provisórias que desviam as águas de chuva, e não será permitido tráfego sobre a pista em execução.

2.5.8 CONTROLE DO MATERIAL.

No controle de recebimento dos materiais deverão ser adotados os procedimentos recomendados no item 5.1 da Norma DNIT-ES 327/97.

2.5.9 VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE.

Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção, proceder à relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m, ao longo do eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estão de acordo com o projeto.

2.5.10 CONTROLE GEOMÉTRICO.

O trecho de pavimento será aceito quando:

A variação na largura da placa for inferior a 10% em relação à definida no projeto.

A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessura seja no máximo de 1 cm.

As medições serão calculadas em metros quadrados medidos no local da obra tendo como referência os valores projetados.

2.6 MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES PRÉ-FABRICADO (15X30X100cm).

O meio-fio, tem a finalidade de proteger e estabilizar a estrutura do pavimento, servindo para conduzir as águas pluviais oriundas do corpo estradal para sua captação, além de servir de guia para as calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo-a geometricamente. Seguir as normas de especificações do DNIT ES 020/2004.

Poderá ser implantado em blocos pré-moldados de 1 metro por unidade ou moldado “in loco” conforme determinado pela fiscalização.

Executar em concreto fck 28 MPa conforme normas específicas da NBR 6118 quanto ao traço, lançamento e cura.

Obedecer aos alinhamentos e cotas do projeto geométrico durante o processo de assentamento ou concretagem.

Executar rejuntes com argamassa de cimento e areias na proporção 1;3 quando se tratar de peças pré-moldadas.

Quando moldados “in loco” executar fugas a cada 5,00m em curvas e a cada 10,00m em retas (tangentes).

Quando não dimensionadas pelo projeto utilizar fugas de 5 mm de profundidade por 2mm de espessura.

Apropriação em metros lineares.

Utilizar os modelos indicados pelo projeto geométrico para cada implantação prevista.

2.7 REATERRO DOS PASSEIOS COM MATERIAL DE JAZIDA.

Concluída a pavimentação deve se executar o preenchimento dos espaços destinados aos passeios até a cota de topo do meio-fio, em torno de 15 cm para este caso.

O material utilizado deve ser do tipo que contenha agregados miúdos e partículas de argila na sua composição cujo CBR seja igual ou superior a 15%.

A compactação deve atingir, no mínimo, 90% Próctor Normal, compactados manualmente através sapo-mecânico ou soquetes.

No caso de lotes com cotas inferiores a cota do passeio (pontos nos lotes mais baixos que o passeio), antes de proceder-se o reaterro dos passeios, deverá ser executada uma contenção de concreto, para confinar o material de reaterro. A execução desta contenção ficará a cargo do proprietário do lote, visto que esta contenção servirá também como muro frontal do lote.

As medições dos serviços executados deverão ser por metro cúbico medido em campo após conclusão das obras, levando em consideração as dimensões do projeto.

3.0 PROJETO DO PAVIMENTO.

Conforme se fez referência nos Estudos Geotécnicos, o trecho em questão, será analisado para efeito de índice de suporte do subleito, como sendo um segmento único, cujo ISCp do projeto foi determinado igual a 15 %.

As espessuras médias das lajotas e colchão de areia, a serem utilizados no dimensionamento serão respectivamente:

Lajota: hm = 8,00 cm

Colchão de pedrisco com pó de brita: hm = 4,00 cm

3.1- PARÂMETROS ENVOLVIDOS NO MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO.

a) Índice de Suporte Califórnia (ISC) -CBR

É utilizado no dimensionamento o ISC sem preocupação de corrigi-lo, em função do Índice de Grupo dos materiais representativos do subleito.

b) Fator Climático Regional

O coeficiente FR = fator climático regional, que objetiva levar em conta as variáveis de umidade dos materiais do pavimento durante as várias estações do ano, o que se traduz pela variação de capacidade de suporte dos materiais. Esse fator tem variação de 0,2 até 5 (conforme tabela 35 fator climático do método), esse valor é tomado igual a 1 (FR = 1).

No dimensionamento do pavimento considerou-se:

a) A previsão de solicitações das cargas dos veículos ao longo da vida útil, definida pelo número N, para o trecho em estudo. Vale destacar que, trata-se de ruas residenciais, formando quadras e não possuindo saída para outras vias. Portanto, o tráfego é considerado leve;

b) Índices de Suporte das camadas do pavimento e do subleito e os coeficientes de equivalência estrutural atribuída as camadas constituintes dos pavimentos.

As solicitações do pavimento pelo eixo padrão de 80,4 KN (8,2 tf), o número N, conforme determinado nos Estudos de tráfego, os índices de suporte dos materiais constituintes das camadas do pavimento e do subleito de acordo com as avaliações constantes nos estudos geotécnicos e os coeficientes de equivalência estrutural.

Como não foram realizados estudos de contagem de tráfego por parte da Prefeitura Municipal de Rodeio, adotou-se neste projeto um número de N de 106, considerando assim um tráfego de média intensidade.

3.2 – DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO EM POLIEDROS.

Para a definição das espessuras a serem utilizadas, será utilizada a equação de

PELTER, aplicável ao método de dimensionamento pelo Índice Suporte Califórnia, que é preconizado para os dimensionamentos envolvendo pavimentações em poliedros.

A equação de PELTER é dada pela seguinte expressão:

E = [100 + 150 * (p)1/2 * (T/To)1/10] / (ISC + 5)

Sendo:

E = espessura total do pavimento em (cm).

P = carga por roda, em tonelada, tomada igual a 5 toneladas e multiplicada pelo coeficiente de impacto de 1,2.

ISC = CBR do subleito, em porcentagem = 15 % (equivalente a um revestimento primário).

T= Tráfego real por ano e por metro de largura, em toneladas (ton/ano/m de largura).

To= Tráfego de referência = 25.000 t/ano/m de largura

Largura da pista = 8,00 m

N= 106 veículos

a) Determinação das Cargas

A partir dos valores do T.M.D obtidos nos estudos de tráfego para o décimo ano, obtém-se os seguintes valores das cargas por dia.

Considerando uma largura média de 8,00 m para a pista de rolamento obteremos as cargas reais por ano e metro de largura (T) a utilizar na equação de PELTER.

T= 1000000 ÷ 8,00 = 125.000 t/ano/m

b) Determinação da espessura do pavimento

E = [100 + 150 * (5 * 1,2)1/2 * (125.000/25000)1/10] / (15 + 5)

E = 26,60 cm

Espessura adotada (Ep) = 27,0 cm

c) Determinação do CBR (ISC) da sub-base.

Para determinação do CBR do subleito será utilizada a equação de PELTER, cuja expressão é:

ISC = {[100 + 150 * (p)1/2 * (T/To)1/10] / E} – 5}

Como foi mencionada anteriormente a espessura (Ep) do pavimento será de 27 cm, sendo 8 cm de Poliedro, 4 cm do colchão de areia e 15 cm de sub-base de pedrisco com pó de brita. Logo teremos:

ISC = {[100 + 150 * (5 * 1,2)1/2 * (125.000/25000)1/10] / 12} – 5}

ISC = 39,30 %

O material de reforço deverá ter, portanto um ISC mínimo de 39,30 % onde adotou-se, em projeto um ISC 40%).

d) Determinação da espessura da sub-base

Como a necessidade de espessura total de pavimento, para o ISC = 15 % e tráfego de projeto N = 106, é de 27 cm, temos:

Adotamos para este projeto lajotas de 8 cm de espessura assentadas sobre colchão de areia de 4 cm (conf. Norma DNIT-ES 327/97), tendo assim uma espessura pavimento mais colchão de assentamento de 12 cm.

A Espessura Real (ER) será a diferença entre a Espessura de projeto (Ep) e a Espessura da Base (EB).

ER = Ep – EB

ER = 27 – 12

ER = 15 cm.

Portanto, teremos uma espessura mínima de sub-base de 15 cm.

A camada de sub-base deverá ser executada com solo proveniente de jazida, estabilizado mecanicamente e compactado a 100% no próctor normal, com CBR mínimo de 41% e expansão máxima de 2%, formando uma camada única de 15 cm pós-compactada.

- SINALIZAÇÃO VERTICAL.

Todas as placas de sinalização vertical receberão pintura retrorefletiva.

As placas serão confeccionadas em chapas de aço galvanizado e para o suporte das placas, será utilizado tubos em aço galvanizado de 2,5''.

Toda a colocação e dimensionamento dos materiais de sinalização deverão seguir rigorosamente as especificações do projeto de Sinalização Vertical.

_______________________

Sandro Pisa

Engº Civil – CREA 046722-4

Benedito Novo, 06/04/2010.