PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 8/2012.

MODALIDADE: Pregão Presencial - 8/2012.

AVISO DE ALTERAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, torna público para o conhecimento dos interessados que efetuou alterações no Anexo VI do Edital de Licitação e no Termo de Referência para melhor entendimento do pretendido, conforme a seguir:

Edital de Licitação, Anexo VI – Proposta de Preços (Modelo) e Anexo VII – Termo de Referência.

Descrição do Objeto:

Onde lia-se:

- fabricação nacional;

- rodados simples com rodas aro 16.

Leia-se:

- fabricação nacional ou Mercosul;

- rodados simples com rodas aro no mínimo 15.

Obs.: ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) já alterada.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Aviso, Edital e Anexos, deverá ser dirigido a Comissão de Licitações através do e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070 - Centro, CEP 89.124-000 na cidade de Benedito Novo/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

Benedito Novo, 23 de janeiro de 2012.

LAURINO DALKE

Prefeito

JEAN FELIPE SCHUTZ

Assessor Jurídico

OAB/SC: 12.716

ANEXO VI - PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2012

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

| Item | Qtd | Und | Descrição Material/Serviço | Preço Unitário Estimado | Preço Total Estimado | MARCA | Preço Unitário COTADO | Preço Total COTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,00 | Und | Veículo Automotor Novo, Tipo Furgão, Teto Alto Original, Transformado em Ambulância Simples Remoção, Zero km, ano/modelo 2011/2012 ou da data da entrega, na cor branca, com as seguintes especificações mínimas: - fabricação nacional ou Mercosul; - zero km; - tipo Furgão teto alto original de fábrica; - cor branca; - capacidade de carga em volume 11m3, vidros dianteiros elétricos originais de fábrica; - travas elétricas em todas as portas originais de fábrica; - espelhos retrovisores elétricos; - motor diesel dianteiro de 4 (quatro) cilindros, potência mínima de 114 cv, com no mínimo 2.100cc, injeção eletrônica, turbo aftercooler ou intercooler; - distância entre eixos mínima de 3.700mm; - comprimento externo mínimo de 5.580mm; - altura externa mínima de 2.430 mm; - altura interna mínima de 1.770 mm; - ar condicionado duplo; - conta giros; - direção hidráulica; - faróis com regulagem de altura; - porta lateral corrediça; - vidros verdes; - rodados simples com rodas aro no mínimo 15; - freio a disco nas 4 (quatro) rodas; - freio de estacionamento de alavanca com acionamento manual. - O veículo deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito. TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO COM 11m³, EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO BÁSICA. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: _ REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em chapas monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade. _ REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia. _ DIVISÓRIA INTERNA: Divisória interna original do veículo com instalação de janela corrediça; _ JANELAS: 01 (uma) - Janela corrediça, instalada na porta lateral direita corrediça do compartimento do paciente, com aplicação de película tipo jateada – 03 (três) listras; POLTRONA E BANCO: 01 (uma) – Poltrona Reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal, instalada na cabeceira da maca retrátil; 01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica, cantos arredondados em perfis de alumínio estrusado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza; _ ARMÁRIO AÉREO: 01 (um) - Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca, portas de correr em acrílico transparente; _ SISTEMA ELÉTRICO: Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; 01 (uma) - Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias alógenas, dupla intensidade, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado no painel do motorista; _ SINALIZAÇÃO: 01 (um) - Sinalizador acústico e visual, com 02 (dois) rotativos e 01 (uma) sirene eletrônica de 100 watts de potência, 01 (um) tom; _ MACA E PRANCHA: 01 (uma) - Maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia; 01 (uma) - Prancha longa de imobilização adulto, com cantos arredondados e extremidades sextavadas, confeccionada em compensado naval de 18 mm de espessura, com pintura em verniz submarino, com 04 pés na parte inferior para afastar as mãos dos socorristas do solo e permitir a passagem dos cintos e pega mãos. Possui 02 cintos pequenos para fixar o queixo e testa e 03 cintos de fixação para o corpo todos com fecho de engate rápido. Equipamento rádio transparente, podendo ser utilizada em raio X, e possui 14 orifícios oblongos para passagem de cintos e amarras. _ SISTEMA DE OXIGÊNIO: 01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; 01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 20 litros; 01 (um) - Cilindro de oxigênio de 20 litros com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação; _ SUPORTES: 01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; 01 (um) - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado, instalado junto ao corrimão; OUTROS: Proteção contra impactos nas portas de acesso ao compartimento do paciente, através de espuma e courvin especial, conforme a necessidade do cliente; _ ADESIVAÇÃO EXTERNA: Adesivação externa Padrão Ambulância, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 02 Estrelas da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra “Ambulância” normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha. _ AR CONDICIONADO DUPLO – CABINE MOTORISTA E COMPARTIMENTO PACIENTE: Ar condicionado duplo quente/frio, instalado na cabine do Motorista e no Compartimento do paciente, com comandos para ventilação independente. Garantia e emplacamento: • Garantia de no mínimo 12 (doze) meses consecutivos, sem limite de quilometragem, a contar da data de emissão da nota fiscal ao primeiro proprietário e assistência 24 horas por igual período. | 117.350,00 | 117.350,00 |  |  |  |

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

_______________________________________
(local e data)

________________________________________________

(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal)

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

Dados Bancários para Depósito

BANCO:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados responsável para assinatura do contrato

Nome:

CPF e RG: