PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

________________________________________________

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2012

Convite para Obras e Serviços de Engenharia N. 11/2012

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 150 Kwa E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI.

Declaro que Recebi e/ou Retirei nesta data o Edital e seus Anexos.

=======================================================================

Licitante:

Razão Social: ____________________________________________________________________________________

CNPJ: _____________________________________________________________________

Endereço: ___________________________________________________

Cidade: __________________________________

Telefones: ______________________

=======================================================================

Dados Recebedor:

Data Recebimento/Retirada: ____/____/_______.

Nome Legível Recebedor: ________________________________________________

Assinatura:  __________________________________

Carimbo

ATENÇÃO Este protocolo deverá ser encaminhado ao Departamento de Compras em original ou via fax no número: (47) 3385-0487 Ramal 224. A Comissão Permanente de Licitações não se responsabiliza pelo não envio de informações posteriores (adendos/suspenções/retificação/cancelamento/esclarecimentos...), referentes ao edital, caso a empresa não preencha e transmita as informações acima.

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2012

CONVITE PARA OBRAS N. 11/2012

Tipo de Licitação: Menor Preço

Forma de Julgamento: Global

Regime de Execução: empreitada por preços unitários

Regência: Lei Federal n.º 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 150 Kwa E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI.

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, Estado de Santa Catarina, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de Convite para Obras e Serviços de Engenharia, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Ultimo prazo para entrega dos envelopes de habilitação e proposta de preços:

Data: 03/02/2012 - Hora: 8:30h

Local: SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000.

Os envelopes que excederem o prazo e horário de entrega serão protocolados, porém expressamente recusados pela Comissão de Licitações para participação do certame, ficando os mesmos a disposição para serem devolvidos á licitante mediante assinatura de recibo, ressalvadas a aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da LC nº. 123/2006.

Inicio da Sessão Pública para abertura dos envelopes de habilitação:

Data: 03/02/2012 - Hora: 08:35h

Local: SALA DE REUNIÕES RUA CELSO RAMOS, 5070 - CENTRO BENEDITO NOVO - SC - 89124-000.

A abertura dos envelopes propostas de preços poderá dar-se na mesma sessão, desde que todas as licitantes, através de seus representantes legais, declinem do direito de interpor recurso.

2 - DO OBJETO E VALOR MÁXIMO DA OBRA

2.1 O presente Edital tem por objetivo receber propostas para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 150 Kwa E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI, em conformidade com as características descritas na folha modelo “Proposta de Preços – ANEXO VIII” e demais anexos deste Edital.

2.2 Valor máximo da obra: R$ 69.919,21 (sessenta e nove mil novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

<#1>

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da aquisição dos itens ora contratados correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

05.001.13.392.0052.2037.4490519100.1000000 – Secretaria da educação e cultura – Apoiar a festa das tradições – Recursos ordinários

4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E HABILITACÃO (ENVELOPE N° 01)

4.1. Poderão participar da presente licitação empresas que se encontrem cadastradas na Prefeitura Municipal de Benedito Novo, no ramo de comércio pertinente ao objeto da licitação, e que satisfaçam as demais exigências contidas no presente Edital.

4.2. Não será permitida a participação de empresas em consórcio;

4.3. Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem, seja que título for, dirigentes ou servidores das entidades promotoras da licitação;

4.4. Não poderão participar as empresas ou instituições que tenham sido declaradas inidôneas ou estejam punidas com suspensão do direito de contratar com a Administração Pública.

4.5. A licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a que sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do procedimento licitatório. No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada devera exibir o instrumento que os habilita a representar a licitante no inicio dos trabalhos de abertura dos envelopes.

4.6. Se a representação não detiver instrumento de representação ou a pessoa participante não for sócio da empresa, tal pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente licitação.

4.7. Os licitantes CONVIDADOS a participar da presente licitação deverão apresentar os seguintes documentos:

4.7.1 Habilitação Jurídica:

4.7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

4.7.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, demonstrando que a empresa está atuando dentro do seu segmento, ou seja, construção de rede elétrica compacta e subestação de energia elétrica, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

4.7.1.3 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

4.7.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.7.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista:

4.7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

4.7.2.2 Certidão conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União; com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade.

4.7.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

4.7.2.4 Certidão Negativa Municipal, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade.

4.7.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei.

4.7.2.6 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular no  cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

4.7.2.7 Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos trabalhistas instituídos por Lei.

OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

4.7.2.8 As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

4.7.3 Qualificação Econômico-financeira:

4.7.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

4.7.4 Qualificação Técnica:

4.7.4.1 Prova de registro da Pessoa Jurídica junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), compatível com o objeto da licitação.

4.7.4.2 Certidão de Acervo Técnico (do profissional responsável pela obra), compatível com o objeto da licitação.

4.7.4.3 Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, serviços que sejam compatíveis com o objeto da Licitação, através de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente assinados por pessoa responsável e carimbados junto ao CREA.

4.7.4.4 Registro de cadastro na Celesc - CRC - Comprovando que a proponente está apta para trabalhar em alta tensão. O registro se faz necessário pois a empresa entrara no sistema Celesc para fazer o encabeçamento da AT (ligar a rede nova na rede da Celesc).

4.7.5 Outros Documentos:

4.7.5.1 Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos (conforme modelo do Anexo I).

4.7.5.2 Apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme § 2º do artigo 32 da lei 8.666/93 (conforme modelo do Anexo II).

4.7.5.3 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

OBSERVAÇÃO:

a) Os documentos necessários à Habilitação deverão ser preferencialmente apresentados conforme a sequencia acima e poderão ser apresentados no original, publicados na imprensa oficial, ou por qualquer processo de fotocópia autenticada. Os documentos que forem apresentados no original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório.

b) Os documentos de Habilitação (Certidões Negativas – Regularidade Fiscal) que não constarem, expressamente, as datas de validade serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias, contados de suas datas de emissão.

c) Os documentos somente poderão ser autenticados por servidor da Administração até 01 dia útil antes da sessão de abertura dos envelopes.

d) Quando se tratar de cópia de documento obtido da Internet, este não precisa ser autenticado, uma vez, que terá sua validade confirmada pela Comissão de Licitação.

4.8. Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 01(uma) via, em envelope fechado, recomendando-se (a titulo de sugestão) que o mesmo contenha na parte frontal, as seguintes indicações:

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 11/2012.

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

EMPRESA: (razão social)

4.9. No caso da licitante vencedora possuir domicílio ou sede em outro Estado, a mesma deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, o registro de pessoa jurídica (CREA) com o visto do CREA/SC, para fins de cumprimento do art. 58 da lei 5.194/56.

5 - DA PROPOSTA (ENVELOPE N° 02)

5.1. As proponentes deverão apresentar, preferencialmente, os preços no formulário “Proposta de Preços”, anexo a este Edital, podendo também ser retirada no Departamento de Compras ou solicitada por e-mail através do endereço eletrônico: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br, ou ainda, em papel próprio do licitante, desde que nele constem todos os dados apresentados no modelo, obrigando-se a respeitar a ordem numérica dos itens ora apresentados.

5.2. A proposta de preços deverá conter o preço total, em moeda corrente nacional, incluso de impostos, taxas, seguros e descontos. No caso de cooperativa, deverá estar incluso também o percentual de 15% (quinze por cento), a ser pago pelo Município ao INSS, conforme determina o art. 22, IV, da Lei nº 8.212/91 com as alterações realizadas pela Lei nº 9.876/99.

5.3. A licitante deverá apresentar a Proposta de Preços (Anexo VIII) que deverá conter o preço unitário e total de cada item e o preço global da obra, os quais NÃO poderão exceder o Orçamento Estimado pela Administração (Orçamento Estimativo – Anexo V), sob pena de desclassificação do certame.

5.4. No valor da obra, deverão estar inclusos também despesas relativas à instalação, sinalização, placas junto ao canteiro da obra, observados os padrões e modelos estabelecidos pela Prefeitura e mobilização, que correrão por conta da contratada.

5.5. A contratada é obrigada a cumprir o estabelecido no art. 31, parágrafo 1º da Lei federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991 (retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o seu recolhimento), salvo isenções previstas em lei.

5.6. Também serão retidos 3% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e de materiais, de ISS conforme lei municipal.

5.7. Todos os equipamentos necessários à realização dos serviços especificados no objeto desta licitação deverão ser fornecidos pela licitante vencedora.

5.8. A elaboração do projeto estrutural e ART do mesmo com a devida quitação bancária ficará a cargo da licitante vencedora, sendo que o mesmo deverá ser feito e apresentado á fiscalização da Prefeitura para aprovação e posterior execução.

5.9 A proposta não poderá ser preenchida manualmente; deverá ser datilografada ou digitada, datada, carimbada e assinada pelo responsável legal da licitante, em envelope fechado e lacrado, sem rasuras de qualquer natureza, recomendando-se (a titulo de sugestão) que o mesmo contenha na parte frontal, as seguintes indicações:

PREFEITURA DE BENEDITO NOVO

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 11/2012.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: (razão social)

5.9. A proposta deverá ser feita levando-se em conta o tipo de comparação no preâmbulo do edital, indicando valores unitários e totais conforme discriminado na lista de itens deste Edital.

5.10. Transcorrida a fase de habilitação, a proposta entregue é irretratável e irrenunciável.

5.11. Após conhecido o resultado da licitação e a referida homologação e adjudicação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO convocará à proponente vencedora para assinar o contrato ou, emitirá a Autorização de Compra, que será enviada via Fac-Símile ou retirada pela empresa em até 3 (três) dias úteis após sua convocação, permitindo a prorrogação por igual período na forma do §1° do Artigo 64 da Lei 8.666/93.

5.12. A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL e CONHECEU O LOCAL EM QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA, julgando suficiente para a elaboração da proposta voltada à execução do objeto licitado, em todos os seus detalhamentos.

6 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal no prazo de até 15 dias, devidamente acompanhados de:

- Nota Fiscal, devidamente datada e assinada por responsável da Secretaria;

- do laudo de medição e vistoria;

- diário de obra referente ao período do laudo de medição e vistoria devidamente vistado pelo engenheiro responsável pela execução e pelo engenheiro responsável pela fiscalização;

- da respectiva ART de execução com a devida quitação, emitida antes do início da execução da obra (art. 3º. da Resolução 425/98 do CONFEA).

6.2 O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

6.3 O prazo de emissão da ordem de serviço é de até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

6.4 O prazo de início da execução é de até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

6.5 O prazo de execução será de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, ao engenheiro responsável, antes do vencimento do prazo. Aceito e oficializado por escrito pelo engenheiro do Município e Secretaria responsável, o prazo será prorrogado automaticamente, dentro dos limites permitidos pela lei 8.666/93.

6.6 Fica aqui estabelecido que a obra será recebida:

a) provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais (no prazo de até 60 dias após o recebimento provisório e não antes de 30 dias contados do recebimento provisório), observando o disposto no art. 69 da lei 8666/93.

7 - DA VALIDADE DA PROPOSTA

7.1. O prazo de validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) DIAS, contados do dia da entrega do envelope contendo a mesma. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será implicitamente considerado o prazo acima.

8 - DO PREÇO

8.1 Deverá ser cotado preço unitário e total para a execução do objeto licitado, que deverá respeitar os valores máximos unitários e totais permitidos na planilha de orçamento estimativo (Anexo V), sob pena de desclassificação da licitante.

8.2 Deverá o licitante na sua proposta informar obrigatoriamente o percentual (%) de BDI utilizado na composição do preço, sob pena de desclassificação.

8.3 No preço ofertado para a prestação dos serviços deverão estar inclusos todos os materiais, mão de obra, máquinas, ferramentas, impostos, taxas, transportes, alimentação, vestimenta de trabalho, encargos trabalhistas, material de segurança, ficando também por conta do construtor o fornecimento de água e energia elétrica, destinados à execução do objeto licitado.

8.4 Os valores unitários do Contrato poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, ou por outro que venha a substituí-lo.

9 – DA ABERTURA E JULGAMENTO

9.1. No dia, horário e local indicados no preâmbulo do edital, reunir-se-á a comissão permanente de licitações em sala própria, na presença ou não dos representantes de cada licitante, procedendo como adiante indicado.

9.1.1. Inicialmente far-se-á a conferência do protocolo de entrega dos envelopes, sendo que os envelopes protocolados além do ultimo horário estipulado serão recusados para participar do certame licitatório ficando os mesmos a disposição para serem devolvidos aos licitantes mediante recibo;

9.1.2. Em seguida serão abertos os envelopes de “HABILITAÇÃO”;

9.1.3. Os documentos serão rubricados pelos membros da comissão e representantes das licitantes presentes;

9.1.4. Antes de efetuar o julgamento da habilitação, a Comissão de Licitações identificará e comunicará a participação ou não de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, para fins de aplicação das condições especiais de que tratam os artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.

9.1.5. Será julgada inabilitada ou desclassificada a proponente que deixar de atender alguma exigência constante do presente Edital e seus anexos (quando for o caso) e apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal;

9.1.5.1. Em face dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, a Comissão de Licitações promoverá ao julgamento da habilitação dos licitantes não enquadrados na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e, em relação a estas adotará o seguinte procedimento:

a) serão analisados os documentos não integrantes da regularidade fiscal, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do Edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;

b) serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal, declarando-se:

b.1) o atendimento das exigências constantes do Edital com a respectiva habilitação; ou

b.2) o desatendimento das exigências constantes do Edital com a suspensão do julgamento da habilitação fiscal em relação aquela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, para, no prazo de dois dias úteis, proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.1.5.1.1. Ocorrendo a situação estabelecida no item b.2 acima, a licitante Microempresa e Empresa de Pequeno Porte poderá se manifestar, na própria reunião, sob pena de decadência, sobre a desistência de sua proposta acaso não vislumbre a possibilidade de regularização da habilitação fiscal na forma da Lei, isentando-se de eventual penalização em caso de ser declarada vencedora do certame.

9.1.6. Havendo contestação e/ou manifestação de intenção de interpor recurso por qualquer licitante quanto ao resultado da habilitação, a sessão será encerrada, sem devolução dos envelopes relativos às Propostas de Preços, e iniciado o prazo recursal de dois dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil posterior ao dia da comunicação do resultado da sessão.

9.1.7. Transcorrido o prazo, e depois do julgamento dos recursos interpostos, será marcada data e hora da próxima sessão para abertura das propostas de preços. Nesta sessão serão abertas somente as propostas de preços das licitantes habilitadas, rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes.

9.1.8. Após a análise da conformidade das propostas com o exigido no Edital, a Comissão de Licitação fará a classificação provisória pela ordem dos preços apresentados.

9.1.9. Procedida a classificação provisória e verificado que o melhor preço foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações suspenderá o julgamento das propostas e retomará a analise da habilitação fiscal desta proponente, intimando-o para, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período mediante requerimento justificado, regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.1.9.1. Regularizada a habilitação fiscal pela licitante, a mesma será declarada vencedora do certame.

9.1.9.2. Acaso não ocorra à regularização da habilitação fiscal da licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo concedido, a mesma será declarada excluída do certame, aplicando-se a penalidade de que trata o item 11.2, deste Edital, e retomando a licitação na forma do item 9.1.9 ou 9.1.10.

9.1.10. Procedida à classificação provisória e verificando que o melhor preço não foi apresentado por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte licitante, a Comissão de Licitações verificará o eventual empate legal das propostas, na forma do parágrafo 1º. Do Artigo 44 da LC nº. 123/2006, para aplicação do disposto no Artigo 45 daquele Diploma Legal.

9.1.11. Ocorrendo empate fictício, na forma da Lei, a Comissão de Licitações procedera da seguinte forma:

I – a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da classificação provisória, situação em que, após a verificação da regularidade fiscal (na forma do item 9.1.9, 9.1.9.1 e 9.1.9.2), será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II – não ocorrendo a contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos parágrafos 1º. e 2º. do artigo 44 da LC nº. 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º. e 2º. Do artigo 44 da LC nº. 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.1.12. O prazo para apresentação de nova proposta será de 2 (dois) dias úteis, contados da intimação da licitante, sob pena de decadência em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.1.13. Será assegurada, como critério inicial de desempate, preferência de contratação para as Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9.1.14 Julgada e indicada a licitante vencedora, em ATA circunstanciada e assinada por todos os presentes. Não havendo contestação ou não havendo a manifestação de intenção de apresentação de recurso administrativo por qualquer licitante, a sessão será então encerrada.

9.1.15.  Havendo contestação e/ou intenção de interpor recurso por qualquer licitante quanto ao julgamento da Comissão de Licitação, a sessão será encerrada, e iniciado o prazo recursal de dois dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao dia da divulgação do resultado da sessão.

9.1.16. Transcorrido o prazo e depois do julgamento dos recursos interpostos, será divulgado oficialmente o resultado oficial da licitação.

9.1.17. Das reuniões realizadas para a abertura dos envelopes, bem como naquelas realizadas em sessões reservadas da Comissão de Licitação, serão lavradas ATAs circunstanciadas e as mesmas serão divulgadas no Mural Público para ciência dos interessados.

9.1.18. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusive critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art 43, § 3°, da Lei 8.666/93.

10 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS

10.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório da presente licitação, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

10.1.1 - Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

10.1.2 – Ao presidente da comissão permanente de licitações caberá recurso, com efeito suspensivo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitação ou inabilitação do Licitante;

b) Do Julgamento das Propostas.

10.1.3 – Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido in albis o prazo recursal, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente deliberação.

11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator:

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente;

c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos consecutivos.

11.2 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

11.3. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

12 DA CONTRATAÇÃO

12.1 A Proponente vencedora desta Licitação passará a ser denominada Contratada, e receberá a Autorização de Empenho ou uma via do Contrato.

12.2 Independentemente da emissão de uma Autorização de Empenho, será assinado um Contrato de execução que atenda as disposições de ordem legal pertinente a matéria, e as Normas Gerais desta Licitação e seus respectivos anexos.

12.3. Até a data de assinatura do Contrato, poderá ser eliminado da Licitação qualquer licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquele cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado no processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento.

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 Constam da Minuta do Contrato que compõe o ANEXO III as condições e formas de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e as demais obrigações das partes, integrando a mesma este Edital.

13.2 A Empresa contratada deverá começar a executar a obra imediatamente após a emissão da ordem de serviço.

13.3. A CONTRATADA somente poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto deste contrato, com autorização expressa da Administração Municipal.

13.4 A licitante vencedora ficará responsável pela qualidade e garantia dos materiais e serviços empregados na realização da obra, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

13.5 Se solicitado a CONTRATADA deverá apresentar ao Município o As built – como construído – uma via completa do objeto, com as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou do serviço, como condição de pagamento da última parcela da obra.

13.6 Esta Licitação será regida pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores modificações.

13.7 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO reserva-se o direito de transferir ou revogar a presente licitação, no todo ou parcialmente, mediante razões de conveniência administrativa e do interesse público, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

13.8 No caso de não haver expediente para a data fixada, a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou proposta realizar-se-á no mesmo horário do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada.

13.9 O edital e maiores informações poderão ser obtidas na PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO, na Rua Celso Ramos, 5070, de Segunda a Sexta-Feira, das 08h00m às 12h00m e das 14h00m às 17h00m horas ou pelo telefone (47) 3385-0487, ou ainda, por e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br.

13.10 Os editais e os demais procedimentos a ele referidos poderão estar disponíveis no site oficial do Município no endereço: www.beneditonovo.sc.gov.br quando da disponibilidade de sua inteira extensão, não se obrigando ao ato.

14 ANEXOS

14.1 Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Modelo Declaração do Artigo 7º da Constituição Federal;

Anexo II - Modelo Declaração de Fato Impeditivo;

Anexo III - Minuta do Contrato;

Anexo IV - Memorial Descritivo;

Anexo V - Orçamento Estimativo e Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo VI - Projeto Básico;

Anexo VII – Termo de Renuncia;

Anexo VIII - Modelo de Proposta de Preços;

14.2 O Anexo VI - Projeto Básico - deverá ser considerado pela licitante como base para formulação da proposta de preços, obrigando-se a mesma a tomar todas as providências necessárias à conclusão da obra licitada, mesmo que não conste no memorial descritivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO, 26 de janeiro de 2012.

LAURINO DALKE

Prefeito Municipal

JEAN FELIPE SCHUTZ

Assessor Jurídico

OAB/SC: 12.716

ANEXO I

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal, sr(a). .........................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data: ...............................................................................

Representante legal e assinatura: ...........................................

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO II

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação

A empresa______________________________________________________________________________, inscrita sob o CNPJ nº:______________________________, sediada na_____________________________ _________________________________________________, município de __________________________, Estado de ________, com o CEP ______________________, declara, sob as penalidades da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

___________________, ______ de ____________ de 2012.

_______________________________________________

Carimbo, assinatura e CPF do representante legal.

ANEXO III

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2012

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 150 Kwa E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO E A EMPRESA ___________________________________, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, 5070, Bairro Centro, Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, CEP: 89124-000, representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor LAURINO DALKE, portador da Carteira de Identidade nº 883.632 e CPF nº 247.857.339-34, daqui pra frente denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADO: _______________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº ________________________, com sede na _______________________________, _____, Bairro ____________, ________________________, Estado de _______________________________, representado por ________________________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

Os contratantes têm entre si justo e contratado o que segue:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1.1 O presente contrato vincula-se ao Edital de Convite nº. 11/2012 e á proposta vencedora, sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO à Lei nº. 8666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente ao Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO

2.1 O presente contrato tem por objeto a INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 150 Kwa E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI, com as características e quantidades especificadas na planilha da licitante vencedora.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇAO

3.1 O presente contrato será executado pelo regime de empreitada por preços unitários.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor global do presente contrato é de R$ ___________ (_________________________).

4.2 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal no prazo de até 15 dias, devidamente acompanhados de:

- Nota Fiscal, devidamente datada e assinada por responsável da Secretaria;

- do laudo de medição e vistoria;

- diário de obra referente ao período do laudo de medição e vistoria devidamente vistado pelo engenheiro responsável pela execução e pelo engenheiro responsável pela fiscalização;

- da respectiva ART de execução com a devida quitação, emitida antes do início da execução da obra (art. 3º. da Resolução 425/98 do CONFEA).

5. CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO E DURAÇÃO DO CONTRATO

5.1 A obra ora contratada deverá ser executada na Rua Cruz e Souza, no Ginásio de Esportes João Alberto Pizzolatti.

5.2 O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

5.3 O prazo de emissão da ordem de serviço é de até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do contrato.

5.4 O prazo de início da execução é de até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.

5.5 O prazo de execução será de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. O prazo de entrega será fixo e improrrogável, salvo motivo previsto em lei, comunicado pela contratada, por escrito, ao engenheiro responsável, antes do vencimento do prazo. Aceito e oficializado por escrito pelo engenheiro do Município e Secretaria responsável, o prazo será prorrogado automaticamente, dentro dos limites permitidos pela lei 8.666/93.

5.6 Fica aqui estabelecido que a obra será recebida:

a) provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais (no prazo de até 60 dias após o recebimento provisório e não antes de 30 dias contados do recebimento provisório), observando o disposto no art. 69 da lei 8666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão a conta dos recursos consignados nos orçamentos para o exercício de 2012, abaixo relacionados:

05.001.13.392.0052.2037.4490519100.1000000 – Secretaria da educação e cultura – Apoiar a festa das tradições – Recursos ordinários

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato, apresentando sempre que solicitado os documentos relativos a regularidade fiscal;

II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da CONTRATANTE, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma;

III) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma.

IV) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

V) apresentar as medições no período correto e manter diário de obra atualizado conforme modelo disponibilizado pela CONTRATANTE;

VI) manter sinalizado o local das obras;

VII) Elaborar o projeto estrutural e ART do mesmo com a devida quitação bancária, sendo que o mesmo deverá ser feito e apresentado a fiscalização da Prefeitura para aprovação e posterior execução.

7.2 Constituem obrigações da CONTRATANTE:

I) fiscalizar e controlar a qualidade/quantidade dos serviços executados;

II) realizar o depósito do valor devido na conta da contratada na forma estipulada neste contrato;

III) notificar a CONTRATADA por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 Às proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, deixarem de entregar, ou apresentarem documentação falsa exigida no Edital, comportarem-se de modo inidôneo ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município pelo infrator:

a) advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta apresentada pela proponente;

c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos consecutivos.

8.2 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor global da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

8.3. Nenhum pagamento será processado à Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

9. CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

9.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de uso das seguintes prerrogativas, naquilo que for pertinente a este contrato:

I – modificá-lo unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do CONTRATADO;

II – rescindi-lo unilateralmente, nos casos específicos no inciso I a XII, XVII e XVIII, do artigo 78 da Lei nº 8666/93.

III – fiscalizar lhe a execução;

IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

10.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

10.2 O presente contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 da Lei nº 8666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO

11.1 Rescindido o contrato na forma do artigo 79, I, da Lei nº 8666/93, é facultado ao CONTRATANTE:

I – assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II – ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, na forma do inciso V do artigo 58 da Lei nº 8666/93;

III – execução da garantia contratual (quando houver) para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados a Administração.

12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, no fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

12.2. A CONTRATADA não poderá subcontratar ou transferir a terceiros os serviços previstos no objeto deste contrato, salvo expressa autorização da Administração Municipal.

12.3 Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores modificações, que regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

13. CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

13.1 Para efetuar o acompanhamento e fiscalização deste Contrato fica designado o Engenheiro Civil da Prefeitura Marco Antônio Mai.

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

14.1 Elegem as partes o Foro da Comarca de Timbó/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Prefeitura Municipal de Benedito Novo, em ____ de _____________ de 2012.

| LAURINO DALKE Prefeito Municipal CONTRATANTE | CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunha 1:

Marilia Panoch CPF: 046.001.759-48

Testemunha 2:

______________________________ CPF:

| JEAN FELIPE SCHUTZ Assessor Jurídico OAB/SC nº. 12.716 | MARCO ANTONIO MAI Fiscal do Contrato |
| --- | --- |

ANEXO IV

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO V – ORÇAMENTO ESTIMATIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

| ITEM | SERVIÇO | QUANT. | UNID. | R$ unit | R$ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo A | 1 | Und | 32.529,21 | 32.529,21 |
| 2. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo B | 1 | Und | 37.390,00 | 37.390,00 |
|  | TOTAL R$ |  |  |  | 69.919,21 |

ANEXO A

Materiais e mão de obra para instalação da rede compacta até o transformador:

| DESCRIÇÃO | UND | QTIDE | P.UNIT | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALÇA PRÉ FORMADA DE ESTAI 9,5MM | Pç | 5,00 | 9,49 | 47,45 |
| ARMAÇÃO 1 ESTRIBO | Pç | 4,00 | 9,03 | 36,12 |
| ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 25CM FITA HELLERMAN | Pç | 10,00 | 0,57 | 5,70 |
| CABO NU COBRE 35MM | KG | 7,00 | 42,05 | 294,35 |
| CABO NU COBRE 50MM | KG | 20,00 | 31,43 | 628,60 |
| CABO EXTRA FLEXIVEL 750V 25MM | M | 1,50 | 12,78 | 19,17 |
| CARTUCHO AZUL METALICO | Pç | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| CINTA 170 | Pç | 1,00 | 14,61 | 14,61 |
| CINTA 180 | Pç | 1,00 | 16,75 | 16,75 |
| CINTA 190 | Pç | 1,00 | 16,84 | 16,84 |
| CINTA 200 | Pç | 2,00 | 18,32 | 36,64 |
| CINTA 210 | Pç | 2,00 | 18,75 | 37,50 |
| CINTA 230 | Pç | 2,00 | 20,03 | 40,06 |
| CINTA 240 | Pç | 2,00 | 18,05 | 36,10 |
| CINTA 280 | Pç | 1,00 | 22,32 | 22,32 |
| CONECTOR CUNHA TIPO I | Pç | 4,00 | 3,30 | 13,20 |
| CONECTOR CUNHA 1/0 x 2 AWG | Pç | 1,00 | 4,57 | 4,57 |
| CONECTOR CUNHA P/ ATERRA. 25X35 HASTE 13MM | Pç | 8,00 | 6,78 | 54,24 |
| CRUZETA DE AÇO 2M | Pç | 1,00 | 147,22 | 147,22 |
| FIO NU AL RECOZIDO 4 AWG AMARRAÇÃO | KG | 0,50 | 24,22 | 12,11 |
| FITA ALUMINIO PROTEÇÃO | KG | 0,20 | 26,53 | 5,31 |
| FITA ISOLANTE 20MT | RL | 2,00 | 3,07 | 6,14 |
| HASTE ATERRAMENTO 13MM 2,40M | Pç | 8,00 | 44,32 | 354,56 |
| ISOLADOR ANCORAGEM BASTAO 23,1KV | Pç | 9,00 | 59,54 | 535,86 |
| ISOLADOR ROLDANA 76x79 | Pç | 4,00 | 3,53 | 14,12 |
| MANILHA SAPATILHA 5000DAN | Pç | 9,00 | 8,99 | 80,91 |
| MÄO FRANCESA PERFILADA AÇO 726MM | Pç | 1,00 | 14,71 | 14,71 |
| PARAFUSO ABAULADO 16 X 150 | Pç | 1,00 | 3,46 | 3,46 |
| PARAFUSO ABAULADO 16 X 45 | Pç | 20,00 | 1,86 | 37,20 |
| PARAFUSO QUADRADO 16 X 125 | Pç | 1,00 | 3,30 | 3,30 |
| PARA RAIO 21KV 10KA | Pç | 3,00 | 231,87 | 695,61 |
| POSTE CC 11/1000 | Pç | 1,00 | 2.262,24 | 2.262,24 |
| POSTE CC 11/300 | Pç | 1,00 | 1.017,50 | 1.017,50 |
| POSTE CC 12/600 | Pç | 1,00 | 1.693,42 | 1.693,42 |
| SAPATILHA CABO DE AÇO 9,5MM | Pç | 5,00 | 1,37 | 6,85 |
| SELA PARA CRUZETA | Pç | 1,00 | 7,43 | 7,43 |
| SUPORTE L CHAVE PARA RAIO | Pç | 3,00 | 13,97 | 41,91 |
| SUPORTE TRAFO CC 280 | Pç | 1,00 | 82,12 | 82,12 |
| SUPORTE TRAFO CC 270 MM | Pç | 1,00 | 95,24 | 95,24 |
| TRANSFORMADOR 150 KVA 25KV 3F | Pç | 1,00 | 10.829,60 | 10.829,60 |
| ADAPTADOR ESTRIBO CUNHA CB 50AWG | Pç | 19,00 | 29,37 | 558,03 |
| ANEL DE AMARRAÇÃO | Pç | 72,00 | 4,82 | 347,04 |
| ANEL AMARRAÇÃO P/ISOLAD.POLIM. 25KV | Pç | 3,00 | 4,89 | 14,67 |
| BRAÇO TIPO C 25/35KV | Pç | 3,00 | 80,36 | 241,08 |
| BRAÇO TIPO L 25/35KV | Pç | 1,00 | 61,34 | 61,34 |
| CABO COBERTO REDE COMPACTA 50MM 25kv | M | 380,00 | 8,16 | 3.100,80 |
| CABO ISOLADO COBRE 1KV 35MM | M | 20,00 | 15,57 | 311,40 |
| CABO MENSAGEIRO REDE COMPACTA 9,5MM | M | 126,00 | 5,63 | 709,38 |
| CANTONEIRA AUXILIAR P/ BRAÇO TIPO C | Pç | 3,00 | 42,33 | 126,99 |
| GRAMPO LINHA VIVA | Pç | 9,00 | 31,67 | 285,03 |
| ESPAÇADOR | Pç | 18,00 | 80,51 | 1.449,18 |
| GRAMPO ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 25KV ´50MM² | Pç | 9,00 | 46,32 | 416,88 |
| ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 25KV | Pç | 3,00 | 64,49 | 193,47 |
| MASSA ISOLAMENTO ELÉTRICO C/ 12PÇS | UN | 1,00 | 87,87 | 87,87 |
| PARAFUSO QUADRADO 16X50X50 | Pç | 8,00 | 2,43 | 19,44 |
| CABO NU ALUMINIO CA 2 AWG | KG | 11,00 | 18,82 | 207,02 |
| ALÇA PRÉ FORMADA CA/CAA 2 AWG | Pç | 4,00 | 3,04 | 12,16 |
| PINO CURTO P/ISOLADOR POL. 25/35KV | Pç | 3,00 | 12,26 | 36,78 |
| PORCA OLHAL | Pç | 14,00 | 8,89 | 124,46 |
| SAPATILHA CABO DE AÇO 9,5MM | Pç | 5,00 | 1,37 | 6,85 |
| SUPORTE HORIZONTAL 25/35KV | Pç | 1,00 | 135,34 | 135,34 |
| FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX20M | Pç | 1,00 | 13,14 | 13,14 |
| MÃO DE OBRA | Pç | 1,00 | 9.640,61 | 9.640,61 |
| TOTAL |  |  |  | 32.390,00 |

ANEXO B

Materiais e mão de obra para instalação da rede até os quadros internos de distribuição:

| DESCRIÇÃO | UND |  | QTIDE |  | P.UNIT | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARRUELA 1/4" | Pç | 270,00 |  | 0,04 |  | 10,80 |
| BARRAMENTO COBRE CHATO 1/2'' X 1/4'' | Pç | 1,00 |  | 27,62 |  | 27,62 |
| BUCHA 8MM | Pç | 201,00 |  | 0,04 |  | 8,04 |
| CABO EPR 16MM AZUL | M | 43,00 |  | 5,10 |  | 219,30 |
| CABO EPR 16MM BRANCO | M | 43,00 |  | 5,10 |  | 219,30 |
| CABO EPR 16MM PRETO | M | 43,00 |  | 5,10 |  | 219,30 |
| CABO EPR 16MM VERDE | M | 39,00 |  | 5,10 |  | 198,90 |
| CABO EPR 16MM VERMELHO | M | 43,00 |  | 5,10 |  | 219,30 |
| CABO EPR 35MM AZUL | M | 92,00 |  | 11,24 |  | 1.034,08 |
| CABO EPR 35MM BRANCO | M | 92,00 |  | 11,24 |  | 1.034,08 |
| CABO EPR 35MM PRETO | M | 92,00 |  | 11,24 |  | 1.034,08 |
| CABO EPR 35MM VERDE | M | 128,00 |  | 11,24 |  | 1.438,72 |
| CABO EPR 35MM VERMELHO | M | 92,00 |  | 11,24 |  | 1.034,08 |
| CABO EPR 50MM VERDE | M | 42,00 |  | 14,89 |  | 625,38 |
| CABO EPR 70MM AZUL | M | 36,00 |  | 21,72 |  | 781,92 |
| CABO EPR 70MM BRANCO | M | 36,00 |  | 21,72 |  | 781,92 |
| CABO EPR 70MM PRETO | M | 36,00 |  | 21,72 |  | 781,92 |
| CABO EPR 70MM VERMELHO | Pç | 36,00 |  | 21,72 |  | 781,92 |
| CABO NU COBRE 120MM | KG | 30,00 |  | 40,82 |  | 1.224,60 |
| CAIXA BEP ALUMINIO | Pç | 1,00 |  | 111,39 |  | 111,39 |
| CAIXA DE PASSAGEM 90X70 | Pç | 2,00 |  | 81,62 |  | 163,24 |
| DISJUNTOR DIN 15A MONO | Pç | 7,00 |  | 4,08 |  | 28,56 |
| DISJUNTOR DIM 16A MONO | Pç | 7,00 |  | 4,08 |  | 28,56 |
| DISJUNTOR DIM MONO 20A | Pç | 7,00 |  | 4,08 |  | 28,56 |
| DISJUNTOR DIN 25A MONO | Pç | 7,00 |  | 4,08 |  | 28,56 |
| DISJUNTOR MONO 16A | Pç | 20,00 |  | 4,90 |  | 98,00 |
| DISJUNTOR MONO 25A | Pç | 9,00 |  | 4,13 |  | 37,17 |
| DISJUNTOR 3F 50A | Pç | 1,00 |  | 44,80 |  | 44,80 |
| DISJUNTOR 3F 80A | Pç | 1,00 |  | 67,70 |  | 67,70 |
| DUTO CORRUGADO 3 " | M | 41,00 |  | 4,13 |  | 169,33 |
| ELETROCALHA 100X50 | Pç | 2,00 |  | 25,25 |  | 50,50 |
| ELETROCALHA 150 X 50 | Pç | 15,00 |  | 49,15 |  | 737,25 |
| EMENDA ELETROCALHA 150 X 50 | Pç | 15,00 |  | 4,02 |  | 60,30 |
| FIO RÍGIDO 750V 2,5MM AZUL | M | 20,00 |  | 0,71 |  | 14,20 |
| FIO RÍGIDO 750V 2,5MM PRETO | M | 20,00 |  | 0,71 |  | 14,20 |
| FITA ISOLANTE AMARELA | RL | 1,00 |  | 1,62 |  | 1,62 |
| FITA ISOLANTE BRANCA | RL | 1,00 |  | 1,62 |  | 1,62 |
| FITA ISOLANTE VERMELHA | RL | 1,00 |  | 1,62 |  | 1,62 |
| ISOLADOR EPOXI 25X30 | Pç | 4,00 |  | 2,97 |  | 11,88 |
| PARAFUSO PARA ISOLADOR EPOX 1/4X1 | Pç | 15,00 |  | 0,12 |  | 1,80 |
| PARAFUSO 8MM | Pç | 201,00 |  | 0,10 |  | 20,10 |
| PARAFUSO LENTILHA 1/4'' x 3/4'' | Pç | 270,00 |  | 0,10 |  | 27,00 |
| PORCA 1/4" | Pç | 270,00 |  | 0,05 |  | 13,50 |
| QUADRO 24 DISJUNTORES DIN | Pç | 1,00 |  | 45,22 |  | 45,22 |
| QUADRO 36 DISJUNTORES DIN | Pç | 1,00 |  | 85,01 |  | 85,01 |
| MAO FRANCESA 100MM | Pç | 6,00 |  | 5,05 |  | 30,30 |
| MAO FRANCESA 150MM | Pç | 35,00 |  | 6,15 |  | 215,25 |
| TAMPA PADRÃO CELESC 90X70 12,5 TON. | Pç | 2,00 |  | 431,68 |  | 863,36 |
| TAMPAS P/ ELETROCALHA 100 x 50 | Pç | 2,00 |  | 11,42 |  | 22,84 |
| TAMPAS P/ ELETROCALHA 150 x 50 | Pç | 2,00 |  | 16,93 |  | 33,86 |
| TERMINAL COMPRESSÃO 16MM | Pç | 10,00 |  | 0,87 |  | 8,70 |
| TERMINAL COMPRESSÃO 35MM | Pç | 10,00 |  | 1,36 |  | 13,60 |
| TERMINAL COMPRESSAO 70MM | Pç | 10,00 |  | 2,56 |  | 25,60 |
| ARRUELA 1" | Pç | 2,00 |  | 0,37 |  | 0,74 |
| ARRUELA 4" | Pç | 5,00 |  | 3,45 |  | 17,25 |
| ARRUELA LISA 1/4" | Pç | 20,00 |  | 0,04 |  | 0,80 |
| BARRAMENTO COBRE CHATO 3/4'' X 1/4'' | M | 0,02 |  | 0,07 |  | 0,00 |
| BARRA ROSCADA 1/4'' | Pç | 2,00 |  | 1,98 |  | 3,96 |
| BUCHA AL 1" | Pç | 2,00 |  | 0,51 |  | 1,02 |
| BUCHA AL 4" | Pç | 5,00 |  | 4,12 |  | 20,60 |
| CABEÇOTE 4" | Pç | 1,00 |  | 14,85 |  | 14,85 |
| CABO EPR 120MM AZUL | M | 41,00 |  | 38,29 |  | 1.569,89 |
| CABO EPR 120MM PRETO | M | 123,00 |  | 38,29 |  | 4.709,67 |
| CAIXA DE COMANDO 1200x800x220 | UN | 1,00 |  | 440,48 |  | 440,48 |
| CAIXA PARA DISJUNTOR GERAL LATA | Pç | 1,00 |  | 144,00 |  | 144,00 |
| CAIXA INSPEÇÃO TERRA PVC 30X25M | Pç | 1,00 |  | 4,08 |  | 4,08 |
| CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 90X70 | Pç | 2,00 |  | 81,62 |  | 163,24 |
| CAIXA TC DUPLO | Pç | 1,00 |  | 294,03 |  | 294,03 |
| CAIXA TIPO MDR | Pç | 1,00 |  | 265,62 |  | 265,62 |
| CANAFLEX 4" | M | 27,00 |  | 5,32 |  | 143,64 |
| CHAPA ACRILICO 4MM 1000X80 | Pç | 2,00 |  | 273,27 |  | 546,54 |
| CURVA PVC 180º 4" | Pç | 2,00 |  | 21,04 |  | 42,08 |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A | Pç | 1,00 |  | 6,72 |  | 6,72 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A | Pç | 1,00 |  | 111,30 |  | 111,30 |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 225A | Pç | 2,00 |  | 191,83 |  | 383,66 |
| FITA ACO INOX AMARRAÇÃO | M | 6,00 |  | 1,84 |  | 11,04 |
| INTERRUPTOR 1 TECLA C/ CAIXA | Pç | 1,00 |  | 2,72 |  | 2,72 |
| ISOLADOR EPOXI 30X30 | Pç | 9,00 |  | 2,97 |  | 26,73 |
| LUMINÁRIA TARTARUGA | Pç | 1,00 |  | 16,09 |  | 16,09 |
| LUVA PVC 4" | Pç | 4,00 |  | 6,19 |  | 24,76 |
| PARAFUSO LATÃO 1/4'' X 1'' | Pç | 20,00 |  | 0,90 |  | 18,00 |
| PORCA 1/4" | Pç | 20,00 |  | 0,05 |  | 1,00 |
| PRESILHA PARA FITA/CINTA | Pç | 5,00 |  | 1,24 |  | 6,20 |
| TAMPA PADRÃO CELESC 90X70 12,5 TON. | Pç | 2,00 |  | 431,68 |  | 863,36 |
| TERMINAL COMPRESSÃO 120MM | Pç | 23,00 |  | 3,59 |  | 82,57 |
| TERMINAL MECANICO 50MM | Pç | 3,00 |  | 2,18 |  | 6,54 |
| TUBO PVC 1" | Pç | 1,00 |  | 3,84 |  | 3,84 |
| TUBO PVC 4'' | Pç | 3,00 |  | 35,89 |  | 107,67 |
| SILICONE TRANSPARENTE 300G | Pç | 1,00 |  | 9,28 |  | 9,28 |
| FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX20M | Pç | 1,00 |  | 9,78 |  | 9,78 |
| MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA MURETA ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | Pç | 1,00 |  | 4.910,00 |  | 4.910,00 |
| MÃO DE OBRA ABERTURA DE VALAS PARA CABOS SUBTERRANEOS COM ENVELOPAMENTO. | Pç | 1,00 |  | 2.765,00 |  | 2.765,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 32.529,21 |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | R$ total | MÊS 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo A | 32.529,21 | 32.529,21 |
| 2. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo B | 37.390,00 | 37.390,00 |
|  | TOTAL R$ |  |  |

RAFAEL A.Z. HACHBARTH

Engenheiro CREA/SC 077304-1

ANEXO VI – PROJETO BÁSICO

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

ANEXO VII – TERMO DE RENUNCIA - MODELO

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO - SC

A proponente abaixo assinada, participante do procedimento licitatório n° 11/2012, sob a modalidade Convite para Obras e Serviços de Engenharia, por seu representante, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

___________________, ______ de ____________ de 2012.

_______________________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

Obs: Esta declaração só deverá ser entrega por opção da licitante, não será inabilitada ou desclassificada a empresa que não entregar tal declaração.

ANEXO VIII – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

CONVITE PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº  11/2012.

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| Telefone(s): |  |  |  |

À Comissão de Licitação

Ref.: Convite para Obras e Serviços de Engenharia – 11/2012

| ITEM | SERVIÇO | QUANT. | UNID. | R$ unit | R$ total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo A | 1 | Und |  |  |
| 2. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo B | 1 | Und |  |  |
|  | TOTAL R$ |  |  |  |  |

ANEXO A

Materiais e mão de obra para instalação da rede compacta até o transformador:

| DESCRIÇÃO | UND | QTIDE | P.UNIT | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALÇA PRÉ FORMADA DE ESTAI 9,5MM | Pç | 5,00 |  |  |
| ARMAÇÃO 1 ESTRIBO | Pç | 4,00 |  |  |
| ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 25CM FITA HELLERMAN | Pç | 10,00 |  |  |
| CABO NU COBRE 35MM | KG | 7,00 |  |  |
| CABO NU COBRE 50MM | KG | 20,00 |  |  |
| CABO EXTRA FLEXIVEL 750V 25MM | M | 1,50 |  |  |
| CARTUCHO AZUL METALICO | Pç | 10,00 |  |  |
| CINTA 170 | Pç | 1,00 |  |  |
| CINTA 180 | Pç | 1,00 |  |  |
| CINTA 190 | Pç | 1,00 |  |  |
| CINTA 200 | Pç | 2,00 |  |  |
| CINTA 210 | Pç | 2,00 |  |  |
| CINTA 230 | Pç | 2,00 |  |  |
| CINTA 240 | Pç | 2,00 |  |  |
| CINTA 280 | Pç | 1,00 |  |  |
| CONECTOR CUNHA TIPO I | Pç | 4,00 |  |  |
| CONECTOR CUNHA 1/0 x 2 AWG | Pç | 1,00 |  |  |
| CONECTOR CUNHA P/ ATERRA. 25X35 HASTE 13MM | Pç | 8,00 |  |  |
| CRUZETA DE AÇO 2M | Pç | 1,00 |  |  |
| FIO NU AL RECOZIDO 4 AWG AMARRAÇÃO | KG | 0,50 |  |  |
| FITA ALUMINIO PROTEÇÃO | KG | 0,20 |  |  |
| FITA ISOLANTE 20MT | RL | 2,00 |  |  |
| HASTE ATERRAMENTO 13MM 2,40M | Pç | 8,00 |  |  |
| ISOLADOR ANCORAGEM BASTAO 23,1KV | Pç | 9,00 |  |  |
| ISOLADOR ROLDANA 76x79 | Pç | 4,00 |  |  |
| MANILHA SAPATILHA 5000DAN | Pç | 9,00 |  |  |
| MÄO FRANCESA PERFILADA AÇO 726MM | Pç | 1,00 |  |  |
| PARAFUSO ABAULADO 16 X 150 | Pç | 1,00 |  |  |
| PARAFUSO ABAULADO 16 X 45 | Pç | 20,00 |  |  |
| PARAFUSO QUADRADO 16 X 125 | Pç | 1,00 |  |  |
| PARA RAIO 21KV 10KA | Pç | 3,00 |  |  |
| POSTE CC 11/1000 | Pç | 1,00 |  |  |
| POSTE CC 11/300 | Pç | 1,00 |  |  |
| POSTE CC 12/600 | Pç | 1,00 |  |  |
| SAPATILHA CABO DE AÇO 9,5MM | Pç | 5,00 |  |  |
| SELA PARA CRUZETA | Pç | 1,00 |  |  |
| SUPORTE L CHAVE PARA RAIO | Pç | 3,00 |  |  |
| SUPORTE TRAFO CC 280 | Pç | 1,00 |  |  |
| SUPORTE TRAFO CC 270 MM | Pç | 1,00 |  |  |
| TRANSFORMADOR 150 KVA 25KV 3F | Pç | 1,00 |  |  |
| ADAPTADOR ESTRIBO CUNHA CB 50AWG | Pç | 19,00 |  |  |
| ANEL DE AMARRAÇÃO | Pç | 72,00 |  |  |
| ANEL AMARRAÇÃO P/ISOLAD.POLIM. 25KV | Pç | 3,00 |  |  |
| BRAÇO TIPO C 25/35KV | Pç | 3,00 |  |  |
| BRAÇO TIPO L 25/35KV | Pç | 1,00 |  |  |
| CABO COBERTO REDE COMPACTA 50MM 25kv | M | 380,00 |  |  |
| CABO ISOLADO COBRE 1KV 35MM | M | 20,00 |  |  |
| CABO MENSAGEIRO REDE COMPACTA 9,5MM | M | 126,00 |  |  |
| CANTONEIRA AUXILIAR P/ BRAÇO TIPO C | Pç | 3,00 |  |  |
| GRAMPO LINHA VIVA | Pç | 9,00 |  |  |
| ESPAÇADOR | Pç | 18,00 |  |  |
| GRAMPO ANCORAGEM P/ CABO COBERTO 25KV ´50MM² | Pç | 9,00 |  |  |
| ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 25KV | Pç | 3,00 |  |  |
| MASSA ISOLAMENTO ELÉTRICO C/ 12PÇS | UN | 1,00 |  |  |
| PARAFUSO QUADRADO 16X50X50 | Pç | 8,00 |  |  |
| CABO NU ALUMINIO CA 2 AWG | KG | 11,00 |  |  |
| ALÇA PRÉ FORMADA CA/CAA 2 AWG | Pç | 4,00 |  |  |
| PINO CURTO P/ISOLADOR POL. 25/35KV | Pç | 3,00 |  |  |
| PORCA OLHAL | Pç | 14,00 |  |  |
| SAPATILHA CABO DE AÇO 9,5MM | Pç | 5,00 |  |  |
| SUPORTE HORIZONTAL 25/35KV | Pç | 1,00 |  |  |
| FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX20M | Pç | 1,00 |  |  |
| MÃO DE OBRA | Pç | 1,00 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO B

Materiais e mão de obra para instalação da rede até os quadros internos de distribuição:

| DESCRIÇÃO | UND |  | QTIDE |  | P.UNIT | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARRUELA 1/4" | Pç | 270,00 |  |  |  |  |
| BARRAMENTO COBRE CHATO 1/2'' X 1/4'' | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| BUCHA 8MM | Pç | 201,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 16MM AZUL | M | 43,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 16MM BRANCO | M | 43,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 16MM PRETO | M | 43,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 16MM VERDE | M | 39,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 16MM VERMELHO | M | 43,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 35MM AZUL | M | 92,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 35MM BRANCO | M | 92,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 35MM PRETO | M | 92,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 35MM VERDE | M | 128,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 35MM VERMELHO | M | 92,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 50MM VERDE | M | 42,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 70MM AZUL | M | 36,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 70MM BRANCO | M | 36,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 70MM PRETO | M | 36,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 70MM VERMELHO | Pç | 36,00 |  |  |  |  |
| CABO NU COBRE 120MM | KG | 30,00 |  |  |  |  |
| CAIXA BEP ALUMINIO | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM 90X70 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR DIN 15A MONO | Pç | 7,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR DIM 16A MONO | Pç | 7,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR DIM MONO 20A | Pç | 7,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR DIN 25A MONO | Pç | 7,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR MONO 16A | Pç | 20,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR MONO 25A | Pç | 9,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR 3F 50A | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR 3F 80A | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| DUTO CORRUGADO 3 " | M | 41,00 |  |  |  |  |
| ELETROCALHA 100X50 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| ELETROCALHA 150 X 50 | Pç | 15,00 |  |  |  |  |
| EMENDA ELETROCALHA 150 X 50 | Pç | 15,00 |  |  |  |  |
| FIO RÍGIDO 750V 2,5MM AZUL | M | 20,00 |  |  |  |  |
| FIO RÍGIDO 750V 2,5MM PRETO | M | 20,00 |  |  |  |  |
| FITA ISOLANTE AMARELA | RL | 1,00 |  |  |  |  |
| FITA ISOLANTE BRANCA | RL | 1,00 |  |  |  |  |
| FITA ISOLANTE VERMELHA | RL | 1,00 |  |  |  |  |
| ISOLADOR EPOXI 25X30 | Pç | 4,00 |  |  |  |  |
| PARAFUSO PARA ISOLADOR EPOX 1/4X1 | Pç | 15,00 |  |  |  |  |
| PARAFUSO 8MM | Pç | 201,00 |  |  |  |  |
| PARAFUSO LENTILHA 1/4'' x 3/4'' | Pç | 270,00 |  |  |  |  |
| PORCA 1/4" | Pç | 270,00 |  |  |  |  |
| QUADRO 24 DISJUNTORES DIN | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| QUADRO 36 DISJUNTORES DIN | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| MAO FRANCESA 100MM | Pç | 6,00 |  |  |  |  |
| MAO FRANCESA 150MM | Pç | 35,00 |  |  |  |  |
| TAMPA PADRÃO CELESC 90X70 12,5 TON. | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| TAMPAS P/ ELETROCALHA 100 x 50 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| TAMPAS P/ ELETROCALHA 150 x 50 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| TERMINAL COMPRESSÃO 16MM | Pç | 10,00 |  |  |  |  |
| TERMINAL COMPRESSÃO 35MM | Pç | 10,00 |  |  |  |  |
| TERMINAL COMPRESSAO 70MM | Pç | 10,00 |  |  |  |  |
| ARRUELA 1" | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| ARRUELA 4" | Pç | 5,00 |  |  |  |  |
| ARRUELA LISA 1/4" | Pç | 20,00 |  |  |  |  |
| BARRAMENTO COBRE CHATO 3/4'' X 1/4'' | M | 0,02 |  |  |  |  |
| BARRA ROSCADA 1/4'' | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| BUCHA AL 1" | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| BUCHA AL 4" | Pç | 5,00 |  |  |  |  |
| CABEÇOTE 4" | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 120MM AZUL | M | 41,00 |  |  |  |  |
| CABO EPR 120MM PRETO | M | 123,00 |  |  |  |  |
| CAIXA DE COMANDO 1200x800x220 | UN | 1,00 |  |  |  |  |
| CAIXA PARA DISJUNTOR GERAL LATA | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CAIXA INSPEÇÃO TERRA PVC 30X25M | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 90X70 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| CAIXA TC DUPLO | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CAIXA TIPO MDR | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| CANAFLEX 4" | M | 27,00 |  |  |  |  |
| CHAPA ACRILICO 4MM 1000X80 | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| CURVA PVC 180º 4" | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| DISJUNTOR TRIFÁSICO 225A | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| FITA ACO INOX AMARRAÇÃO | M | 6,00 |  |  |  |  |
| INTERRUPTOR 1 TECLA C/ CAIXA | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| ISOLADOR EPOXI 30X30 | Pç | 9,00 |  |  |  |  |
| LUMINÁRIA TARTARUGA | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| LUVA PVC 4" | Pç | 4,00 |  |  |  |  |
| PARAFUSO LATÃO 1/4'' X 1'' | Pç | 20,00 |  |  |  |  |
| PORCA 1/4" | Pç | 20,00 |  |  |  |  |
| PRESILHA PARA FITA/CINTA | Pç | 5,00 |  |  |  |  |
| TAMPA PADRÃO CELESC 90X70 12,5 TON. | Pç | 2,00 |  |  |  |  |
| TERMINAL COMPRESSÃO 120MM | Pç | 23,00 |  |  |  |  |
| TERMINAL MECANICO 50MM | Pç | 3,00 |  |  |  |  |
| TUBO PVC 1" | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| TUBO PVC 4'' | Pç | 3,00 |  |  |  |  |
| SILICONE TRANSPARENTE 300G | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19MMX20M | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA MURETA ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| MÃO DE OBRA ABERTURA DE VALAS PARA CABOS SUBTERRANEOS COM ENVELOPAMENTO. | Pç | 1,00 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Percentual de BDI Utilizado na composição do preço: _________ %.

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

_______________________________________
(local e data)

________________________________________________

(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal)

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

Dados Bancários para Depósito

BANCO:

| Agência: |  | Dígito: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Conta: |  | Dígito: |  |

Dados responsável para assinatura do contrato

Nome:

CPF e RG:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇO | R$ total | MÊS 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo A |  |  |
| 2. | Relação de materiais e mão de obra – Anexo B |  |  |
|  | TOTAL R$ |  |  |

________________________________________________

(Carimbo da Proponente e Assinatura do Responsável Legal)