## Plan1
ANEXO VII-1 ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Obra: Ampliação C.E.I. PROFª. MARINA ALVES MAUS
Área à construir: 224,62 m²
Data: Maio / 2012
ESTIMATIVA DE CUSTO
Nº | MATERIAL/SERVIÇO | QUANT. | UNIT. | PREÇO UNIT. MÁXIMO | PREÇO TOTAL MÁXIMO
01 | Serviços Iniciais
01.01 | Placa da Obra em chapa galvanizada (2,00m x 1,50m) | 3 | m² | 288.76 | 866.28
01.02 | Depósito material/equipamentos | 12 | m² | 180.6 | 2167.2
01.03 | Locação da Obra | 224.62 | m² | 4.67 | 1048.98
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 4082.46
02 | Movimentação de Terra
02.01 | Escavação | 28 | m³ | 35.82 | 1002.96
02.02 | Aterro (mecanizado com reaproveitamento do solo) | 106.75 | m³ | 7.05 | 752.59
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1755.55
03 | Estrutura em Concreto Armado
03.01 | Fundações (considerando sapatas convencionais) | 7.4 | m³ | 1535.72 | 11364.33
03.02 | Pilares, Vigas, Cintas | 11.78 | m³ | 1535.72 | 18090.78
03.03 | Impermeabilização (e = 1,5 cm) | 243.78 | m² | 7.24 | 1764.97
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 31220.08
04 | Pisos
04.01 | Contrapiso em CA (e = 8 cm) | 262.42 | m² | 43.36 | 11378.53
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 11378.53
05 | Laje Pré-Fabricada
05.01 | Tipo Forro | 94.23 | m² | 64.18 | 6047.68
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 6047.68
06 | Alvenaria
06.01 | Tijolos Cerâmicos | 256.3 | m² | 50.3 | 12891.89
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 12891.89
07 | Cobertura
07.01 | Telha Ondulada de fibrocimento (e = 6mm) | 150.12 | m² | 26.87 | 4033.72
07.02 | Telha Metálica | 104.84 | m² | 38.08 | 3992.31
07.03 | Estrutura de madeira p/ suportar a Telha Fibrocimento | 150.12 | m² | 37.17 | 5579.96
07.04 | Estrutura metálica p/ suportar a Telha Metálica | 104.84 | m² | 37.17 | 3896.9
07.05 | Cumeeira (fibrocimento) | 32.75 | m | 65.35 | 2140.21
07.06 | Cumeeira (metálica) | 7.82 | m | 41.55 | 324.92
07.07 | Calhas | 76.42 | m | 27.78 | 2122.95
07.08 | Rufos | 17.5 | m | 34.26 | 599.55
07.09 | Descida em PVC 75mm ou 100mm p/ água pluvial | 18 | m | 38.06 | 685.08
07.10 | Forro Pvc | 69.72 | m² | 47.53 | 3313.79
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 26689.39
08 | Floreiras
08.01 | Lastro de concreto, traço 1:3:5 (e = 10 cm) | 1.7 | m² | 53.38 | 90.75
08.02 | Grama São Carlos em placas de 40 x 40 cm | 18.07 | m² | 6.77 | 122.33
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 213.08
09 | Revestimentos
09.01 | Chapisco - Parede | 512.6 | m² | 4.21 | 2158.05
09.02 | Emboço - Parede | 512.6 | m² | 19.44 | 9964.94
09.03 | Reboco - Parede | 512.6 | m² | 13.62 | 6981.61
09.04 | Chapisco - Teto | 94.23 | m² | 8.03 | 756.67
09.05 | Emboço - Teto | 94.23 | m² | 20.62 | 1943.02
09.06 | Reboco - Teto | 94.23 | m² | 16.42 | 1547.26
09.07 | Cerâmica - Piso | 244.42 | m² | 44.9 | 10974.46
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 34326.01
10 | Esquadrias
10.01 | Portas (Madeira)
10.01.01 | 0,90m x 2,10m - Abrir - 1 folha | 4 | unid | 441.04 | 1764.16
10.01.02 | 0,70m x 2,10m - Abrir - 1 folha | 2 | unid | 418.95 | 837.9
10.02 | Janelas (alumínio)
10.02.01 | Correr com Bandeira Basculante - 2 Folhas (1,35 x 1,20)m e (1,00 x 1,20)m | 2.82 | m² | 418.9 | 1181.3
10.02.02 | Correr com Bandeira Basculante - 4 Folhas (2,00 x 1,20)m | 16.8 | m² | 418.9 | 7037.52
10.02.03 | Basculante - (0,60 x 1,50)m | 1.8 | m² | 286.51 | 515.72
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 11336.6
11 | Instalação Hidráulica
11.01 | Água fria | 5 | ptos | 111.64 | 558.2
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 558.2
12 | Instalação Sanitária
12.01 | Esgoto | 5 | ptos | 180.31 | 901.55
12.02 | Caixa de inspeção | 1 | unid | 298.49 | 298.49
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1200.04
13 | Louças e Acessórios - válvulas e metais
13.01 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada | 2 | unid | 315.78 | 631.56
13.02 | Torneiras | 3 | unid | 83.03 | 249.09
13.03 | Escovário de alumínio | 1 | unid | 645.01 | 645.01
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1525.66
14 | Instalação Elétrica
14.01 | Iluminação | 46 | ptos | 116.73 | 5369.58
14.02 | Interruptor | 8 | unid | 96.73 | 773.84
14.03 | Tomadas | 10 | ptos | 99.29 | 992.9
14.04 | Tomadas (ar condicionado) | 5 | ptos | 191.95 | 959.75
14.05 | Tomadas (Placa luminosa / Bloco 9W) | 10 | ptos | 99.29 | 992.9
14.06 | Telefônico | 2 | ptos | 130.59 | 261.18
14.07 | Disjuntores | 3 | ptos | 64.34 | 193.02
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 9543.17
15 | Preventivo Contra-Incêndio
15.01 | Placas Luminosas com indicação de “Saída” | 5 | unid | 75.6 | 378
15.02 | Bloco 9W | 5 | unid | 75.6 | 378
15.03 | Extintor de incêndio PQS 4kg | 3 | unid | 121.82 | 365.46
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 1121.46
16 | Pintura
16.01 | Acrílica | 606.83 | m² | 16.06 | 9745.69
16.02 | Esmalte | 10.5 | m² | 13.79 | 144.8
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 9890.49
17 | Limpeza da Obra
17.01 | Limpeza de pisos cerâmicos, paredes, calçadas, vidros | 224.62 | m² | 1.47 | 330.19
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 330.19
TOTAL |  |  |  |  | 164110.48
18 | Projeto Estrutural
18.01 | Estrutural (1,2 a 2,4% da obra) - Incluso ART | 1.8 | % | 164110.48 | 3564.58
| TOTAL DO ITEM |  |  |  | 3564.58
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 167675.06

## Plan3
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
1. | PAVIMENTAÇÃO
1.1 | Terraplanagem
Equivalente a área de pavimentação
Calculada por poliline no arquivo digital
A = 1.415,16m²
1.2 | Meio fio
Calculada por poliline no arquivo digital
Lado Esquerdo = 180,00 m
Lado Direito = 177,00
Total = 357,00m
1.3 | Paralelepípedo
Fornecimento e assentamento
Equivalente a área de pavimentação
Calculada por poliline no arquivo digital
A = 1.415,16m²
2. | Passeio
2.1 | Reaterro de Passeio
Equivale a extensão de meio fio x 1,60m
Altura do reaterro igual a altura livre do meio fio = 0,15m
Volume = 357,00m x 1,60m x 0,15m
Volume = 85,68 m³
2.2 | Concreto
Equivalente a área do passeio
Área = 357,00m x 1,60m
Área = 571,00 m²
2.3 | Piso Tátil
Extensão = 162,00m + 164,00m + 9,00 = 335,00
Largura = 0,20 m
Área = 335,00 m x 0,20 m = 67,00 m²
3. | Sinalização Vertical
3.1 | Placa de "PARE" = 1,00 unidade
3.2 | Placa de Velocidade = 2,00 unidades
3.3 | Placa da Rua = 1,00 unidade