TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E NO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

2.1 - A aquisição dos objetos descritos tem por justificativa o atendimento à população usuária da saúde do Município e para o Corpo de Bombeiros.

3 – OBJETO E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a aquisição de materiais médico hospitalares conforme descrito na Requisição Interna nº 13/2016 e a seguir:

| Item | Qtd | Und | Descrição do material | Preço Unit. Estimado | Preço Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | PCT | ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UND | 3,390 | 339,00 |
| 2 | 100 | UND | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRC C/100ML | 10,533 | 1.053,30 |
| 3 | 200 | GL | AGUA DEIONIZADA EMBALAGEM C/5000ML PARA AUTOCLAVE | 10,711 | 2.142,20 |
| 4 | 30 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 3 30G 1/2 C/100 UND | 8,700 | 261,00 |
| 5 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 4,5 26G 1/2 C/100 UND | 7,493 | 449,58 |
| 6 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 6 C/100 UND | 7,345 | 440,70 |
| 7 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 8 C/100 UND | 7,898 | 473,88 |
| 8 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 7 22G 1 C/100 UND | 7,435 | 446,10 |
| 9 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 30 X 8 21G 1 C/100 UND | 8,097 | 485,82 |
| 10 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 40 X 12 18G 1/2 C/100 UND | 6,598 | 395,88 |
| 11 | 300 | UND | ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70% (P/P) FRC C/1000ML | 4,364 | 1.309,20 |
| 12 | 300 | UND | ALCOOL GEL 70% FRC C/430G | 11,205 | 3.361,50 |
| 13 | 10 | UND | ALMOTOLIA ESCURA 250ML BICO RETO | 2,489 | 24,89 |
| 14 | 10 | UND | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML BICO RETO | 2,297 | 22,97 |
| 15 | 1000 | PCT | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8 GRAMAS CONFECCIONADA COM COMPOSICAO DE FIOS 100% ALGODAO OU MISTO COMPOSTO DE 69% DE ALGODAO/ 23% POLIESTER /8% ELASTANO COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, EXPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NAO ABRASIVA, AMOLDAVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZACAO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 14056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTENDO NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003 ISENTO DE AMIDO | 8,541 | 8.541,00 |
| 16 | 1000 | PCT | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 15CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 32,7 GRAMAS CONFECCIONADA COM COMPOSICAO DE FIOS 100% ALGODAO OU MISTO COMPOSTO DE 69% DE ALGODAO/ 23% POLIESTER /8% ELASTANO COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, EXPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NAO ABRASIVA, AMOLDAVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZACAO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 14056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTENDO NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003 ISENTO DE AMIDO | 13,135 | 13.135,00 |
| 17 | 1000 | PCT | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8 GRAMAS CONFECCIONADA COM COMPOSICAO DE FIOS 100% ALGODAO OU MISTO COMPOSTO DE 69% DE ALGODAO/ 23% POLIESTER /8% ELASTANO COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, EXPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NAO ABRASIVA, AMOLDAVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZACAO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 14056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTENDO NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003 ISENTO DE AMIDO | 18,809 | 18.809,00 |
| 18 | 1000 | PCT | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 30CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 64,3 GRAMAS CONFECCIONADA COM COMPOSICAO DE FIOS 100% ALGODAO OU MISTO COMPOSTO DE 69% DE ALGODAO/ 23% POLIESTER /8% ELASTANO COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, EXPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NAO ABRASIVA, AMOLDAVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZACAO, CONFORME NORMAS DA ABNNBR 14056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTENDO NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003 ISENTO DE AMIDO | 24,712 | 24.712,00 |
| 19 | 1000 | PCT | ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS POR CENTIMETRO QUADRADO, MEDINDO 06 CM DE LARGURA COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO DESENROLADA EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 13,3 GRAMAS CONFECCIONADA COM COMPOSICAO DE FIOS 100% ALGODAO OU MISTO COMPOSTO DE 69% DE ALGODAO/ 23% POLIESTER /8% ELASTANO COM ACABAMENTO NA LATERAL SEM FIOS SOLTOS, EXPESSURA E TEXTURA UNIFORME, APRESENTANDO ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADA A SUA FINALIDADE. UNIFORMEMENTE ENROLADA, COM BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS ISENTA DE FALHAS E LANUGEM, NAO ABRASIVA, AMOLDAVEL, AERADA, RESISTENTE AOS MEIOS DE ESTERILIZACAO, CONFORME NORMAS DA ABNT NBR 14056, ACONDICIONADA EM PACOTES CONTENDO 12 UNIDADES. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTENDO NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 106/2003 ISENTO DE AMIDO | 4,853 | 4.853,00 |
| 20 | 200 | PCT | AVENTAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, SEM MANGA, EM TNT, BRANCO, COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO, MINIMO 01 METRO DE COMPRIMENTO. TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 14,380 | 2.876,00 |
| 21 | 05 | UND | BANDEJA HOSPITALAR EM ACO INOX. TAMANHO MINIMO DE 22CMX11CMX3,5CM | 51,430 | 257,15 |
| 22 | 20 | UND | BOLSA COLETORA DE URINA INTERNA FECHADO C/2000 ML | 3,888 | 77,76 |
| 23 | 100 | UND | BOTA DE UNNA. BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO E ÁGUA DEIONIZADA. DOIS ANOS, DESDE QUE, O PRODUTO SEJA ARMAZENADO NAS CONDIÇÕES INDICADAS NA INSTRUÇÃO DE USO E A EMBALAGEM SEJA MANTIDA INTACTA. APRESENTAÇÃO: 10,2 cm x 7 m | 35,106 | 3.510,60 |
| 24 | 500 | PCT | CAMPO OPERATORIO MEDINDO 45CM X 50CM, CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO, SOBREPOSTO TIPO TELA, FIXADAS ENTRE SI, DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS, COM NO MÍNIMO 21 G, POSSUIR COSTURAS PARA EVITAR DESFIAMENTO DAS LATERAIS E DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO EM FORMA DE CADARÇO DUPLO, FORMANDO UMA ALÇA, ISENTA DE SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES ÓPTICOS, MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, RASGOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES. CONFORME NORMAS ABNT NBR 14767. VALIDADE: 60 MESES | 61,783 | 30.891,50 |
| 25 | 100 | UND | CAMPO OPERATÓRIO FENESTRADO ESTÉRIL, TAMANHO 40CM X 40CM, DESCARTÁVEL, PRODUTO ATÓXICO E HIPOALERGENICO, REPELE LÍQUIDOS. UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS LOCALIZADOS. POSSUI FENESTRA APROXIMADA DE 10CM, E DOBRA CIRÚRGICA. DUPLA EMBALAGEM GARANTINDO A ESTERILIDADE ATÉ O USO | 5,831 | 583,10 |
| 26 | 20 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 16 “ABOCATH” | 1,141 | 22,82 |
| 27 | 20 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 18 “ABOCATH” | 1,183 | 23,66 |
| 28 | 100 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 20 “ABOCATH” | 1,356 | 135,60 |
| 29 | 200 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 22 “ABOCATH” | 1,184 | 236,80 |
| 30 | 200 | UND | CATETER INTRA VENOSO Nº 24 “ABOCATH” | 1,432 | 286,40 |
| 31 | 10 | UND | COLCHAO PIRAMIDAL D-28 (TIPO CAIXA DE OVO) SOLTEIRO MEDINDO NO MÍNIMO 1,88X0,85X0,4CM | 61,016 | 610,16 |
| 32 | 60 | CX | CAIXA COLETORA DE PERFURO-CORTANTES 03 LITROS. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853. CAIXA COM 10 UNIDADES | 21,415 | 1.284,90 |
| 33 | 60 | CX | CAIXA COLETORA DE PERFURO-CORTANTES 07 LITROS. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853. CAIXA COM 10 UNIDADES | 28,146 | 1.688,76 |
| 34 | 1500 | PCT | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5: CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, PESO APROXIMADO DE 465GR POR PACOTE MEDINDO 15 CM X 30 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PACOTES COM 500 UNIDADES, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT NBR 13843. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTER NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003 | 21,269 | 31.903,50 |
| 35 | 1500 | PCT | COMPRESSA DE GAZE 10 X 10: CONSTITUÍDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2, PESO APROXIMADO DE 750GR POR PACOTE MEDINDO 20 CM X 40 CM QUANDO ABERTA, COM 5 DOBRAS E 8 CAMADAS DE MODO A MEDIR 10 CM X 10 CM QUANDO DOBRADA, COM AS BORDAS VOLTADAS PARA PARTE INTERNA E SEM FIOS SOLTOS. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. PACOTES COM 500 UNIDADES, NÃO ESTÉRIL. COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, DENTRO DAS NORMAS DA ABNT NBR 13843. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTER NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003 | 43,079 | 64.618,50 |
| 36 | 50 | CX | HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO COM ALGODÃO HIDRÓFILO NAS PONTAS. CAIXA COM 150 UNIDADES | 1,923 | 96,15 |
| 37 | 20 | CX | CURATIVO ADESIVO REDONDO POS COLETA/PUNÇÃO P/SANGUE C/200 UND | 9,851 | 197,02 |
| 38 | 100 | UND | DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA E REMOCAO DA MATERIA ORGANICA DE TODOS OS INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS. BASTERIOSTATICOS, DIMINUI A CARGA MICROBIANA DE ACAO INSTANTANEA, CONTEM NA SUA FORMNULA ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, ALCOOL ISOPROPILICO E TENSOATIVOS NAO IONICOS COM PH NEUTRO. EMBALAGEM COM 1000 ML | 51,891 | 5.189,10 |
| 39 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 150 X 300 MM C/100 UND | 65,200 | 652,00 |
| 40 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 200 X 300 MM C/100 UND | 56,300 | 563,00 |
| 41 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 230 X 350 MM C/100 UND | 73,533 | 735,33 |
| 42 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 50 X 230 MM C/ 100 UND | 14,303 | 143,03 |
| 43 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 70 X 130 MM C/ 100 UND | 12,873 | 128,73 |
| 44 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 160 MM C/100 UND | 12,498 | 249,96 |
| 45 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 230 MM C/100 UND | 33,675 | 673,50 |
| 46 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 260 MM C/100 UND | 19,664 | 393,28 |
| 47 | 100 | UND | EQUIPO DE 2 VIAS (MULTIVIAS, POLIFIX) COM CLAMP, QUE SE ADAPTE A QUALQUER EQUIPO/SERINGA.ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE | 1,041 | 104,10 |
| 48 | 5 | PCT | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRA VENOSO OU AGULHA). VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. CONTEM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO; CAMARA PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE; ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 25 UND, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 37,444 | 187,22 |
| 49 | 10 | PCT | ESCOVA ENDOCERVICAL COM PONTA PROTEGIDA, DESCARTAVEL, ATOXICA, PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, PONTA PROTEGIDA POR ESFERA DE RESINA. APRESENTACAO EM PACOTES COM 100 UND | 25,638 | 256,38 |
| 50 | 10 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESISTENTE À QUEDAS E LIVRE DE LÁTEX. VISOR COM UMA LEITURA FÁCIL E PRECISA. PÊRA GRANDE PARA RÁPIDA INSUFLAÇÃO DO MANGUITO. BRAÇADEIRA COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE E LAVÁVEL. MANÔMETRO MOLDADO EM ABS OU LIGA TERMOPLÁSTICA PROPORCIONANDO DURABILIDADE E ABSORÇÃO DE IMPACTOS E CHOQUES. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS AAMI / ANSI SP10 OU GAMMA. POSSUIR LAUDO TÉCNICO DO IPEM (INMETRO) COM CERTIFICAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIVIDUAL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS POR PERÍODO DE 2 ANOS E 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE CALIBRAÇÃO APÓS A DATA DE COMPRA. AS INFORMAÇÕES DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, O QUAL DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA. DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO, 01 BOLSA COM ZÍPER PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS | 262,387 | 2.623,87 |
| 51 | 05 | UND | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO RESISTENTE À QUEDAS E LIVRE DE LÁTEX. VISOR COM UMA LEITURA FÁCIL E PRECISA. PÊRA GRANDE PARA RÁPIDA INSUFLAÇÃO DO MANGUITO. BRAÇADEIRA COM FECHAMENTO EM VELCRO RESISTENTE E LAVÁVEL. MANÔMETRO MOLDADO EM ABS OU LIGA TERMOPLÁSTICA PROPORCIONANDO DURABILIDADE E ABSORÇÃO DE IMPACTOS E CHOQUES. DEVERÁ ATENDES AS NORMAS AAMI / ANSI SP10 OU GAMMA. POSSUIR LAUDO TÉCNICO DO IPEM (INMETRO) COM CERTIFICAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIVIDUAL. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MATERIAIS POR PERÍODO DE 2 ANOS E 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE CALIBRAÇÃO APÓS A DATA DE COMPRA. AS INFORMAÇÕES DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DO CATÁLOGO ORIGINAL DO PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA, O QUAL DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA. DEVERÁ ACOMPANHAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: 01 BRAÇADEIRA COM MANGUITO OBESO, 01 BOLSA COM ZÍPER PARA ACONDICIONAMENTO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS | 300,668 | 1.503,34 |
| 52 | 50 | UND | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 COM CAPA EM ROLO | 5,701 | 285,05 |
| 53 | 10 | PCT | ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 PECAS, ESPATULA DE MADEIRA DE COR NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, COM 18CM DE COMPRIMENTO E 1 EXTREMIDADE ARREDONDADA E A OUTRA AFILADA, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, TIPO DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO, ADOTADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA. APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, FABRICACAO/VALIDADE | 6,069 | 60,69 |
| 54 | 800 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBADOS INDIVIDUALMENTE | 0,933 | 746,40 |
| 55 | 800 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO M. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBADOS INDIVIDUALMENTE | 1,090 | 872,00 |
| 56 | 400 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO G. 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS, ARTICULADOS CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBADOS INDIVIDUALMENTE | 1,376 | 550,40 |
| 57 | 250 | UND | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50MT | 2,552 | 638,00 |
| 58 | 200 | UND | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM. COM TINTA ESPECIAL QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR. BOA FIXACAO, TAMANHO MINIMO DE 30M, EM ROLO | 3,463 | 692,60 |
| 59 | 400 | UND | FITA MICROPOROSA 2,5X4,5. FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA UTILIZADA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTECAO DE CORTES, ETC. DEFINA ESPESSURA E BOA FIXACAO. EM ROLO | 2,266 | 906,40 |
| 60 | 400 | UND | FITA MICROPOROSA 5X4,5. FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA UTILIZADA PARA FIXACAO DE CURATIVOS, PONTO FALSO, PROTECAO DE CORTES, ETC.DE FINA ESPESSURA E BOA FIXACAO. EM ROLO. | 4,112 | 1.644,80 |
| 61 | 100 | FR | FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML. POSSUIR PROPRIEDADES DE FIXACAO E SUSTENTACAO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGACOS DE MATERIAL BIOLOGICO ESTENDIDOS EM LAMINA DE VIDRO | 7,033 | 703,30 |
| 62 | 20 | UND | FORMOL LIQUIDO 10% C/1000ML | 18,306 | 366,12 |
| 63 | 50 | PCT | FRONHA DESCARTAVEL, 50X70. COR BRANCA, EM TNT, PACOTE COM 10 UNIDADES | 18,423 | 921,15 |
| 64 | 100 | RL | GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO, MEDINDO 91X91CM, COM 13 FIOS POR CM2, NAO ESTERIL, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, 04 DOBRAS, 08 CAMADAS, TEXTURA UNIFORME, ADEQUADA, ALVEJADA E HIDROFILIZADA, ISENTA DE RESIDUOS, MANCHAS, FALHAS, DEVEM SER BRANQUEADAS, PURIFICADAS, ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO E AMIDO, POSSUIR PH COM INTERVALO ENTRE 5,0 E 8,0 APRESENTAR HIDROFILIDADE MENOR OU IGUAL A 15 SEGUNDOS, SEM FILAMENTO RADIOPACO, CONFORME NORMAS ABNT NBR 14108, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA COM 01 UNIDADES, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE DO PRODUTO: 60 MESES, CONTER NUMERO DE LOTE, CONSTANDO PRODUTO INTERNO E DADOS EXTERNOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA CONFORME PORTARIA INMETRO 106/2003, PESO DE 1450 KG A 1650 KG POR ROLO | 50,105 | 5.010,50 |
| 65 | 100 | FRC | GEL PARA ECG. MEIO DE CONTATO PARA ELETRODOS. PH NEUTRO. NAO GORDUROSO E INODORO. ATOXICO. PARA USO EXTERNO. C/100G. | 2,019 | 201,90 |
| 66 | 50 | UND | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS, SOLUÇÃO A BASE QUATERNARIO DE AMONIO, COM 1000 ML | 15,090 | 754,50 |
| 67 | 05 | CX | INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS. COM TINTA ESPECIAL QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, PARA COMPROVAÇAO DE ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS. CAIXA COM 250 TIRAS | 81,739 | 408,70 |
| 68 | 05 | UND | KIT COLAR CERVICAL EM PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, ESTOFADO NAS BORDAS, ALMOFADAS DE APOIO SOBRE O EXTERNO, ALTURA REGULAVEL E FECHO DE VELCRO, ADULTO, TAMANHO P, M E G | 56,975 | 284,88 |
| 69 | 03 | UND | KIT PARTO DESCARTAVEL | 42,626 | 127,88 |
| 70 | 20 | UND | LANTERNA CLINICA PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL. LUZ BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA VERDADEIRA COR DO TECIDO. ACIONAMENTO PARA LIGAR E DESLIGAR SEM A NECESSIDADE DE MANTER O DEDO PRESSIONADO. LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE 10.000 HORAS | 53,456 | 1.069,12 |
| 71 | 05 | UND | LIXEIRA BASCULANTE, DE PLASTICO, 60 LITROS. BRANCA DE FACIL HIGIENIZACAO | 98,357 | 491,79 |
| 72 | 15 | UND | LIXEIRA INOX C/ PEDAL E C/TAMPA 12LTS (POLIDO) | 106,873 | 1.603,10 |
| 73 | 15 | UND | LIXEIRA INOX C/ PEDAL E C/TAMPA 20LTS (POLIDO) | 197,635 | 2.964,53 |
| 74 | 50 | PAR | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5. BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICA E LEVEMENTE TALCADAS. COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA NA EMBALAGEM. EMBALADAS AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO | 1,178 | 58,90 |
| 75 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTRO, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES) CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 16,855 | 842,75 |
| 76 | 300 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTRO, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES) CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 15,910 | 4.773,00 |
| 77 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 15,923 | 796,15 |
| 78 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P. DE VINIL, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, SEM TALCO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 16,954 | 847,70 |
| 79 | 20 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M. DE VINIL, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, SEM TALCO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 16,767 | 335,34 |
| 80 | 02 | CX | PAPEL CREPADO 30X30. BRANCO, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAS. CAIXA COM 500 UNIDADES | 83,260 | 166,52 |
| 81 | 02 | CX | PAPEL CREPADO 60X60. BRANCO, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS. CAIXA COM 500 UNIDADES | 292,604 | 585,21 |
| 82 | 04 | RL | PAPEL LENCOL EM ROLO 70X50. DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, COR BRANCA | 8,983 | 35,93 |
| 83 | 05 | UND | PINÇA ANATOMICA 12 CM, SEM DENTE DE RATO, RETA, DE AÇO | 10,844 | 54,22 |
| 84 | 50 | UND | POVIDINE DEGERMANTE C/1000 ML | 25,504 | 1.275,20 |
| 85 | 50 | UND | POVIDINE TOPICO C/1000 ML | 24,396 | 1.219,80 |
| 86 | 60 | UND | PACOTE PARA LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO COM 100 LITROS. PARA LIXO INFECTADO NAO PERFURANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES | 43,803 | 2.628,18 |
| 87 | 60 | UND | PACOTE PARA LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO COM 50 OU 60 LITROS. PARA LIXO INFECTADO NÃO PERFURANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES | 28,975 | 1.738,50 |
| 88 | 60 | UND | PACOTE PARA LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO COM 15 OU 20 LITROS. PARA LIXO INFECTADO NAO PERFURANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES | 21,452 | 1.287,12 |
| 89 | 20 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.19 | 0,223 | 4,46 |
| 90 | 20 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.21 | 0,238 | 4,76 |
| 91 | 20 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.23 | 0,210 | 4,20 |
| 92 | 20 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.27 | 0,276 | 5,52 |
| 93 | 2000 | UND | SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL 1,0 ML C/ AGULHA CURTA 8 X 0,3mm (Comprimento 5/16”) (Calibre 30G) CONFORME NR 32 | 0,627 | 1.254,00 |
| 94 | 1500 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA | 0,293 | 439,50 |
| 95 | 500 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA | 0,390 | 195,00 |
| 96 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA | 0,182 | 182,00 |
| 97 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA | 0,202 | 202,00 |
| 98 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ AGULHA | 0,231 | 231,00 |
| 99 | 05 | UND | SOLUCAO DE LUGOL 5% C/1000 ML | 126,282 | 631,41 |
| 100 | 50 | PCT | SONDA CATETER TIPO OCULOS ADULTO PCT C/10 UND | 10,688 | 534,40 |
| 101 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 12 C/BALÃO | 3,815 | 38,15 |
| 102 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 14 C/BALÃO | 3,532 | 35,32 |
| 103 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 16 C/BALÃO | 3,557 | 35,57 |
| 104 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 18 C/BALÃO | 3,359 | 33,59 |
| 105 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO | 3,504 | 35,04 |
| 106 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 22 C/BALÃO | 4,092 | 40,92 |
| 107 | 05 | PCT | SONDA URETRAL Nº 14 PCT C/10 UND | 5,984 | 29,92 |
| 108 | 05 | PCT | SONDA URETRAL Nº 12 PCT C/10 UND | 6,858 | 34,29 |
| 109 | 100 | PCT | SONDA URETRAL Nº 10 PCT C/10 UND | 5,504 | 550,40 |
| 110 | 05 | PCT | SONDA URETRAL Nº 8 PCT C/10 UND | 7,253 | 36,27 |
| 111 | 100 | PCT | SONDA URETRAL Nº 6 PCT C/10 UND | 5,654 | 565,40 |
| 112 | 1000 | UND | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100/125ML SIST.FECH.FRASCO SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 2,204 | 2.204,00 |
| 113 | 1000 | UND | SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST.FECH.FRASCO SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 2,305 | 2.305,00 |
| 114 | 100 | UND | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST.FECH.FRASCO SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA | 2,789 | 278,90 |
| 115 | 10 | UND | TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BRANCO | 12,624 | 126,24 |
| 116 | 05 | UND | TESOURA IRIS CIRURGICA RETA C/PONTA FINA 12CM | 16,068 | 80,34 |
| 117 | 05 | UND | TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM | 18,009 | 90,05 |
| 118 | 05 | UND | TESOURA IRIS | 15,480 | 77,40 |
| 119 | 05 | PCT | TOUCA DESCARTAVEL C/ ESLASTICO PCT C/100 UND | 7,295 | 36,48 |
| 120 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.3,5 | 5,341 | 53,41 |
| 121 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.5,0 | 5,404 | 54,04 |
| 122 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.7.0 | 5,276 | 52,76 |
| 123 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.7.5 | 5,276 | 52,76 |
| 124 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.8.0 | 4,905 | 49,05 |
| 125 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.8.5 | 5,276 | 52,76 |
| 126 | 05 | UND | UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO | 16,618 | 83,09 |
| 127 | 30 | CX | URIPEN Nº 6 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. CAIXA COM 2 UNIDADES | 1,779 | 53,37 |
| 128 | 20 | UND | VASELINA LIQUIDA C/ 1000ML | 19,787 | 395,74 |
| 129 | 05 | UND | PINÇA ADSON DENTE DE RATO 9 CM | 12,486 | 62,43 |
| 130 | 05 | UND | PINÇA ADSON ANATÔMICA 9 CM | 10,972 | 54,86 |
| 131 | 05 | UND | PINÇA ANATÔMICA 9 CM | 13,568 | 67,84 |
| 132 | 05 | UND | PINÇA KOCHER CURVA 12 CM | 35,647 | 178,24 |
| 133 | 05 | UND | TESOURA IRIS PONTA ROMBA 11 CM | 23,943 | 119,72 |
| 134 | 05 | UND | # TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO. BIP DIFERENCIADO PARA TEMPERATURAS QUE CARACTERIZAM FEBRE. RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚTIL MA LEITURA EFETUADA; DISPLAY LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO.DESLIGA AUTOMATICAMENTE. MÉTODO DE MEDIÇÃO.SEM CONTATO DISTÂNCIA EFETIVA: 5CM ~ 8CM | 187,936 | 939,68 |
| 135 | 05 | UND | - TIMER MECÂNICO 0-60 MINUTOS (TIMER TEMPORIZADOR) BOTÕES DE REGULAGEM NA PARTE FRONTAL DO PRODUTO MOLDADO EM PLASTICO RIGIDO TIMER REGRESSIVO USA 1 PILHA AA 1,5V DIMENSÕES: ALTURA 6CM, LARGURA 6CM E ESPESSURA 2,8CM | 38,290 | 191,45 |
| 136 | 05 | UND | KIT ESTESIÔMETRO - KIT MONOFILAMENTOS - TESTE DE SENSIBILIDADE DOTADO DE SEIS CANETAS COM FILAMENTOS DE DIFERENTES CALIBRES SEU KIT É COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE 07 MONOFILAMENTOS DE NYLON, DE COMPRIMENTOS IGUAIS, CORES E DIÂMETROS DIFERENTES EXERCEM FORÇAS DE 0,05G A 300G, QUANDO APLICADOS SOBRE A PELE. ACOMPANHA UMA CANETA RESERVA | 198,983 | 994,92 |
| 137 | 05 | UND | KIT COMPLETO: MÁSCARA DE VENTURI ADULTO (DESCRIÇÃO: 01 MÁSCARA COM TUBO FLEXÍVEL (CORRUGADO); 06 CONECTORES PARA FLUXO DE 02 DIFERENCIADO POR CORES (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%); 01 EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2,1M; 01 COPO DE UMIDIFICAÇÃO | 15,532 | 77,66 |
| 138 | 02 | UND | KIT COMPLETO: MÁSCARA DE VENTURI PEDIÁTRICO (DESCRIÇÃO: 01 MÁSCARA COM TUBO FLEXÍVEL (CORRUGADO); 06 CONECTORES PARA FLUXO DE 02 DIFERENCIADO POR CORES (24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%); 01 EXTENSÃO PARA OXIGÊNIO 2,1M; 01 COPO DE UMIDIFICAÇÃO | 17,499 | 35,00 |
| 139 | 05 | UND | TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA INTERNO E EXTERNO | 53,174 | 265,87 |
| 140 | 05 | UND | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (APOIO DE BRAÇO HOSPITALAR) MATERIAL DE CONFECÃO: AÇO INOXIDÁVEL. APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL | 118,046 | 590,23 |
| 141 | 1000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9%, CONTA-GOTAS USO EXTERNO COM 100 ML (SISTEMA ABERTO) | 1,837 | 1.837,00 |
| 142 | 1000 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9%, CONTA-GOTAS USO EXTERNO COM 240/250 ML (SISTEMA ABERTO) | 1,730 | 1.730,00 |
| 143 | 500 | UND | SORO FISIOLÓGICO 0,9%, CONTA-GOTAS USO EXTERNO COM 500 ML (SISTEMA ABERTO) | 3,040 | 1.520,00 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 291.740,92 |

3.2 – Os valores de referência estão de acordo com os orçamentos prévios realizados junto as empresas OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, ALTERMED MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, BIOMEDI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, pesquisa realizada no site www.bancodeprecos.com.br, pregão presencial nº 39/2015 de Benedito Novo, pregão presencial nº 25/2016 de Rio dos Cedros, pesquisa em sites de compras e pregão eletrônico nº 3/2015, realizado pelo Consórcio CIGAMERIOS, que se encontram anexos a este termo.

3.3 – As proponentes vencedoras dos itens 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 34, 35 e 64 deverão apresentar amostras dos itens vencidos, em até 03 (três) dias úteis, após a empresa ser declarada vencedora na Secretaria Municipal de Saúde de Benedito Novo/SC, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Bairro Centro, cep: 89.124-000, Benedito Novo/SC, para verificação da conformidade dos itens vencidos com o exigido no Edital.

4 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O PAGAMENTO será efetuado através de depósito bancário na conta do fornecedor em até 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços e a emissão das respectivas notas fiscais, e após a conferência e aceitação dos serviços prestados.

4.2 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da regularização do mesmo.

4.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.4 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.5 – O(s) recurso (s) necessário (s) à presente contratação, acha-se (m-se) classificado(s) na(s) dotação (es) orçamentária (s) que se segue (m):

03.001.006.181.0033.2011.3390303600.1000000 – Recursos Ordinários

04.001.010.301.0041.2017.3390303600.1020000 – Receitas de Impostos – Saúde

04.001.010.301.0041.2017.3390303600.1380101 – SUS/União - PAB

04.001.010.301.0041.2017.3390303600.1380105 – SUS/União - PMAQ

04.001.010.301.0041.2017.3390303600.3380105 – SUS/União - PMAQ

04.001.010.301.0041.2053.3390303600.1020000 - Receitas de Impostos – Saúde

04.001.010.301.0041.2053.3390303600.1380101 - SUS/União - PAB

04.001.010.301.0041.2053.3390303600.1670101 – SUS/Estado – SF

5 - DO PRAZO CONTRATUAL, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2016, ou até a total entrega das quantidades licitadas, prevalecendo o que vencer primeiro, não podendo ser prorrogado.

5.2 - A CONTRATADA deverá entregar os objetos deste Contrato, no local indicado na autorização de fornecimento - AF.

5.3 - Os objetos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência do Contrato.

5.4 - Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF – Autorização de Fornecimento.

5.5 - No ato da entrega dos objetos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

5.6 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório.

5.7 - Fica aqui estabelecido que os objetos deste contrato serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi solicitado;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

5.8 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.9 - Se a substituição dos objetos entregues não forem realizados no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

5.10 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

5.11 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da habilitação, ao exigido no art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27 da Lei nº 8666/93 conforme o caso.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle governamental; 
	II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação vigente; 
	III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;
	IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRANTANTE:

I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações solicitadas;

II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Termo.

8 - DAS PENALIDADES

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

8.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

8.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

8.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

8.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 01 de fevereiro de 2016.

RONIE GILBERTO LOEWEN

Secretário de Saúde e Bem Estar Social

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito