Secretaria de Saúde e Assistência Social

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 25000.140770/2014-29 E PROPOSTA Nº 10624.466000/1140-03, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO

Tipo de Julgamento: menor preço por itens

Forma de Fornecimento: Única e Imediata

Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 023/2015 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

O MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO, CNPJ: 83.102.780/0001-08, em conformidade com a legislação vigente e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar LICITAÇÃO, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por itens, dispondo no presente Edital as condições de sua realização.

1 – LOCAL E DATA

1.1 - A sessão pública por meio de sistema eletrônico no sítio “http://bllcompras.org.br para abertura das propostas dar-se-á:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até às 09h00min do dia 18/03/2016.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h05m do dia 18/03/2016.

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30m do dia 18/03/2016.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

ENDEREÇO FÍSICO: Prefeitura Municipal, Sala de Reunições, Rua Celso Ramos, 5.070, Centro, Benedito Novo/SC.

E-MAIL: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br

TELEFONE/FAX: (47) 3385-0487

2 - OBJETO

2.1 - A presente Licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 25000.140770/2014-29 E PROPOSTA Nº 10624.466000/1140-03, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO, conforme quantidades e características técnicas descritas no ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS MODELO.

2.2 - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a licitante EXAMINOU CRITERIOSAMENTE OS DOCUMENTOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS e que atendem todas as características e especificações mínimas exigidas.

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar desta licitação empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação e estejam credenciadas na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, a qual atuará como órgão provedor do sistema eletrônico “http://bllcompras.org.br”.

3.2 - Não será admitida a participação de:

a) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados;

b) empresas cuja falência tenha sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em dissolução ou em liquidação;

c) empresas cujos proprietários ou sócios sejam servidores públicos, vereadores ou agentes políticos do Município de Benedito Novo/SC;

d) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladas, coligadas ou subsidirários entre si.

3.2.1 - A não observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento se sujeita às penalidades cabíveis.

4 - REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

4.1 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no portal de compras eletrônicas da BLL, através do site http://bllcompras.org.br.

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

4.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao município de Garopaba, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1 - Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão, até a data e hora marcadas para recebimento das propostas, encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

5.1.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a) conter, em campo próprio do sistema, o preço unitário e total por lote, sendo que:

a.1) no preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;

b) conter, em campo próprio destinado à descrição detalhada do objeto ofertado, a especificação complementar do objeto cotado;

c) conter a marca e modelo do produto/objeto cotado;

5.1.2 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.

5.2 - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.3 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública.

5.4 - Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro, pelo sistema, ou de sua desconexão.

5.5 - Caso haja omissão, na proposta, dos prazos de sua validade e/ou de garantia, aplicar-se-ão os prazos estipulados neste edital.

5.5.1 - Em caso de omissão da marca e/ou modelo do produto ofertado, o pregoeiro aceitará as propostas e colherá, após a fase de lances, via chat, da empresa melhor classificada, a(s) informação(ões) referente(s) ao(s) dado(s) faltante(s).

5.5.1.1 - Caso a empresa melhor classificada não responda, no prazo máximo fixado, a indagação do pregoeiro via chat, a sua proposta será considerada desclassificada.

6 - ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO

6.1 - Encerrado o prazo de recebimento das propostas o pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, verificando a validade das propostas conforme exigências do edital.

7 - FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 - Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO POR ITEM.

7.2 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

7.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2- No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3 - Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO UNITÁRIO DO ITEM.

7.4 - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5 - Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6 - Ao término do horário para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1 - O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2 - Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7 - Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8 - Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

8 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 - Após análise da proposta, o Pregoeiro divulgará a melhor proposta classificada a participar da etapa de lances para cada item, e as propostas desclassificadas se houverem.

8.2 - Na hipótese da proposta de menor valor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

8.3 -Será desclassificada a proposta que:

8.3.1 - Não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

8.3.2 - Apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

8.3.3 - Apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

8.3.4 - Transcorrida a etapa de lances, será considerado excessivo o preço do último lance, ou do valor negociado com o pregoeiro, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que for composto por preço unitário superior ao máximo unitário admitido pela licitada, conforme a estimativa de preços constante do ANEXO I – Proposta de Preços - Modelo.

8.3.5 - Não será aceita pelo pregoeiro proposta de preço que contemple preço unitário excessivo aos preços unitários máximos estabelecidos pela administração.

8 – HABILITAÇÃO

8.1 – Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

8.1.1 - Habilitação Jurídica:

8.1.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

8.1.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;

8.1.1.3 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;

8.1.1.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.1.1.5 – Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social as atividades compatíveis com o objeto deste Edital.

OBS.: Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de autenticação.

8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.1.2.1 - Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

8.1.2.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, atráves de Certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

8.1.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

8.1.2.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, emitida pelo Município sede da empresa licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

8.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;

8.1.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011).

OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

8.1.3 - Outros Documentos:

8.1.3.1 - Declaração de Cumprimento do Disposto no Artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, ou seja, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo ANEXO II.

8.1.3.2 - Declaração atestando a inexistência de fato superveniente impeditivo que desabone sua participação em licitações públicas, conforme modelo ANEXO III. O pregoeiro ainda poderá fazer consulta “on line” através do portal da transparência do governo federal http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/ quanto a inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

8.2 – Tratamento diferenciado para as ME/EPP:

8.2.1 - As licitantes que se enquadram como ME/EPP, nos termos da LC 123/2006, deverão comprovar essa condição mediante apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, certidão essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 8.3.

8.2.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de ME/EPP, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve identificar-se como tal no sistema de compras eletrônicas, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC 123/2006.

8.3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

8.3.1 - Os documentos de habilitação solicitados deverão ser anexados no sistema de compras eletrônicas, endereço http://bllcompras.org.br quando do cadastramento da proposta de preço.

8.3.2 - É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada junto ao sistema, visto que, o pregoeiro inabilitará o licitante no certame caso na fase da habilitação verifique-se algum documento faltante ou vencido no sistema de compras eletrônicas.

8.3.3 - Os originais dos documentos exigidos neste edital, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na RUA CELSO RAMOS, 5.070, CENTRO – BENEDITO NOVO/SC - CEP: 89124-000, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação do pregoeiro, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 - As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico através do sistema de compras eletrônicas no endereço http://bllcompras.org.br.

9.1.1 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

9.1.2 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

10 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1 - Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

10.1.1 - A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

10.2 - A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias.

10.2.1 - Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão publica do pregão.

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

10.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.

10.7 - Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

11 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.

11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente, ocorrendo esta no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data de apresentação da proposta de preço.

12 – PRAZO CONTRATUAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

12.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, ou até a entrega do objeto licitado, prevalecendo o que vencer primeiro.

12.2 - A entrega dos objetos deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após efetuada sua solicitação através da ordem de fornecimento.

12.3 - O local de entrega dos equipamentos é a Sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Município de Benedito Novo, em dias úteis e em horário de expediente.

12.4 - No ato da entrega dos objetos o fornecedor deverá apresentar nota fiscal que será submetida à aprovação e conferência, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

12.5 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório.

12.6 - Fica aqui estabelecido que os objetos deste contrato serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi solicitado;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

12.7 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

12.8 - Se a substituição dos objetos entregues não forem realizados no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

12.9 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

12.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

13 - PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais.

13.1.1 - A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço.

13.2 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura.

13.3 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

13.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

13.5 - A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

13.6 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação.

13.7 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

13.8 - Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da constituição do Estado de Santa Catarina.

13.9 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e conseqüentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13.10 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

13.11 – O(s) recurso (s) necessário (s) à presente contratação, acha-se (m-se) classificado(s) na(s) dotação (es) orçamentária (s) que se segue (m):

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523500.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523500.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.3330000 – Transf. convênios união - saúde

14 - PENALIDADES

14.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

14.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

14.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

14.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

14.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

14.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

14.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

14.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

14.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

15 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO

15.1 - Para efetuar o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto deste Edital, por parte do CONTRATANTE, fica nomeado o Senhor RONIE GILBERTO LOEWEN, Secretário de Saúde, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8666/93.

16 – REAJUSTE DOS PREÇOS

16.1 - No caso de ocorrer reajuste de preço, observada a periodicidade mínima de 12 meses a contar da data de apresentação das propostas, este será reajustado com base no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas - FGV, acumulado no período.

16.2 - O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação poderá ser reajustado nos termos do artigo 65 da Lei 8.666/93.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

17.2 - A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no artigo 7º, da Lei nº 10.520/02, bem como as previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

17.3 - Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Benedito Novo na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e local.

17.4 - Detalhes não citados referentes a prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

17.5 – O Prefeito de Benedito Novo poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

17.6 – Não cabe à BLL - Bolsa de Licitações e Leiloes qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

17.7 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro ou Autoridade Superior em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

17.8 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o local da realização do certame, ou seja, o foro da Comarca de Timbó/SC.

17.9 - O fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar nos preços vencidos, será convocado para assinar o contrato no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a homologação, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal.

17.10 - Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro através do e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Setor de Protocolo, da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070 - Centro, CEP 89.124-000, na cidade de Benedito Novo/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

17.11 - Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br.

17.12 - São partes integrantes deste Edital:

a) Anexo I – Proposta de Preços - Modelo;

b) Anexo II - Declaração de Não Emprego de Menores, Artigo 7º da Constituição Federal;

c) Anexo III - Declaração Atestando a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo;

d) Anexo IV – Minuta de Contrato;

e) Anexo V – Termo de Referência.

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

BENEDITO NOVO, 03 de Março de 2016.

| JEAN MICHEL GRUNDMANN Prefeito Municipal | LADEMIR KUMMROW Assessor Jurídico OAB/SC nº. 17.560 |
| --- | --- |

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

Orçamento estimado pela Administração

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade/UF: |  | CEP: |  |
| E-mail: |  | Fone: |  |

| Item | Qtd |  | Descrição do Objeto | Complementação | PREÇO ESTIMADO |  | Marca Modelo | PREÇO COTADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Und |  |  | Unit. R$ | Total R$ |  | Unit. R$ | Total R$ |
| 1 | 4 | Und | Ar Condicionador split 7.000 BTUs quente/frio, 220v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima de um ano e eficiência energética selo procel classe A | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 1.243,23 | 4.972,92 |  |  |  |
| 2 | 7 | Und | Ar Condicionador split 9.000 BTUs quente/frio, 220v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima de um ano e eficiência energética selo procel classe A | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 1.383,54 | 9.684,78 |  |  |  |
| 3 | 1 | Und | Ar Condicionador split 60.000 BTUs frio, 380v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima de um ano. | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 8.266,33 | 8.266,33 |  |  |  |
| 4 | 2 | Und | Ar Condicionador split 12.000 BTUs quente/frio, 220v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima de um ano e eficiência energética selo procel classe A | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 1.591,00 | 3.182,00 |  |  |  |
| 5 | 2 | Und | Ar Condicionador split 18.000 BTUs quente/frio, 220v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima de um ano e eficiência energética selo procel classe A | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 2.397,40 | 4.794,80 |  |  |  |
| 6 | 1 | Und | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL: L 2000mm x P 1000 mm x A 740mm Tampo: Fabricado em MDF, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado melanínico de alta pressão na cor cinza post formado 180° formam do um corpo único. Para fixação do tampo, utilizar 06 buchas metálicas M6 x 13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 03mm de espessura, fixada a base superior da coluna vertical por 02 parafusos por M6x45 e 02 parafusos M6x35 e na calha por 02 parafusos M6x 12mm. Estrutura: Dois pés. Cada pé composto por 02 colunas verticais. As colunas verticais em formato oblongo cortado 25 x 60, fabricada em chapa de aço de no mínimo 1.5mm de espessura dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de no mínimo 120mm com fechamento constituído por tampa fixa fabricadas em chapa de aço com 0,75mm de espessura. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior (patas) com 1,9mm de espessura, sem ponteiras ou chapas dobradas sem cantos vivos e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior, 02 niveladores de altura com rosca M8x40, fabricada em base em polipropileno, contendo buchas metálicas. Na base superior de cada pé, deve conter uma chapa de aço com 550mmx 40mmx5mm de espessura. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda Mig, não aparentes. Cor cinza. | - Apresentar junto com a proposta sob pena de desclassificação; certificado ambiental do fabricante estadual, dentro do prazo de validade, pela responsabilidade de socioambiental em nome da marca cotada, autenticado em cartório ou que possa conferir sua autenticidade por meio eletrônico; Quando o proponente não for o fabricante do produto, deverá ser apresentado carta de corresponsabilidade do fabricante, cujo documento esteja devidamente assinada e com firma reconhecida, comprometendo-se a fornecer o produto dentro das especificações do edital. Obs: Todas as peças metálicas usadas no processo de fabricação recebem tratamento desengraxante a quente por meio de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó, na cor cinza com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C. A camada de tinta deverá conter espessura mínima 60 micrômetros e aderência mínima. | 740,67 | 740,67 |  |  |  |
| 7 | 2 | Und | Bebedouro/Purificador Refrigerado Bebedouro com super vazão fornece até 3,5 litros/hora, tem sistema de compressor com duplo condensador, termostato frontal com regulagem de temperatura da água gelada entre 5ºc e 15ºc, maior reservatório de água gelada. Tipo de bebedouro: mesa; tipo de refrigeração: compressor; torneiras: 02; bandeja de água removível, atóxico, controle de temperatura: termostato frontal, aprovado pelo inmetro, baixo consumo de energia, dimensões aproximadas do produto: (axlxp) 100,5x315x315, alças laterais que facilita o deslocamento para limpeza |  | 586,00 | 1.172,00 |  |  |  |
| 8 | 22 | Und | CADEIRA FIXA MOD. SECRETÁRIA de aproximação sem apoio de braço Dimensões mínimas de: altura do encosto 300mm x largura do encosto 370mm – profundidade do assento 400mm x largura do assento 440mm. Cadeira Fixa de Aproximação sem apoia-braços. Assento e Encosto: Madeira do Assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. Estrutura do encosto do mesmo revestimento do assento. Espuma Injetada anatomicamente com densidade de 50 a 60 Kg/m3 com espessura de 40mm no assento e 35mm no encosto. Assento com bordas protegidas por perfil de PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. Encosto revestimento em tecido de polipropileno na cor verde claro. Capa do assento e do encosto sem costuras. A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos e pelo próprio perfil de PVC. Estrutura da cadeira: em tubo industrial redondo com diâmetro 7/8 e parede 1,06mm, dobrados em formato de 4 pés. Tubo de suporte do encosto em tubo do mesmo material dos pés formando um corpo único parede de 1,06mm. Sapatas em polipropileno injetado com formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, sem uso de produtos clorados para desengraxe, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor cinza, com camada de 60 mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C. | - Deverá estar em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. Montagem: *A cadeira deve ter no mínimo 02 anos de garantia mínima contra defeitos de fabricação | 228,00 | 5.016,00 |  |  |  |
| 9 | 6 | Und | # Mesa de Escritório: 1200mm x P 700mm x A 750mm, Tampos: Produzido em MDF com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado fórmica de alta pressão na cor cinza cristal com acabamento das bordas superiores e inferiores post formado em 180° formando um corpo único. As faces laterais do tampo recebem fita de borda em PVC 2mm de espessura na cor cinza cristal, ambas coladas pelo processo Hot Melt. O tampo da mesa menor possui passa cabos em ambas as extremidades fabricado em poliestireno na cor cinza. # Saia Frontal: Produzida em chapa única de MDF com espessura de 18mm com altura mínima de 400mm, acabamento em ambas as faces revestidas em laminado melinnico de alta pressão na cor cinza cristal. Borda longitudinal inferior em PVC 2mm de espessura na cor do móvel, coladas pelo processo Hot Melt. A fixação deverá ser nas colunas verticais com parafusos mini-fix e buchas metálicas com acabamento na cor do móvel. # Gaveteiro fixo 2 gavetas: Produzido chapa de MDF de 18mm, com revestimento de melaninico de alta pressão em ambas as faces na cor cinza cristal, acabamento nas bordas em fita de PVC 02mm na cor do móvel. Gavetas: Produzido em MDF de 18mm, com revestimento laminado fórmica de alta pressão em ambas as faces na cor cinza cristal, acabamento das bordas laterais post formado 90° e acabamento dos topos superior e inferior em fita de PVC 02mm na cor do móvel, corrediça metálica, chave com fechamento simultâneo (uma chave que tranca todas as gavetas). Puxadores de plástico, tipo alça, formato meia-lua, com distância entre os furos de 128mm. # Estrutura: Dois pés. Cada pé composto por 02 colunas verticais e 01 calha estrutural. As colunas verticais em formato oblongo cortado (25x60), fabricada em chapa de aço de no mínimo 1.5mm de espessura dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de no mínimo 70mm com fechamento constituído por tampa interna fixa e externa removível, fabricadas em chapa de aço com 0,75mm de espessura, engatadas nas colunas através de ganchos metálicos, formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior (patas) (40x77) com 1,9mm de espessura, sem ponteiras ou chapas dobradas sem cantos vivos e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior, 02 niveladores de altura com rosca M8x40, fabricada em base em polipropileno, contendo buchas metálicas. Na base superior, de cada pé, deve conter uma chapa de aço com 550mmx40mmx5mm de espessura. Calha estrutural de contato permanente com o tampo, horizontal para passagem da fiação dobrada em forma de “C” e fabricada em chapa de aço de 1,5mm de espessura, fixada as colunas verticais por 02 parafusos sextavados M10x16, através de 02 chapas soldadas nas extremidades da mesma. Na calha devem ser encaixados suportes de tomadas fabricadas em chapa de aço de 1,2mm de espessura, dobradas em forma de “L” com furação circular para 02 tomadas cada. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda Mig, não aparentes. Cor preta. | # - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: # Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. # Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 322,67 | 1.936,02 |  |  |  |
| 10 | 2 | Und | Longarina 2 lugares – reforçada. Conjunto longarina 02 (dois) lugares, constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura, 02 (dois) conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero verde claro. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1031mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos)injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor cinza claro, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 349,44 | 698,88 |  |  |  |
| 11 | 4 | Und | Longarina 3 lugares – reforçada. Conjunto longarina 03 (três) lugares, constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura, 02 (dois) conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero verde claro. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1031mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos)injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor cinza claro, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 516,00 | 2.064,00 |  |  |  |
| 12 | 4 | Und | Longarina 4 lugares – reforçada. Conjunto longarina 04 (quatro) lugares, constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura, 02 (dois) conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero verde claro. As dimensões ocupadas são: 837mm altura, 1031mm comprimento 518mm largura total e possui um espaço entre encostos 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos)injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubos aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor cinza claro, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 681,00 | 2.724,00 |  |  |  |
| 13 | 03 | Und | Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner) REQUISITOS MÍNIMOS: Padrão de cor: monocromático Memória: 64 MB Resolução de impressão:600x600 Resolução de digitação:1200x1200 Resolução de cópia: 600x600 Velocidade: 18 PPM Capacidade: 150 Páginas/bandeja Ciclo: 8.000 páginas/bandeja Interface: USB e REDE Frente e Verso: automático |  | 1.637,00 | 4.911,00 |  |  |  |
| 14 | 01 | Und | Tela de projeção REQUISITOS MÍNIMOS: Tipo: tripé Área visual: 1,80 x 1,80 m Tecido: Matte White (branco opaco) |  | 630,00 | 630,00 |  |  |  |
| 15 | 01 | Und | Projetor Multimídia (Datashow) REQUISITOS MÍNIMOS: Tecnologia: LED Resolução mínima nativa de 1024x768 Entrada: de VGA a FULL HD Luminosidade: mínimo de 2500 lúmens Conectividade: Entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI |  | 2.713,25 | 2.713,25 |  |  |  |
| 16 | 01 | Und | TV LED 42" Full HD, Entrada HDMI, USB, DivX, Contraste 100.000:1, Com alta taxa de contraste de 100.000:1 proporciona muito mais profundidade e detalhes em cada cena para você viver o que está assistindo. Conversor Digital Integrado (DTV), Recebe imagens em alta resolução (HD) da TV aberta, com muito mais qualidade e realismo sem distorções. Possui 1920x1080 linhas progressivas de resolução, que proporcionam imagens em alta definição permitindo explorar ao máximo as vantagens da transmissão digital. USB Plus Assista a seus vídeos HD em formato Divx, fotos e músicas diretamente de um dispositivo USB. Painel IPS Tecnologia que permite maior ângulo de visão nas telas de LCD, além de exibir com perfeição cenas de velocidade, com imagens livres de efeito fantasma. Áudio AVL (Auto Volume Level), Potência: 20 W RMS, Estéreo/SAP, Ajuste de Áudio: Balanço/ graves/ agudos, Imagem, Contraste: 100.000:1, Formato Tela: 16:9,Resolução: 1920 x 1080 pixels, Progressive Scan, XD Engine, Vida útil: 60.000 horas, Brilho: 500 cd/m2, Ângulo de visão: 178º x 178º, Sistema de cores: PAL-M / N / NTSC/ ISDB-TB, Conexões, 1 entrada vídeo componente, 2 entradas áudio e vídeo, 2 entradas HDMI 1(lateral), 1 entrada de áudio PC, 1 entrada RGB (15 pinos),1 entrada USB DivX HD, 1 entrada para TV a Cabo,1 entrada RS-232,1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico),1 Saída Digital – óptico,1 entrada para fone de ouvido, Conveniência, Modo AV: Cinema, esportes e jogos,Ajuste formato tela: 4:3 /16:9 / just scan / pelo programa/ zoom 1 e 2/ cinema Zoom, Ajuste temp. cor (ACC): quente/frio, Pré-ajustes áudio: Padrão / cinema / esportes / Jogos, Ajuste imagem: vivo / padrão/ cinema / esportes / jogos / expert 1 e 2, Ajuste áudio: Infinite Sound / Balanço / Agudos Graves / Reiniciar Áudio, Relógio: Sim, Canais favoritos: Sim, Bloqueio de teclas, Closed Caption/Função Mute, Idiomas do menu: Português / Inglês / Espanhol, Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV, Consumo, Alimentação: 100~240v, Consumo médio: 190 W, Consumo stand by: 1W, Dimensões, TV 32", Altura: 46,3 cm, Largura: 74,5 cm, Profundidade: 15 cm. Entrada para PC para usar a televisão como monitor de computador. Suporte para Televisão: Articulável/inclinável (3 movimentos) para tvs LCDs de 10" até 47”. Possibilita movimentos laterais e inclinação de até 15°. Compatível com tvs lcd/plasma/led até 47” - Articulação/Movimento: 3, articulável/inclinável - Ângulo de visão: frontal, superior (15°) e lateral (160°) - Local de instalação: parede - Distância mín/máx: 9cm / 23 cm. - Pontos de fixação na tv: 4 - Furação (vesa): 50, 75, 100, 200, 300, 400, 600x400mm. - Acompanha hastes extensoras, manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede. - Peso sustentado: 40kg - Parafusos: M4, M5 e M6. Antena Externa Digital e Analógica Amplificada Bivolt, é uma antena externa amplificada, desenvolvida para captação de sinais de TV aberta terrestre VHF (canal 2 ao 13) e UHF (canal 14 ao 69) no modo de transmissão analógico, além de captar a transmissão digital em HDTV. A antena possui um circuito de amplificação tipo “Booster” de altíssima qualidade que oferece 3 filtros redutores de ruídos, na antena, no divisor/ filtro e na fonte de alimentação. Fonte de alimentação com proteção de sobrecorrente que se ajusta e suporta alterações na rede elétrica e evita curtos circuitos no cabo coaxial. Microantenas localizadas na placa do booster SMD (placa com montagem de superfície) que potencializa a captação de sinais tanto na recepção analógica como na recepção digital. Booster inteligente com controle automático de ganho na medida necessária para um bom funcionamento do televisor ou decodificador digital (evitando sobrecarga na TV ou no conversor digital, que resulta em perda de qualidade). A antena já vem montada e possui um conector em sua lateral para conexão direta com o cabo coaxial. |  | 2.133,00 | 2.133,00 |  |  |  |
| 17 | 02 | Und | Computador (Desktop-básico) REQUISITOS MÍNIMOS: Processador: Intel I5 Memória RAM: 4GB, DDR3,1600 MHz Disco Rígido: mínimo de 500 GB Tipo de monitor: LED 18,5” (1366x768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (com fio) Fonte: Compatível com item Sistema operacional: Windows 10 pro (64 bits) Garantia mínima: mínima de 12 meses Teclado: USB, ABNT2,107 TECLAS (COM FIO) Interfaces de rede:10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: integrada |  | 3.263,80 | 6.527,60 |  |  |  |
| 18 | 01 | Und | No Break (para computador) REQUISITOS MÍNIMOS: Potência 1 KVA Tensão: entrada/saída bivolt Alarmes: audiovisual Bateria interna: 01 selada |  | 570,50 | 570,50 |  |  |  |
| 19 | 03 | Und | Computador portátil (Notebook) REQUISITOS MÍNIMOS: Processador Intel I5 Memória RAM:4GB, DDR3,1600 MHz Disco rígido: mínimo de 500 GB Tamanho da Tela: mínimo de 15.6 Teclado: ABNT2 Mouse: TOUCHPAD Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD Bateria mínimo de 3 horas Com webcam Sistema operacional: Windows 10 pro (64 bits) |  | 3.279,00 | 9.837,00 |  |  |  |
| 20 | 4 | Und | DEA-Defibrilador Externo Automático com Visualização de ECG: Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecnologia de onda bifásica exponencial truncada em conformidade com a Guideline 2010, possibilidades de atualização futura de protocolo no próprio local onde o equipamento estiver instalado. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas. Suporte básico de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da RCP. Alarmes sonoros e visuais: Alarmes de bateria fraca. Alarmes sonoros: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca. O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Auto-teste: Realiza auto teste ao ser ligado periodicamente. Informa o percentual da carga da bateria, quando detectada que a bateria está com percentual baixo os alarmes serão iniciados emitindo um sinal sonoro e visual, a frequência do auto teste aumenta à medida que a bateria vai perdendo carga. Anula carga: Descarga interna após 30 segundos se não houver sido acionado o botão luminoso de tratamento. Bateria: De Lithium - polímero recarregável de longa duração – Pack de baterias que possibilita tanto a utilização de baterias recarregáveis quanto baterias descartáveis com aviso sonoro da bateria que está sendo utilizada. Capacidade da bateria descartável: Capacidade para 250 choques, 12 horas de monitoramento, 5 anos em stand-by. Carga infantil: 1ª desfibrilação 2 J/Kg, desfibrilações subsequentes: 2 a 4J/Kg – com limite de 50 Joules – uso infantil de 01 a 08 anos de idade. Comandos: Comandos de voz, texto, sinais visuais. Dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da RCP. Suporte básico / avançado de vida com identificação visual através de etiquetas com leitura simbólica e numérica indicando passo a passo a sequência da R.C.P. Realiza auto teste periodicamente. Programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Com metrônomo interno que auxiliar o usuário no ritmo da RCP, com sinal sonoro indicando o momento correto para a massagem cardíaca a 100 compressões torácicas por minuto. Conexão das pás: As pás ficam conectadas ao equipamento e enquanto esta não é conectada o DEA informa por comando de voz e texto, indicando a necessidade de conectá-las. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Detecções: Detecta automaticamente arritmias malignas, TV E FV, que necessitam de desfibrilação automática. Dados visualizados no display: Visualiza a curva, o número de choques, cronômetro, indicador do nível de bateria, BPM, as mensagens de texto. Display de cristal líquido colorido: 4,6” aprox. – Colorido ECG: Sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Frequência cardíaca: 10-300 BPM com apresentação numérica no display. Gravação de som: OPCIONAL gravação de som ambiente. Gabinete: Em polímero de alto impacto – totalmente isolado. Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Impedância: Medidas da impedância para ajuste da fase 1 e 2 da onda bifásica (20-200Ohms), ajustando o tempo de duração, o nível de corrente elétrica do choque, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao paciente não permitindo disparo com pás abertas ou em curto-circuito. Idioma: Português Joules: 200, 270 ou 360 joules. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Software Fênix: através deste software é possível visualizar todos os eventos ocorridos durante a toda utilização do equipamento. Através do Cartão de memória ou do cabo UBS será possível a transferência dos dados para o software Fênix que permitirá uma análise detalhada dos eventos gravados durante a utilização do DEA. Permite visualização de todos os dados armazenados; Exibição das curvas, eventos, informações gerais, impressão de dados, alteração de idioma, Visualização de eventos ocorridos, data e hora, descrição da ocorrência. Modo de desfibrilação: 150-200-200 joules. Modos de desfibrilação opcionais: 90-130-150 joules/ 150-150-150 joules/150-150-200 Joules/ 150-200-360 Joules. Saída para Uso em ambulância: O equipamento funciona conectado diretamente a bateria da ambulância 12 VDC via entrada VDC no próprio DEA, para que na ausência da bateria interna ele continua em pleno funcionamento. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules. Tipo de onda: Bifásica Exponencial Truncada. Softwares: Possui software dedicado, compatível com ambiente Windows para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos interface, licença de software, quando solicitado com esta versão. Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC Umidade relativa do ar: 10% a 95% - sem condensação Classificação: CF Grau de proteção: IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. | Atestado de Boas Práticas de Fabricação, 1 manual de instruções em português. Garantia mínima de 5 anos. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 10.600,02 | 42.400,08 |  |  |  |
| 21 | 2 | Und | Ultrassom Odontológico com jato de bicarbonato integrado, modo de operação analógico, Caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. | Garantia mínima de 1 ano. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 3.009,40 | 6.018,80 |  |  |  |
| 22 | 3 | Und | Armário vitrine com 02 portas, em aço/ferro pintado, vidros nas laterais. Todos os materiais de aço/ferro utilizados na montagem deste armario passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor branca, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. |  | 832,25 | 2.496,75 |  |  |  |
| 23 | 6 | Und | Estante de aço com 06 prateleiras e reforço. Confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, colunas em perfil L medindo 35x35mm, bitola 14, espessura 1,90mm, com furação em ambas as faces da coluna com passos a cada 50mm. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço bitola 22 espessura 0,75mm. Com dobras duplas no sentido da profundidade e dobras triplas no sentido do comprimento da prateleira e reforço omega em sua face inferior, em toda extensão sextavada medindo 1/4x1/2. Resistência de carga por plano de armazenamento 50kg. Quantidade de planos da estante: 06 (seis). Altura 1980 mm, largura 925 mm e profundidade 300 mm. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 364,63 | 2.187,78 |  |  |  |
| 24 | 1 | Und | Geladeira para Conservação de Vacinas, uma Porta, Capacidade mínima de 280Lts, eficiência energética com selo procel classe A, cor branca, controle de temperatura interno, 3 prateleiras removíveis, congelador interno, Não deve conter sistema de dispensação de água na porta ou qualquer outro meio que facilite a contaminação com meio externo com a porta da Geladeira fechada. Não deve conter dispositivo ou recipiente que possa acumular água no lado externo da Geladeira. |  | 1.298,25 | 1.298,25 |  |  |  |
| 25 | 7 | Und | Suporte de soro, em aço/inoxidável, pedestal com altura regulável |  | 177,56 | 1.242,92 |  |  |  |
| 26 | 3 | Und | Cadeira de Rodas Adulto, Modelo dobrável, esmaltada, rodas grandes traseiras, de 24" com rolamentos e pequenas giratórias dianteiras de 8". Assento e encosto em lona. Braços fixos e apoio pés reclináveis. Freios nas rodas grandes, com pneus de borracha maciça. Indicação para usuários de até 120 kg |  | 629,64 | 1.888,92 |  |  |  |
| 27 | 1 | Und | Autoclave Horizontal de Mesa, CAPACIDADE MÍNIMA 50 litros, para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento digital ou analógico, Câmara horizontal, Manômetro digital com barra de LEDs indicativos de pressão, Sistema com micro controlador, Programa Único de Esterilização, Pressão de trabalho (ciclo de esterilização): 1,7 a 1,8 kgf/cm2 aproximado, Temperatura de trabalho (ciclo de esterilização): 126 a 129 ⁰C, Desaeração e despressurização: Automáticas, Secagem: Semiautomática (com porta entreaberta),Potência aproximada: 1.600 Watts, Voltagem: 127 V ou 220 V, Material da Câmara: Alumínio anodizado, Cor: Branca, Componentes acompanhantes: 3 bandejas de alumínio anodizado, 1suporte para bandejas, 1copo graduado, 1 braçadeira, 1 amostra de mangueira, Sistemas de segurança, porta com duplo estágio de fechamento, Fusível para proteção contra oscilações da rede elétrica, Anel de vedação que se desprende espressurizando a câmara em caso de sobrepressão, - Sensor de temperatura para controle da temperatura interna do equipamento, Sensor de pressão para controle da pressão interna do equipamento, Válvula de sobrepressão: sistema mecânico que é acionado em caso de falha do sistema eletrônico, Válvula antivácuo que impede a formação de vácuo na câmara, Termostato para impedir que a temperatura suba além do limite de segurança, Tecla Anula para cancelar o ciclo a qualquer momento, Manômetro digital com LEDs que auxiliam a monitoração do ciclo, Controle de pressão que cancela o ciclo automaticamente caso ocorra alteração significativa de pressão, Sistema eletrônico de controle de potência que monitora a pressão da autoclave durante o funcionamento. | Atestado de Boas Práticas de Fabricação, 1 manual de instruções em português, Garantia mínima de 2 anos. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 6.706,18 | 6.706,18 |  |  |  |
| 28 | 2 | Und | Balança Antropométrica Infantil, Eletrônica, capacidade máxima 30kg, divisões de 5 gramas, Concha anatômica em inox com capa plástica acolchoada impermeável (490x300), Pés reguláveis, Função TARA de até 15 kg, Display com 6 dígitos, Fonte Automática (100 a 240V). MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | - Aprovada pelo Inmetro Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 834,69 | 1.669,38 |  |  |  |
| 29 | 1 | Und | Reanimador pulmonar manual adulto (Ambu): Com reservatório de oxigênio Material vinil |  | 223,98 | 223,98 |  |  |  |
| 30 | 2 | Und | Balança Antropométrica Adulto, Eletronica, estrutura em chapa de aço carbono, Capacidade para 180 kg, divisões de 100 g, Pesagem mínima de 2 kg, Plataforma de 380 x 290 mm, Altura de 1,35 m, Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, Tapete em borracha antiderrapante, Pés reguláveis, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. | - Aprovada pelo Inmetro Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 1.517,21 | 3.034,42 |  |  |  |
| 31 | 3 | Und | Foco Refletor Ambulatorial - Foco de Luz para procedimentos ambulatoriais com haste flexível. Foco clínico sem espelho, com corpo em metal esmaltado, haste flexível pintura epoxi, base com 3 rodízios, altura variável, bivolt 110/220 V. Lâmpadas 12 Volts, 20 I watts/hr |  | 529,61 | 1.588,83 |  |  |  |
| 32 | 1 | Und | Oftalmoscópio, com bateria convencional, composição mínima de 5 aberturas e 19 lentes | Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 1.047,89 | 1.047,89 |  |  |  |
| 33 | 3 | Und | Biombo em aço/ferro pintado, tamanho triplo. Todos os materiais de aço/ferro utilizados na montagem deste biombo passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor branca, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. |  | 433,68 | 1.301,04 |  |  |  |
| 34 | 2 | Und | Otoscópio com no mínimo 05 espéculos reusáveis, bateria convencional | Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 610,68 | 1.221,36 |  |  |  |
| 35 | 2 | Und | Mesa de Exames Mesa Clinica ou maca Armação tubular 1" de diâmetro, pintura eletrostática a pó, revestido de espuma mínimo 50mm, com tecido de couro ecológico, na cor preta, cabeceira reclinável, dimensões: 190cm (C) x 0,60cm (L) x 0,87cm |  | 502,03 | 1.004,06 |  |  |  |
| 36 | 2 | Und | Negatoscópio em aço/ferro pintado/plástico resistente, com iluminação por leds. Mesa 1 corpo |  | 271,73 | 543,46 |  |  |  |
| 37 | 3 | Und | Mesa Mayo em aço inoxidável |  | 479,98 | 1.439,94 |  |  |  |
| 38 | 6 | Und | Mesa auxiliar em aço inoxidável, sem rodízios, dimensões mínimas: 40CM X 40CM X 80CM. |  | 317,96 | 1.907,76 |  |  |  |
| 39 | 8 | Und | CADEIRA GIRATÓRIA MOD. SECRETÁRIA Dimensões mínimas de: altura do encosto 390mm x largura do encosto 430mm – profundidade do assento 440mm x largura do assento 480mm. Cadeira Giratória Secretária Executiva com coluna à gás, mecanismo do tipo Back System e apoia-braços; Assento e Encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 13 e 12mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. Assento com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor cinza, com sistema que permite manutenção do mesmo. Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor cinza, com regulagem de altura interna. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m3 com 50mm de espessura média no assento e encosto. Capa do assento e do encosto em couro ecológico na cor verde Claro, previamente colados às espumas, e fixadas com grampos ao assento e encosto de madeira. Fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp. Apoia-braços em polipropileno cinza copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 8 posições de regulagem de altura com botão, totalizando 98mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, e acabamento da aranha em capa injetada de polipropileno copolímero na cor cinza. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor cinza. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125x125mm e 160x200mm. Flange de ferro de no mínimo 2mm de espessura. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, sem uso de produtos clorados para desengraxe, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 mícrons, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C. | - Deverá estar em conformidade com as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e orientada pela NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. Montagem: *A cadeira deve ter no mínimo 02 anos de garantia mínima contra defeito de fabricação. | 488,67 | 3.909,36 |  |  |  |
| 40 | 1 | Und | Cadeira Odontológica com Movimentos do assento e encosto acionados por motorredutores elétricos, silenciosos, resistentes e isentos de óleo. Articulação única central entre assento e encosto que permite a melhor aproximação do profissional ao paciente em qualquer posição de atendimento e evita riscos de acidentes com as mãos do paciente nas articulações nos momentos de movimentação da Cadeira. Pedal de comando separado da base da Cadeira; com botões para acionamento prático e rápido dos movimentos básicos da Cadeira (sobe/desce assento, sobe/desce encosto). Dois programas de movimentos sincronizados; desce Assento/sobe Encosto (Volta Zero) e sobe Assento/desce Encosto (Posicionamento de Trabalho). Encosto de cabeça bi-articulado com trava mecânica para fixação de altura. Estofamentos com espumas de poliuretano no Encosto de Cabeça, Encosto e Assento da Cadeira com linhas arredondadas e curvaturas anatômicas, confeccionados em material resistente e confortável, revestidos com PVC na cor verde claro, de superfície lisa e sem costuras. Base da`cadeira em chapa de aço maciça 3/8 polegadas de espessura com proteção em manta de borracha. Encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço. Lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço Relé de partida e fusível de proteção. Fusível de proteção de rede (enrada)-5ª (220/240 V). Protetor de calcanhar em plástico transparente. Estrutura metálica; balanceada que elimina a necessidade de fixação da Cadeira ao solo, com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Carenagens lisas e com cantos arredondados. Equipo Odontológico Tipo Cart. Pedestal com quatro rodízios de alta resistência. Uma seringa tríplice, um terminal tipo bordem para baixa rotação e um terminal tipo bordem com spray para alta rotação. Pedal de comando individual e progressivo. Corpo com carenagens lisas, cantos arredondados e linhas suaves de modelo anatômico. Suporte de pontas removível com acionamento individual e automático. Puxadores bilaterais. Bandeja em aço inoxidável. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Unidade Auxiliar Odontológica Acoplada. Acompanha movimentação da Cadeira. Com Braço/Suporte móvel. Um sugador tipo venturi com acionamento automático e com separador de detritos de aço inoxidável e acesso externo na caixa de comando. Caixa de comando integrada na base da Cadeira. Mangueira do Sugador com engate rápido. Comando elétrico para acionamento da água na bacia. Bacia em cerâmica esmaltada e removível com ralo separador de detritos. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Carenagens lisas e com cantos arredondados. Refletor Odontológico Acoplado. Acompanha movimentação da Cadeira. Braços com movimentação horizontal e vertical. Cabeçote de ampla mobilidade com giro de 360°. Monofocal com espelho multifacetado. Foco de luz concentrado, o espelho óptico multifacetado permite a visualização mesmo quando algum instrumento esta entre a boca e o espelho. Com lâmpada halógena que pode ser facilmente substituída sem a necessidade da utilização de ferramentas especiais ou intervenção técnica. Potência luminosa de 20.000 lux. Protetor de lâmpada em policarbonato transparente. Estrutura metálica com tratamento contra oxidação e pintura lisa. Mocho, com sistema de elevação a gás pressurizado, que amortece os movimentos e permite posicionamento adequado ao profissional. Rodízios de alta resistência. Com encosto e acento acolchoados em formato anatômico revestidos com couro ecológico na cor verde claro. Base do acento articulada que permita giro de 360 graus. | Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto num raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 –Benedito Novo-SC. Garantia mínima de 3 anos. Não serão aceitos credenciamentos de fabricantes diferentes das peças de mão e do conjunto odontológico. Apresentar catálogo do produto. | 13.553,60 | 13.553,60 |  |  |  |
| 41 | 1 | Und | FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO com as seguintes características: luz fria (azul) gerada por LED de alta potência (1200 mW/cm2); Timer até 20 seg com bips sonoros a cada 05 seg; Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra ótica orientada (sem fuga de luz), 100% coerente, autoclavável a 134ºC e com giro de 360º; Comandos de programação na própria caneta; Caneta confeccionada em ABS de alto impacto; não necessita de ventilação forçada; Bivolt automático 90 à 240V | Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto. Garantia mínima de 1 ano. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 1.015,45 | 1.015,45 |  |  |  |
| 42 | 1 | Und | Amalgamador odontológico, com Haste batedora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral luminosa no painel. Eletrônico com escala de 0 à 30 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. | Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto Garantia mínima de 1 ano. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 907,28 | 907,28 |  |  |  |
| 43 | 2 | Und | Oximetro digital de dedo. Mede e mostra valores confiáveis da spo2 e da frequência cardíaca. Botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande e fácil visualização. Compacto, portátil e iluminado. Alimentação através de duas pilhas alcalinas aaa. Dispositivo desliga automaticamente após atividade. | Garantia mínima de 1 ano. Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 424,82 | 849,64 |  |  |  |
| 44 | 8 | Und | Escada com dois degraus. Modelo Hospitalar. Superfície antiderrapante.: Material de Confecção - Aço Inoxidável. |  | 75,47 | 603,76 |  |  |  |

Validade: ______ dias (mínima de 60 dias).

Observações:

a) O licitante vencedor deverá fornecer o objeto com boa qualidade, dentro dos padrões exigidos, comprometendo-se pela garantia do mesmo e/ou substituindo os produtos entregues que apresentarem defeitos ou má qualidade, bem como aceitar que sejam entregues os produtos de forma parcial, conforme necessidade do município.

b) No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

c) Todas as especificações deverão estar de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

_______________________________________
(local e data)

________________________________________________

(Assinatura do Responsável Legal)

| Dados para Depósito Bancário: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  |  |  |
| Agência: |  | Dígito: |  |
| Conta: |  | Dígito: |  |
| Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato: |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |
| CPF e RG: |  |  |  |

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Não emprego de menores

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal, sr(a). .........................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ).

____________________, em ____ de_________ de 2016.

________________________________________

(Assinatura do Responsável Legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO III

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

Modelo de Declaração Atestando a Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo

.............................................................................................., inscrita no CNPJ nº ...................................................., por intermédio de seu representante legal, sr(a). .........................................................., portador(a) da carteira de identidade nº .........................................................., e do CPF nº .........................................................., DECLARA e ATESTA que inexiste qualquer fato superveniente que a desabone de participar de processos licitatórios em órgãos públicos.

____________________, em ____ de_________ de 2016.

________________________________________

(Assinatura do Responsável Legal)

ANEXO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ______/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC E A EMPRESA ___________________________________, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.780/0001-08, com sede na Rua Celso Ramos, 5070, Bairro Centro, Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, CEP: 89124-000, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor JEAN MICHEL GRUNDMANN, portador da Carteira de Identidade nº 4.682.051-5 e CPF nº 043.897.169-80, denominado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa  _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, com sede na _______________________________, _____, Bairro ____________, ________________________, Estado de _______________________________, neste ato representada por ________________________________, portador da carteira de identidade nº ________________ e CPF nº ___________________, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, com base no Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2016, e disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 25000.140770/2014-29 E PROPOSTA Nº 10624.466000/1140-03, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE EO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO, com as características e quantidades assim especificadas:

......................

1.2 - A forma de fornecimento do objeto deste Contrato será única e imediata.

Parágrafo Único. O presente contrato, assim como a licitação da qual ocorreu, não abriga o CONTRATANTE á aquisição de todos os objetos/serviços nas quantidades licitadas, sendo solicitadas de acordo com as suas reais necessidades.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a) Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2016 e seus Anexos;

b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

2.2 - Os documentos referidos no item 2.1, são considerados suficientes para, em complemento à este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O preço unitário e o valor total deste Contrato é aquele previsto no quadro de preços por item da Cláusula Primeira (1.1).

3.2 - O preço retro-referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.

3.3 - Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo IGP-DI – Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01.

3.4 - A recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato somente poderá ser dada se a sua ocorrência era imprevisível no momento da contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela CONTRATADA (requerimento, planilha de custos e documentação de suporte).

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários à presente contratação, acha-se classificados na dotação orçamentária que se segue:

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523500.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523500.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.3330000 – Transf. convênios união - saúde

5 – CLÁUSULA QUINTA - PRAZO CONTRATUAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

5.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, ou até a entrega do objeto licitado, prevalecendo o que vencer primeiro.

5.2 - A entrega dos objetos deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após efetuada sua solicitação através da ordem de fornecimento.

5.3 - O local de entrega dos equipamentos é a Sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Município de Benedito Novo, em dias úteis e em horário de expediente.

5.4 - No ato da entrega dos objetos o fornecedor deverá apresentar nota fiscal que será submetida à aprovação e conferência, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

5.5 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório.

5.6 - Fica aqui estabelecido que os objetos deste contrato serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi solicitado;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

5.7 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.8 - Se a substituição dos objetos entregues não forem realizados no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

5.9 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

5.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais.

6.1.1 - A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço.

6.2 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura.

6.3 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

6.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

6.5 - A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

6.6 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação.

6.7 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

6.8 - Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da constituição do Estado de Santa Catarina.

6.9 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e conseqüentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6.10 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle governamental;

II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação vigente;

III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;

IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

VI) A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou à terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, na execução do objeta CONTRATADA, isentando o município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRANTANTE:

I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações solicitadas;

II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.1.1 - A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

8.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

8.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

8.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

8.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos enumerados nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

9.1.1 - No caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da lei 8.666/93, fica assegurado e reconhecido o direito do CONTRATANTE ao ressarcimento de eventuais prejuízos ou ônus adicionais decorrentes de novas contratações ou outros gastos imprevistos, além do atraso na entrega dos objetos, conforme art. 55, inciso IX da lei 8.666/93.

9.2 - A rescisão do Contrato poderá se dar sob quaisquer das formas delineadas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

10.1 - Para efetuar o acompanhamento, fiscalização e recebimento do objeto deste Contrato, por parte do CONTRATANTE, fica nomeado o Senhor RONIE GILBERTO LOEWEN, Secretário da Saúde, conforme determina o art. 67 da Lei nº 8666/93.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Timbó/SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas.

Benedito Novo, em _____ de _______________ de 2016.

| JEAN MICHEL GRUNDMANN Prefeito Municipal CONTRATANTE | CONTRATADA |
| --- | --- |

Testemunhas:

| Marciel Rodrigo Koslowski CPF: 073.222.229-03 | Mauricio Steffen CPF: 493.792.329-34 |
| --- | --- |

| LADEMIR KUMMROW Assessor Jurídico OAB/SC nº. 17.560 | RONIE GILBERTO LOEWEN FISCAL DO CONTRATO |
| --- | --- |

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2016

TERMO DE REFERÊNCIA

(O Termo de Referência encontra-se em arquivo anexo).