TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam a contratação de empresa(s) para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS/MATERIAL PERMANENTE ELETROELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS RELACIONADOS AO PROCESSO Nº 25000.140770/2014-29 E PROPOSTA Nº 10624.466000/1140-03, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITO NOVO.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Equipar as Unidades de Saúde do Município possibilitando um melhor atendimento à população usuária do SUS.

3 – OBJETO E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a aquisição dos materiais conforme especificado a seguir:

| Item | Qtd |  | Descrição do Objeto | Complementação | PREÇO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Und |  |  | Unit. R$ | Total R$ |
| 1 | 1 | Und | Armário vitrine com 02 portas, em aço/ferro pintado, vidros nas laterais. Todos os materiais de aço/ferro utilizados na montagem deste armario passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor branca, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. |  | 753,25 | 753,25 |
| 2 | 10 | Und | Estante de aço com 06 prateleiras e reforço. Confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, colunas em perfil L medindo 35x35mm, bitola 14, espessura 1,90mm, com furação em ambas as faces da coluna com passos a cada 50mm. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço bitola 22 espessura 0,75mm. Com dobras duplas no sentido da profundidade e dobras triplas no sentido do comprimento da prateleira e reforço omega em sua face inferior, em toda extensão sextavada medindo 1/4x1/2. Resistência de carga por plano de armazenamento 50kg. Quantidade de planos da estante: 06 (seis). Altura 1980 mm, largura 925 mm e profundidade 300 mm. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 369,21 | 3.692,10 |
| 3 | 4 | Und | Ar Condicionador split 9.000 BTUs quente/frio, 220v, composto por uma unidade externa condensadora e uma unidade interna evaporadora, com controle remoto de temperatura, temperatura de 17 a 30ºc, garantia mínima mínima de um ano e eficiência energética selo procel classe A | - Deve acompanhar o equipamento uma unidade timer analógico bivolt, tensão 127/220v, corrente até 16a, potência até 2000w, ajustável a cada 15 minutos, programável para até 96 eventos (liga e desliga) por dia. - Instalação do ar condicionado com suporte apropriado, bucha tipo full, cano de cobre até 1,5 metros, fita de isolamento aluminizada, fita de pvc branco, tubo esponjoso anti-chama, solda de cobre em tubulação já existente quando necessário, utilização de vacuômetro com manômetro para equalizar a carga de gás refrigerante r22 ou 410a, instalação elétrica por conta do contratante. - Possuir certificação de Assistência técnica autorizada pelo fabricante do produto em um raio de no máximo 50Km da sede do município localizado à Rua Celso Ramos 5060 – Benedito Novo-SC. | 1.383,50 | 5.534,00 |
| 4 | 3 | Und | Oftalmoscópio, com bateria convencional, composição mínima de 5 aberturas e 19 lentes | Declaração de corresponsabilidade do fabricante em relação a garantia mínima e qualidade do produto. | 700,77 | 2.102,31 |
| 5 | 1 | Und | Armário de aço (A 1980mm x P 500mm x L 1200mm) Tipo vertical com 2 portas grandes tipo E-04 reforçadas, com 4 prateleiras desmontáveis com capacidade mínima de 20kg por prateleira, estrutura de aço chapa 26 com tratamento antiferrugem e pintura epóxi a pó na cor cinza, com fechadura e maçanetas | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 952,25 | 952,25 |
| 6 | 4 | Und | Arquivo Aço para pasta suspensa (A 1335mm x P 710mm x L 470mm) Tipo vertical com 4 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos, formato oficio para pastas suspensas, com chave de fechamento simultâneo, com porta etiquetas e puxador embutido na cor cinza, estrutura de aço chapa 26 com tratamento antiferrugem e pintura epóxi a pó na cor cinza. | - Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83 material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08. | 411,07 | 1.644,28 |
|  |  |  | TOTAL GERAL ESTIMADO |  |  | 14.678,19 |

3.2 - Os valores de referência estão de acordo com os orçamentos prévios realizados junto as empresas DUVA MÓVEIS LTDA, DOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LOJAS HARDT MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MASTERFRIO REF E CLIM LTDA, METROMED COM DE MAT MED HOSP LTDA, MÉDIA PONDERADA PESQUISADA NO SITE – BPS, PONSONI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, FORMATOS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, BONI EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA, PESQUISA NA INTERNET EM SITES DE COMPRAS e também foi utilizado como referência os valores contratados pelo Município no Pregão Eletrônico nº 25/2016, que se encontram anexos a este termo.

4 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, através de depósito ou transferência na conta bancária do contratado, contados a partir do recebimento dos serviços e a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente, confirmando a perfeita execução dos serviços prestados.

4.2 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da regularização do mesmo.

4.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.4 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.5 – O(s) recurso (s) necessário (s) à presente contratação, acha-se (m-se) classificado(s) na(s) dotação (es) orçamentária (s) que se segue (m):

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.3330000 – Transf. convênios união - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490524200.3330000 – Transf. convênios união – saúde

5 - DO PRAZO CONTRATUAL, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016, ou até a entrega do objeto licitado, prevalecendo o que vencer primeiro.

5.2 - A entrega dos objetos deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, após efetuada sua solicitação através da ordem de fornecimento.

5.3 - O local de entrega dos equipamentos é a Sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Município de Benedito Novo, em dias úteis e em horário de expediente.

5.4 - No ato da entrega dos objetos o fornecedor deverá apresentar nota fiscal que será submetida à aprovação e conferência, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

5.5 - Fica estabelecido que os objetos serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue com as especificações do edital e seus anexos;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

5.6 - O recebimento definitivo dos objetos, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização da mesma.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da habilitação, ao exigido no art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27 da Lei nº 8666/93 conforme o caso.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato;

II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da PREFEITURA, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma;

III) executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;

IV) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a PREFEITURA ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

8.1 - Constituem obrigações da PREFEITURA:

I) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

II) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

III) notificar a Contratada por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

9 - DAS PENALIDADES

9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

9.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

9.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

9.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

9.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

9.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

9.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 21 de julho de 2016.

RONIE GILBERTO LOEWEN

Secretário da Saúde e Assistência Social

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito