TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

2.1 - A aquisição dos objetos descritos tem por justificativa o atendimento à população usuária da saúde do Município.

3 – OBJETO E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a aquisição de materiais médico hospitalares conforme descrito a seguir:

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO DO OBJETO | P. UNIT. | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | PCT | ABAIXADOR DE LINGUA DESCARTAVEL C/100 UND | 4,4987 | 449,87 |
| 2 | 100 | UND | ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRC C/100ML | 5,1040 | 510,40 |
| 3 | 200 | GL | AGUA DEIONIZADA EMBALAGEM C/5000ML PARA AUTOCLAVE | 12,2414 | 2.448,28 |
| 4 | 30 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 3 30G 1/2 C/100 UND | 9,1580 | 274,74 |
| 5 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 13 X 4,5 26G 1/2 C/100 UND | 9,7117 | 582,70 |
| 6 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 6 C/100 UND | 9,4867 | 569,20 |
| 7 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 8 C/100 UND | 9,7517 | 585,10 |
| 8 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 25 X 7 22G 1 C/100 UND | 9,5183 | 571,10 |
| 9 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 30 X 8 21G 1 C/100 UND | 9,0017 | 540,10 |
| 10 | 60 | CX | AGULHA DESCARTAVEL TAMANHO 40 X 12 18G 1/2 C/100 UND | 11,0117 | 660,70 |
| 11 | 300 | UND | ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70% (P/P) FRC C/1000ML | 7,3123 | 2.193,69 |
| 12 | 300 | UND | ALCOOL GEL 70% FRC COM NO MINIMO 430G | 12,1652 | 3.649,56 |
| 13 | 10 | UND | ALMOTOLIA ESCURA 250ML BICO RETO | 3,1876 | 31,88 |
| 14 | 10 | UND | ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML BICO RETO | 3,1164 | 31,16 |
| 15 | 200 | PCT | AVENTAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, SEM MANGA, EM TNT, BRANCO, COM TIRAS PARA AMARRAR NO DORSO, MINIMO 01 METRO DE COMPRIMENTO. TAMANHO UNICO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES | 15,4058 | 3.081,16 |
| 16 | 20 | UND | COLETOR DE URINA INTERNA FECHADO C/2000 ML | 5,7962 | 115,92 |
| 17 | 100 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 14 | 1,7627 | 176,27 |
| 18 | 100 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 16 | 1,5434 | 154,34 |
| 19 | 100 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 18 | 1,3672 | 136,72 |
| 20 | 300 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 20 | 1,4550 | 436,50 |
| 21 | 500 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 22 | 1,4550 | 727,50 |
| 22 | 500 | UND | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM POLIURETANO, COM AGULHA EM GRAU CIRÚRGICO COM PONTA ATRAUMÁTICA, PONTA TRIFACETADA. CÂNULA EM POLIURETANO OU TEFLON COM TIRAS RADIOPACAS, FLEXÍVEL; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DO SANGUE TRANSPARENTE. FILTRO HIDRÓFOBO NA CÂMARA DE REFLUXO. PADRONIZAÇÃO DE CORES DE ACORDO COM NORMA NBR ISO 10555-5 Nº 24 | 1,4816 | 740,80 |
| 23 | 10 | UND | COLCHAO PIRAMIDAL D-28 (TIPO CAIXA DE OVO) SOLTEIRO MEDINDO NO MÍNIMO 1,88X0,85X0,4CM | 56,1143 | 561,14 |
| 24 | 60 | CX | COLETOR DE PERFUROCORTANTES 03 LITROS. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853. CAIXA COM 10 UNIDADES | 30,0080 | 1.800,48 |
| 25 | 60 | CX | COLETOR DE PERFUROCORTANTES 07 LITROS. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853. CAIXA COM 10 UNIDADES | 35,2100 | 2.112,60 |
| 26 | 50 | CX | HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO COM ALGODÃO HIDRÓFILO NAS PONTAS. CAIXA COM 150 UNIDADES | 2,5655 | 128,28 |
| 27 | 50 | CX | CURATIVO ADESIVO REDONDO POS COLETA/PUNÇÃO P/SANGUE C/200 UND | 20,7758 | 1.038,79 |
| 28 | 100 | UND | DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA E REMOCAO DA MATERIA ORGANICA DE TODOS OS INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS. BASTERIOSTATICOS, DIMINUI A CARGA MICROBIANA DE ACAO INSTANTANEA, CONTEM NA SUA FORMNULA ENZIMAS PROTEASE, LIPASE, AMILASE, CARBOHIDRASE, ALCOOL ISOPROPILICO E TENSOATIVOS NAO IONICOS COM PH NEUTRO. EMBALAGEM COM 1000 ML | 46,6373 | 4.663,73 |
| 29 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 150 X 300 MM C/100 UND | 71,9640 | 719,64 |
| 30 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 200 X 300 MM C/100 UND | 74,3998 | 744,00 |
| 31 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 230 X 350 MM C/100 UND | 102,1286 | 1.021,29 |
| 32 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 50 X 230 MM C/ 100 UND | 18,1846 | 181,85 |
| 33 | 10 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 70 X 130 MM C/ 100 UND | 18,3238 | 183,24 |
| 34 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 160 MM C/100 UND | 20,2808 | 405,62 |
| 35 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 230 MM C/100 UND | 29,8376 | 596,75 |
| 36 | 20 | CX | ENVELOPE AUTO SELANTE 90 X 260 MM C/100 UND | 30,3096 | 606,19 |
| 37 | 100 | UND | EQUIPO DE 2 VIAS (MULTIVIAS, POLIFIX) COM CLAMP, QUE SE ADAPTE A QUALQUER EQUIPO/SERINGA.ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE | 1,3384 | 133,84 |
| 38 | 30 | PCT | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRA VENOSO OU AGULHA). VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. CONTEM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO; CAMARA PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE; ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 25 UND, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 54,3550 | 1.630,65 |
| 39 | 10 | PCT | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS, DISPOSITIVO PARA INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SOLUCOES PARENTERAIS. CONECTA O RECIPIENTE DE SOLUCOES (FRASCO OU BOLSA) AO DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO (SCALP, CATETER INTRA VENOSO OU AGULHA). VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUCOES. CONTEM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO; CAMARA PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE; ESTERILIZADO E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 25 UND, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 40,6250 | 406,25 |
| 40 | 10 | PCT | ESCOVA ENDOCERVICAL COM PONTA PROTEGIDA, DESCARTAVEL, ATOXICA, PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, PONTA PROTEGIDA POR ESFERA DE RESINA. APRESENTACAO EM PACOTES COM 100 UND | 24,8534 | 248,53 |
| 41 | 10 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL CONVENCIONAL COM MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL). POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. IDEAL PARA A VERIFICAÇÃO EXATA DE SUA PRESSÃO ARTERIAL. 03 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 94,5000 | 945,00 |
| 42 | 10 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO CONVENCIONAL COM MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL). POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. IDEAL PARA A VERIFICAÇÃO EXATA DE SUA PRESSÃO ARTERIAL. 03 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 166,2304 | 1.662,30 |
| 43 | 5 | UND | APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL OBESO CONVENCIONAL COM MANÔMETRO ANERÓIDE (NÃO UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO DE BOTÃO (PINO DE METAL). POSSUI MANGUITO DE BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSULFLADORA DE BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. IDEAL PARA A VERIFICAÇÃO EXATA DE SUA PRESSÃO ARTERIAL. 03 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 200,7434 | 1.003,72 |
| 44 | 50 | UND | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10CM X 4,5M, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, É INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COMO A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, ENTRE OUTROS. POSSUIR AMPLA GAMA DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO AMBIENTE HOSPITALAR, COMO FIXAÇÃO DE CURATIVOS, SONDAS, DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS DE INFUSÃO INTRAVENOSA, BANDAGENS, JANELAS EM APARELHOS GESSADOS, APARELHOS EXTENSORES ORTOPÉDICOS (TRAÇÃO CUTÂNEA) ETC. FÁCIL DE RASGAR É DE EXCELENTE FIXAÇÃO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E IMPERMEABILIDADE. ENROLADO EM CARRETÉIS PLÁSTICOS, COM ABAS, PROTEGIDOS TAMBÉM POR CAPAS , QUE MANTÉM A INTEGRIDADE DO PRODUTO. | 7,7230 | 386,15 |
| 45 | 10 | PCT | ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 PECAS, ESPATULA DE MADEIRA DE COR NATURAL, LISAS, SUPERFICIES E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, COM 18CM DE COMPRIMENTO E 1 EXTREMIDADE ARREDONDADA E A OUTRA AFILADA, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM SUA EXTENSAO, TIPO DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO, ADOTADOS SEGUNDO AS NORMAS VIGENTES DA ANVISA. APRESENTANDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, FABRICACAO/VALIDADE | 8,0242 | 80,24 |
| 46 | 800 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO P. 29 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 24 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 110 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 1,4196 | 1.135,68 |
| 47 | 800 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO M. 33 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 30 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS ARTICULADOS, CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 1,5074 | 1.205,92 |
| 48 | 400 | UND | ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO G. 43 MM EM SUA MAIOR LARGURA DISTAL 36 MM EM SUA MAIOR LARGURA PROXIMAL 116 MM NO EIXO LONGITUDINAL DOS ELEMENTOS, ARTICULADOS CONTORNOS LISOS E REGULARES, NAO ESTERIL E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 1,9464 | 778,56 |
| 49 | 250 | UND | FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50MT | 4,5042 | 1.126,05 |
| 50 | 200 | UND | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM. COM TINTA ESPECIAL QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR. BOA FIXACAO, TAMANHO MINIMO DE 30M, EM ROLO | 5,6496 | 1.129,92 |
| 51 | 50 | UND | FITA MICROPOROSA BEGE HIPOALÉRGICA, 5 CM X 4,5 M COMPOSIÇÃO: TECIDO NON-WOVEN À BASE DE FIBRA DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E ADESIVO ACRÍLICO. EM ROLO | 4,7764 | 238,82 |
| 52 | 400 | UND | FITA MICROPOROSA BRANCO HIPOALÉRGICA, 2,5 CM X 4,5 M COMPOSIÇÃO: TECIDO NON-WOVEN À BASE DE FIBRA DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E ADESIVO ACRÍLICO. EM ROLO | 2,3340 | 933,60 |
| 53 | 400 | UND | FITA MICROPOROSA BRANCO HIPOALÉRGICA, 5 CM X 4,5 M COMPOSIÇÃO: TECIDO NON-WOVEN À BASE DE FIBRA DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E ADESIVO ACRÍLICO. EM ROLO | 5,4830 | 2.193,20 |
| 54 | 100 | FR | FIXADOR CITOLOGICO SPRAY 100ML. POSSUIR PROPRIEDADES DE FIXACAO E SUSTENTACAO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGACOS DE MATERIAL BIOLOGICO ESTENDIDOS EM LAMINA DE VIDRO | 8,2450 | 824,50 |
| 55 | 20 | UND | FORMOL LIQUIDO 10% C/1000ML | 23,7430 | 474,86 |
| 56 | 50 | PCT | FRONHA DESCARTAVEL, 50X70. COR BRANCA, EM TNT, PACOTE COM 10 UNIDADES | 22,4300 | 1.121,50 |
| 57 | 100 | FRC | GEL PARA ECG. MEIO DE CONTATO PARA ELETRODOS. PH NEUTRO. NAO GORDUROSO E INODORO. ATOXICO. PARA USO EXTERNO. C/100G. | 3,4530 | 345,30 |
| 58 | 50 | UND | DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS, SOLUÇÃO A BASE QUATERNARIO DE AMONIO, COM 1000 ML | 20,3197 | 1.015,99 |
| 59 | 5 | CX | INDICADOR QUIMICO MULTIPARAMETROS. COM TINTA ESPECIAL QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZAÇAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, PARA COMPROVAÇAO DE ESTERILIZAÇAO DE MATERIAIS. CAIXA COM 250 TIRAS | 127,5190 | 637,60 |
| 60 | 5 | KIT | KIT COLAR CERVICAL EM PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, ESTOFADO NAS BORDAS, ALMOFADAS DE APOIO SOBRE O EXTERNO, ALTURA REGULAVEL E FECHO DE VELCRO, ADULTO, TAMANHO P, M E G | 57,7960 | 288,98 |
| 61 | 20 | UND | LANTERNA CLINICA PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO DO REFLEXO DA PUPILA E EXAMES CLÍNICOS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL BRONZE OU AÇO INOXIDÁVEL. LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED 3V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS, CONVENIENTE CLIP DE BOLSO, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (INCLUSAS), LUZ DE LED DE 3000K ("BRANCA QUENTE") | 43,9723 | 879,45 |
| 62 | 150 | PAR | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5. BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICA E LEVEMENTE TALCADAS. COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA NA EMBALAGEM. EMBALADAS AOS PARES EM PAPEL GRAU CIRURGICO | 1,6252 | 243,78 |
| 63 | 80 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA P. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTRO, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES) CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 19,3572 | 1.548,58 |
| 64 | 450 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTRO, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES) CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 21,4110 | 9.634,95 |
| 65 | 150 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 21,0843 | 3.162,65 |
| 66 | 150 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO G. DE LATEX, NAO ESTERIL, BRANCA, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, LEVEMENTE TALCADAS. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 23,4200 | 3.513,00 |
| 67 | 80 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO P. DE VINIL, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, SEM TALCO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 18,4840 | 1.478,72 |
| 68 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO M. DE VINIL, DESCARTAVEL, ANATOMICAS, AMBIDESTROS, SEM TALCO. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES). CONTENSÃO DE RUPTURA MINIMA, ATENDNDO O PADRÃO AQL 1,5, TOTALMENTE IMPERMEAVEL A ÁGUA | 18,9200 | 946,00 |
| 69 | 5 | CX | PAPEL CREPADO 30X30. BRANCO, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAS. CAIXA C/500 UND | 112,4698 | 562,35 |
| 70 | 5 | CX | PAPEL CREPADO 60X60. BRANCO, PARA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS CX C/500 UN | 364,5480 | 1.822,74 |
| 71 | 30 | RL | PAPEL LENCOL EM ROLO 70X50. DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, COR BRANCA | 14,5706 | 437,12 |
| 72 | 5 | UND | PINÇA ANATOMICA 12 CM, SEM DENTE DE RATO, RETA, DE AÇO | 11,7160 | 58,58 |
| 73 | 50 | UND | POVIDINE DEGERMANTE C/1000 ML | 19,4956 | 974,78 |
| 74 | 50 | UND | POVIDINE TOPICO C/1000 ML | 19,4354 | 971,77 |
| 75 | 60 | UND | SACO PARA LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO COM 100 LITROS. PARA LIXO INFECTADO NAO PERFURANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES | 46,1542 | 2.769,25 |
| 76 | 100 | UND | SACO PARA LIXO CONTAMINADO BRANCO LEITOSO COM 50 OU 60 LITROS. PARA LIXO INFECTADO NÃO PERFURANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES | 30,0200 | 3.002,00 |
| 77 | 200 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.19 | 0,3058 | 61,16 |
| 78 | 200 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.21 | 0,3058 | 61,16 |
| 79 | 200 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.23 | 0,9425 | 188,50 |
| 80 | 200 | UND | SCALP PARA INFUSAO VENOSA N.27 | 0,2970 | 59,40 |
| 81 | 3500 | UND | SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL 1,0 ML C/ AGULHA CURTA 8 X 0,3mm (Comprimento 5/16”) (Calibre 30G) CONFORME NR 32 | 0,7188 | 2.515,80 |
| 82 | 1500 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/ AGULHA | 0,3398 | 509,70 |
| 83 | 500 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA | 0,5562 | 278,10 |
| 84 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML S/ AGULHA | 0,2036 | 203,60 |
| 85 | 1000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML S/ AGULHA | 0,2052 | 205,20 |
| 86 | 2000 | UND | SERINGA DESCARTAVEL 1 ML S/ AGULHA | 0,2205 | 441,00 |
| 87 | 5 | UND | SOLUCAO DE LUGOL 5% C/1000 ML | 138,4285 | 692,14 |
| 88 | 50 | PCT | SONDA CATETER TIPO OCULOS ADULTO PCT C/10 UND | 6,6873 | 334,37 |
| 89 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 12 C/BALÃO | 5,1396 | 51,40 |
| 90 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 14 C/BALÃO | 5,0446 | 50,45 |
| 91 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 16 C/BALÃO | 5,0346 | 50,35 |
| 92 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 18 C/BALÃO | 5,0464 | 50,46 |
| 93 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO | 5,0460 | 50,46 |
| 94 | 10 | UND | SONDA FOLEY DE 2 VIAS Nº 22 C/BALÃO | 5,0202 | 50,20 |
| 95 | 5 | PCT | SONDA URETRAL Nº 14 PCT C/10 UND | 8,7940 | 43,97 |
| 96 | 50 | PCT | SONDA URETRAL Nº 12 PCT C/10 UND | 8,4100 | 420,50 |
| 97 | 300 | PCT | SONDA URETRAL Nº 10 PCT C/10 UND | 8,1180 | 2.435,40 |
| 98 | 5 | PCT | SONDA URETRAL Nº 8 PCT C/10 UND | 8,7660 | 43,83 |
| 99 | 300 | PCT | SONDA URETRAL Nº 6 PCT C/10 UND | 7,7520 | 2.325,60 |
| 100 | 1000 | FRC | SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC C/100/125ML SISTEMA FECHADO | 3,1438 | 3.143,80 |
| 101 | 1000 | FRC | SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC C/250ML SISTEMA FECHADO | 3,4978 | 3.497,80 |
| 102 | 1000 | FRC | SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC C/500ML SISTEMA FECHADO | 4,4420 | 4.442,00 |
| 103 | 10 | UND | TERMOMETRO DIGITAL CLINICO BRANCO | 14,4748 | 144,75 |
| 104 | 5 | UND | TESOURA IRIS CIRURGICA RETA C/PONTA FINA 12CM | 18,4790 | 92,40 |
| 105 | 5 | UND | TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM | 18,5640 | 92,82 |
| 106 | 5 | UND | TESOURA IRIS | 19,1540 | 95,77 |
| 107 | 10 | PCT | TOUCA DESCARTAVEL C/ ESLASTICO PCT C/100 UND | 10,4147 | 104,15 |
| 108 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.3,5 | 5,7514 | 57,51 |
| 109 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.5,0 | 5,7252 | 57,25 |
| 110 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.7.0 | 5,7484 | 57,48 |
| 111 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.7.5 | 5,7250 | 57,25 |
| 112 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.8.0 | 5,3676 | 53,68 |
| 113 | 10 | UND | TUBO ENDOTRAQUEAL PVC C/BALAO N.8.5 | 5,7604 | 57,60 |
| 114 | 5 | UND | UMIDIFICADOR PARA CILINDRO DE OXIGENIO C/250 ML | 17,8460 | 89,23 |
| 115 | 100 | CX | URIPEN Nº 6 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE LATEX NATURAL CENTRIFUGADO A 60%. CAIXA COM 2 UNIDADES | 3,6650 | 366,50 |
| 116 | 20 | UND | VASELINA LIQUIDA C/ 1000ML | 27,4890 | 549,78 |
| 117 | 5 | UND | TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO.BIP DIFERENCIADO PARA TEMPERATURAS QUE CARACTERIZAM FEBRE. RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚTIL MA LEITURA EFETUADA; DISPLAY LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO.DESLIGA AUTOMATICAMENTE. MÉTODO DE MEDIÇÃO.SEM CONTATO DISTÂNCIA EFETIVA: 5CM ~ 8CM | 179,9955 | 899,98 |
| 118 | 5 | UND | TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA INTERNO E EXTERNO | 71,0536 | 355,27 |
| 119 | 1000 | FRC | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRC C/100/125ML C/CONTA GOTAS | 1,4250 | 1.425,00 |
| 120 | 1000 | FRC | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRC C/240/250ML C/CONTA GOTAS | 1,8623 | 1.862,30 |
| 121 | 500 | FRC | SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRC C/500 ML C/CONTA GOTAS | 2,3370 | 1.168,50 |
| 122 | 2 | CX | TIRAS TESTE DE GRAVIDEZ CX C/100 UND | 120,0000 | 240,00 |
| 123 | 2 | CX | TIRAS TESTE DE URINA COM PROTEINURIA CX C/100 UND | 120,0000 | 240,00 |
| 124 | 50 | PCT | SONDA CATETER TIPO OCULOS INFANTIL PCT C/10 UND | 19,5000 | 975,00 |
| 125 | 15 | FRC | ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10 FRC C/1000 ML | 6,1100 | 91,65 |
| 126 | 15 | FRC | CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% FRC C/1000 ML | 18,2467 | 273,70 |
| 127 | 100 | PCT | LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 0,90X2,10 PACOTE C/10 UND | 20,1760 | 2.017,60 |
| 128 | 20 | UND | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO FRC DE 2L | 5,3500 | 107,00 |
| 129 | 50 | FRC | SORO GLICOFISIOLOGICO FRC C/250 ML SISTEMA FECHADO | 4,7600 | 238,00 |
| 130 | 50 | UND | SORO GLICOSADO 5% FRC C/250 ML SISTEMA FECHADO | 4,3535 | 217,68 |
| 131 | 300 | UND | SORO GLICOSADO 5% FRC C/500 ML SISTEMA FECHADO | 5,8860 | 1.765,80 |
| 132 | 10 | PCT | TALA DE METAL PCT C/12 UND PARA IMOBILIZAÇÃO DE DEDOS COM ESPUMA INDICADA NA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE DEDOS, UTILIZAÇÃO EM GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS, ESPUMA ANTIALÉRGICA ESPESSURA 9 MM +- 1 MM, ALUMÍNIO 100% LIGA 1100 A H 14 COM ESPESSURA DE 1,0 MM, DIMENSÕES: LARGURA X COMPRIMENTO 12 MM X 180 MM | 20,0000 | 200,00 |
| 133 | 10 | UND | CAIXA PORTA LAMINAS COM CAPACIDADE PARA 100 UND | 23,5000 | 235,00 |
| 134 | 20 | PCT | COLETOR COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CAPACIDADE DE 80 ML, SEM PÁ, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL PCT C/100 UND | 78,0667 | 1.561,33 |
| 135 | 100 | UND | DISPOSITIVO PARA IRRIGAÇÃO PARA USO EM FRASCOS DE SOLUÇÃO EM SISTEMA FECHADO. PONTA PERFURANTE PADRÃO ISO COM PROTETOR. CONE LUER PROTETOR QUE GARANTE A OCLUSÃO DO SISTEMA APÓS O USO. | 3,5000 | 350,00 |
| 136 | 100 | UND | MÁSCARA RESPIRATÓRIA TIPO N95 (BICO DE PATO) SEMI -FACIAL DESCARTÁVEL DE MODELO DOBRÁVEL TIPO PFF2 COM SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO MÁSCARA SEM VÁLVULA QUE RETÉM COM EFICIÊNCIA GOTÍCULAS E MICROORGANISMOS MÁSCARA QUE FILTRA TANTO PARTÍCULAS NÃO BIOLÓGICAS (POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS) COMO DE MICRO -ORGANISMOS (ESFÉRICOS, CILÍNDRICOS, FILAMENTOSOS) NA FORMA DE AEROSSÓIS. ISTO INCLUI PARTÍCULAS QUE PODEM CONTER MATERIAL BIOLÓGICO, COMO FUNGOS, BACILLUS OU VÍRUS NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR, FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELÁSTICA BRANCA, ENTRELAÇADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA PARTE INFERIOR DA CABEÇA DO USUÁRIO PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA COM TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL POSSUIR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) VÁLIDO. | 12,0727 | 1.207,27 |
| 137 | 4 | UND | CADEIRA DE RODAS ADULTO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24’’ INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS DE 6’’ MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS, APOIOS DE BRAÇO FIXOS, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 90 KG, LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM | 719,3893 | 2.877,56 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 127.775,29 |

3.2 – As quantidades foram estimadas conforme as necessidades e os preços de referência foram obtidos através de pesquisa junto a empresas do ramo na região, licitações de Municípios vizinhos e pesquisas na internet. Os orçamentos se encontram arquivados junto ao processo.

4 – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, através de depósito ou transferência na conta bancária do contratado, contados a partir do recebimento dos serviços e a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente, confirmando a perfeita execução dos serviços prestados.

4.2 - Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da regularização do mesmo.

4.3 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.4 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.5 - Por tratar-se de licitação para aquisição através de Sistema de Registro de Preço as despesas decorrentes das contratações feitas dos fornecedores detentores de preços registrados com o Município correrão a conta do orçamento 2017/2018 da Prefeitura Municipal de Benedito Novo. A indicação do recurso detalhado para fazer frente à obrigação assumida quando da efetiva contratação serão disponibilizadas na Autorização de Fornecimento emitida pelo órgão solicitante.

5 - DO PRAZO CONTRATUAL, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, ou até a total entrega das quantidades licitadas, prevalecendo o que vencer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

5.2 - A CONTRATADA deverá entregar os objetos deste Contrato, no local indicado na autorização de fornecimento - AF.

5.3 - Os objetos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação nas quantidades que lhe convier, através de autorizações de fornecimento - AF, que serão encaminhadas dentro do prazo de vigência do Contrato.

5.4 - Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 20 (vinte) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos, nos locais indicados na AF – Autorização de Fornecimento.

5.5 - No ato da entrega dos objetos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

5.6 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório.

5.7 - Fica aqui estabelecido que os objetos deste contrato serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi solicitado;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

5.8 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.9 - Se a substituição dos objetos entregues não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

5.10 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

5.11 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da habilitação, ao exigido no art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27 da Lei nº 8666/93 conforme o caso.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) fornecer os objetos licitados de acordo com a qualidade exigida pelos órgãos de controle governamental; 
	II) responsabilizar-se integralmente pelos objetos ora contratados, nos termos da legislação vigente;	III) comunicar a Prefeitura, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;
	IV) sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da Prefeitura, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

7.2 - Constituem obrigações da CONTRANTANTE:

I) oferecer todas as informações necessárias para que a empresa possa realizar a do objeto licitado dentro das especificações solicitadas;

II) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

III) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

IV) rejeitar no todo ou em parte os objetos entregues em desacordo com o objeto deste Termo.

8 - DAS PENALIDADES

8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

8.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

8.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

8.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

8.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

8.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

8.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

8.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 22 de março de 2017.

RONIE GILBERTO LOEWEN

Secretário de Saúde e Assistência Social

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito