TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MOBILIÁRIOS, ODONTOLÓGICOS, AMBULATORIAIS E OUTROS MATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 – Equipar as Unidades de Saúde do Município possibilitando um melhor atendimento à população usuária do SUS.

3 – OBJETO E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente Termo de Referência a aquisição dos materiais, conforme abaixo descrito:

| Item | Qtd | Und | Descrição do objeto | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05 | Und | Martelo para avaliação, examinador de reflexo com pincel e agulha. Confeccionado em aço inoxidável e borracha preta. Contém uma agulha e um pincel com cerdas em nylon. Tamanho de 18-20 cm | 47,27 | 236,35 |
| 2 | 04 | Und | Reanimador pulmonar manual neonatal (Ambu), com reservatório de oxigênio, confeccionado em silicone. | 179,35 | 717,40 |
| 3 | 02 | Und | Reanimador pulmonar manual infantil (Ambu), com reservatório de oxigênio, confeccionado em silicone. | 191,21 | 382,42 |
| 4 | 03 | Und | Mesa de Exames Mesa Clinica ou maca Armação tubular 1" de diâmetro, pintura eletrostática a pó, revestido de espuma mínimo 50mm, com tecido de couro ecológico, na cor preta, cabeceira reclinável, dimensões: 190cm (C) x 0,60cm (L) x 0,87cm | 325,00 | 975,00 |
| 5 | 04 | Und | Kit de cânulas de Guedel Com 6 unidades, com diferentes tamanhos (0 à 5). Material: PVC flexível, polipropileno | 36,21 | 144,84 |
| 6 | 01 | Und | Ultrassom Odontológico com jato de bicarbonato integrado, modo de operação analógico, Caneta/transdutor do ultrassom autoclavável. Garantia mínima de 1 ano. | 1.712,60 | 1.712,60 |
| 7 | 01 | Und | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR/OVAL: L 2000mm x P 1000 mm x A 740mm. Tampo: Fabricado em MDF, com espessura de 25mm, ambas as faces revestidas em laminado melanínico de alta pressão na cor cinza post formado 180° formam do um corpo único. Para fixação do tampo, utilizar 06 buchas metálicas M6 x 13 embutidas na face inferior do tampo e unido a uma chapa de aço de apoio de 03mm de espessura, fixada a base superior da coluna vertical por 02 parafusos por M6x45 e 02 parafusos M6x35 e na calha por 02 parafusos M6x 12mm. Estrutura: Dois pés. Cada pé composto por 02 colunas verticais. As colunas verticais em formato oblongo cortado 25 x 60, fabricada em chapa de aço de no mínimo 1.5mm de espessura dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de no mínimo 120mm com fechamento constituído por tampa fixa fabricadas em chapa de aço com 0,75mm de espessura. As colunas verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior (patas) com 1,9mm de espessura, sem ponteiras ou chapas dobradas sem cantos vivos e com fechamento frontal e posterior da mesma chapa formando uma estrutura de formato arredondado na parte frontal e posterior, possuindo cada pata inferior, 02 niveladores de altura com rosca M8x40, fabricada em base em polipropileno, contendo buchas metálicas. Na base superior de cada pé, deve conter uma chapa de aço com 550mmx 40mmx5mm de espessura. Os componentes deverão ser ligados entre si pelo processo de solda Mig, não aparentes. Cor cinza. | 672,00 | 672,00 |
| 8 | 05 | Und | Cadeira giratória modelo secretária, com apoia braços, com estrutura em aço com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano, curvatura lombar no encosto e revestido em courvin na cor preta, alavanca localizada no lado direito na parte inferior do assento (mecanismo de base a gás), espuma injetada de alta densidade. Assento com aproximadamente 460x420x420-540mm, formato anatômico. Encosto com aproximadamente 450x370mm, formato anatômico. Garantia mínima de 6 anos contra defeitos de fabricação e da estrutura metálica e 1 ano dos componentes. Certificado de conformidade do produto segundo a norma da ABNT NBR 13962/2006, emitido por órgão certificador de produto acreditado pelo INMETRO. | 436,89 | 2.184,45 |
| 9 | 15 | Und | Cadeira fixa, sem braços, com espuma injetada de alta densidade, base com 4 pés em aço, com pintura na cor preta, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto com estofamento em espuma injetada em poliuretano e revestido em courvin na cor preta. Assento com aproximadamente 420x420mm, formato anatômico. Encosto com aproximadamente 300x400mm, formato anatômico. Certificado de conformidade do produto segundo a norma da ABNT NBR 13962/2006, emitido por órgão certificador de produto acreditado pelo INMETRO. | 210,06 | 3.150,90 |
| 10 | 05 | Und | Estante de aço com 06 prateleiras e reforço. Confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, colunas em perfil L medindo 35x35mm, bitola 14, espessura 1,90mm, com furação em ambas as faces da coluna com passos a cada 50mm. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço bitola 22 espessura 0,75mm. Com dobras duplas no sentido da profundidade e dobras triplas no sentido do comprimento da prateleira e reforço omega em sua face inferior, em toda extensão sextavada medindo 1/4x1/2. Resistência de carga por plano de armazenamento 50kg. Quantidade de planos da estante: 06 (seis). Altura 1980 mm, largura 925 mm e profundidade 300 mm. | 319,13 | 1.595,65 |
| 11 | 01 | Und | Armário de aço (A 1980mm x P 500mm x L 1200mm) Tipo vertical com 2 portas grandes tipo E-04 reforçadas, com 4 prateleiras desmontáveis com capacidade mínima de 20kg por prateleira, estrutura de aço chapa 26 com tratamento antiferrugem e pintura epóxi a pó na cor cinza, com fechadura e maçanetas | 1.086,67 | 1.086,67 |
| 12 | 04 | Und | Armário tipo Arquivo Aço para pasta suspensa (A 1335mm x P 710mm x L 470mm) Tipo vertical com 4 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos, formato oficio para pastas suspensas, com chave de fechamento simultâneo, com porta etiquetas e puxador embutido na cor cinza, estrutura de aço chapa 26 com tratamento antiferrugem e pintura epóxi a pó na cor cinza. | 725,00 | 2.900,00 |
| 13 | 02 | Und | Biombo em aço/ferro pintado, tamanho triplo. Todos os materiais de aço/ferro utilizados na montagem deste biombo passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor branca, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. | 314,97 | 629,94 |
| 14 | 01 | Und | Detector fetal de mesa digital. Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais. Modelo de mesa. Ausculta de batimentos cardíacos fetal entre 10° e 12° semana. Alta sensibilidade para ausculta coletiva Frequência de 2,0 a 2,25 MHz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de alto brilho e alto impacto sendo que o mesmo foi projetado em substituição à antiga caixa metálica que proporcionava uma facilidade a oxidação, foi verificado que este novo modelo desenvolvido com a mais alta tecnologia, proporciona excelente aparência estética, muito mais facilidade de limpeza e higienização dando deste modo a segurança necessária para o médico e paciente. Alojamento do transdutor, fixado na lateral do gabinete Botão liga / desliga com regulagem de volume Botão com regulagem de tonalidade. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts. 50/60 Hz. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Acompanha frasco de gel de contato, fone de ouvido biauricular para ausculta individual. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2 Dimensões 95 x 200 x 210 mm. Peso líquido 1,1 Kg. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica permanente. Display numérico digital. Faixa de medida BCF 50 a 210 batidas por minuto. Carregador de bateria. Bateria 12 v x 1,3 AH recarregável | 781,20 | 781,20 |
| 15 | 01 | Und | - Caneta Alta rotação, acoplamento bordem universal, sistema fg saca-broca autoclavável a até 135ºc; conexão borden 2 furos; spray triplo; rotação máxima de 380.000 rpm ; pressão de acionamento 220 kpa (2,2 bar); baixo ruído de trabalho, consumo de ar mínimo de 34 a 40l; torque 0,13 ncm. | - 488,03 | - 488,03 |
| 16 | 01 | Und | Micromotor autoclavável até 135ºc; rotação máxima de acionamento 20.000 rpm e rotação mínima de 5.000 rpm com inversão de rotação. Acoplamento borden (dois furos) com regulagem do spray na mangueira. Pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol²). Esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave. Spray interno; gravação a laser; sentido de rotação ajustável. Contra ângulo: Sistema de fixação da broca através de trava em aço inoxidável; encaixe intramatic universal que permite giro livre de 360º; spray externo simples com direcionamento a ponta da broca; rotação de 20.000 rpm; transmissão 1:1; baixo ruído de trabalho; brocas fixadas por meio da lamina trava na cabeça do contra angulo, com ranhuras antiderrapantes para melhor fixação em mãos; esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave; autoclavável até 135º c. | 590,00 | 590,00 |
| 17 | 01 | Und | Balança antropométrica infantil, capacidade para 15 kg; divisões de 5 g; pés reguláveis em borracha sintética; concha anatômica em polipropileno com medida de 540 x 290 mm; chave seletora de tensão 110 / 220 V; display com 5 dígitos; função da tecla TARA no painel frontal. | 731,12 | 731,12 |
| 18 | 01 | Und | Armário roupeiro de aço 16 portas para vestiário. Tranca: Fechadura. Identificador de funcionários. Puxador de porta. Ventilação: Veneziana. Capacete: sim. Chapa: 26. Pintura: Eletrostática cor cinza. Pés altos: Sim. Altura mínima:1,96 m. Largura mínima: 1,23 m. Profundidade mínima:0,36 m | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 19 | 02 | Und | Armário roupeiro de aço 08 portas para vestiário. Tranca: Fechadura. Identificador de funcionários. Puxador de porta. Ventilação: Veneziana. Chapa: 26. Pintura: Eletrostática cor cinza. Pés altos: Sim. Altura mínima:1,96 m. Largura mínima:0,63 m. Profundidade mínima:0,36 m | 842,33 | 1.684,66 |
| 20 | 01 | Und | Armário roupeiro de aço 12 portas para vestiário. Tranca: Fechadura. Identificador de funcionários. Puxador de porta. Ventilação: Veneziana Chapa: 26. Pintura: Eletrostática cor cinza. Pés altos: Sim. Altura mínima:1,96 m. Largura mínima:0,93 m. Profundidade mínima:0,36 m. Peso aproximado de 27,39 Kg | 978,67 | 978,67 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 22.910,90 |

3.2 – Os valores de referência estão de acordo com os orçamentos prévios realizados e se encontram anexos a este Termo.

4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Os recursos necessários a presente aquisição, acham-se classificados na dotação orçamentária que se segue:

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.1020000 – Receitas de impostos – saúde 04.001.10.301.0041.1016.4490524200.1020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.3020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.3020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.3020000 – Receitas de impostos – saúde 04.001.10.301.0041.1016.4490524200.3020000 – Receitas de impostos – saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.1330000 – Transf. Convênio União - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.1330000 – Transf. Convênio União - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.1330000 – Transf. Convênio União - saúde 04.001.10.301.0041.1016.4490524200.1330000 – Transf. Convênio União - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490520800.3330000 – Transf. Convênio União - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490521200.3330000 – Transf. Convênio União - saúde

04.001.10.301.0041.1016.4490523400.3330000 – Transf. Convênio União - saúde 04.001.10.301.0041.1016.4490524200.3330000 – Transf. Convênio União – saúde

04.001.10.301.0041.2017.3390303600.1020000 – Receitas de impostos - saúde

04.001.10.301.0041.2017.4490520800.1380101 – SUS/União – PAB

04.001.10.301.0041.2017.4490521200.1380101 – SUS/União – PAB

04.001.10.301.0041.2017.4490523400.1380101 – SUS/União – PAB

04.001.10.301.0041.2017.4490524200.1380101 – SUS/União – PAB

04.001.10.301.0041.2017.3390303600.1380101 – SUS/União – PAB

04.001.10.301.0041.2017.4490520800.1380105 – SUS/União – PMAQ

04.001.10.301.0041.2017.4490521200.1380105 – SUS/União – PMAQ

04.001.10.301.0041.2017.4490523400.1380105 – SUS/União – PMAQ

04.001.10.301.0041.2017.4490524200.1380105 – SUS/União – PMAQ

04.001.10.301.0041.2017.3390303600.1380105 – SUS/União – PMAQ

5 - DO PRAZO CONTRATUAL, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - O contrato vigorará data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2017, não podendo ser prorrogado.

5.2 - A CONTRATADA deverá entregar e montar os objetos deste Contrato na sede da Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

5.3 - Após o encaminhamento e o recebimento por parte do fornecedor da AF, os objetos relacionados na mesma deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a solicitação do objeto, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos.

5.4 - No ato da entrega dos objetos a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento.

5.5 - Somente será encaminhada a nota fiscal para pagamento após o recebimento definitivo do objeto, que se dará em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento provisório.

5.6 - Fica aqui estabelecido que os objetos deste contrato serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do que foi entregue com o que foi solicitado;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto entregue e a consequente aceitação.

5.7 - Os objetos que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) deverão ser substituídos no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.

5.8 - Se as substituições dos objetos entregues não forem realizadas no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita às sanções previstas neste Edital, na Minuta do Contrato e na Lei.

5.9 - Caso seja comprovado que os objetos entregues não estejam de acordo com as especificações do Edital, a fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos eventualmente causados à Administração.

5.10 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita entrega, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da habilitação, ao exigido no art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27 da Lei nº 8666/93 conforme o caso.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato;

II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da PREFEITURA, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma;

III) executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;

IV) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a PREFEITURA ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

8.1 - Constituem obrigações da PREFEITURA:

I) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

II) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

III) notificar a Contratada por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

9 - DO PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento do veículo devidamente equipado com o coletor na Prefeitura Municipal, mediante a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável do setor requerente.

9.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

9.3 - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

10 - DAS PENALIDADES

10.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

10.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1). Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

10.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

10.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

10.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

10.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

10.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

10.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

10.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 10 de maio de 2017.

RONIE GILBERTO LOEWEN

Secretário da Saúde e Assistência Social

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito